|  |  |
| --- | --- |
|  | Sławno, dnia 09.02.2018 r. |

SP……./ZP/382-I/5-/2018

**Wszyscy uczestnicy**

**Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Laboratorium I/5/2018)**

**Pyt 1:**

Dotyczy: Graniczne parametry techniczne analizatora biochemicznego.  pkt 24.

W związku z wymogiem zaoferowania i podłączenia oferowanego analizatora do systemu informatycznego, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość wyliczenia wskaźnika GFR poprzez system informatyczny, przy czym w analizatorze istnieje możliwość wyliczenia parametru LDL.

**Ad 1:** **Tak**

**Pyt 2:**

Dotyczy: Graniczne parametry techniczne analizatora immunochemicznego. Pkt.18

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania PROKALCYTONINY  o czułości funkcjonalnej ≤ 0,06 ng/ml.)

**Ad 2:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt 3:**

Dotyczy formularza cenowego:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę w tabeli cenowej w nazwie kolumny: „Nazwa aparatu” na nazwę kolumny: „Nazwa aparatu/systemu”.

**Ad 3:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt 4:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 3 ust. 5, ust. 9, ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

**Ad 4:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 5:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Ad 5:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 6:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 4 ust. 4 , ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać  poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Ad 6:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 7:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

**Ad 7:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 8:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 4 ust. 9 W związku z postanowieniem zawartym w niniejszym postanowieniu umowy dot. obowiązku Wykonawcy adaptacji pomieszczeń do wymagań analizatorów, prosimy o:

1)doprecyzowanie i wyszczególnienie zakresu robót jakie mają być przeprowadzone przez Wykonawcę w ramach adaptacji pomieszczeń;

2)określenie czy prowadzenie ww. prac adaptacyjnych wymaga uzyskania decyzji administracyjnej lub innej czynności administracyjno-prawnej odpowiedniego organu,

3)wskazania podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń w przypadku, gdy prace adaptacyjne wymagają uzyskania uprzedniej decyzji lub postanowienia organu administracji,

4)wyrażenie zgody na to by bieg terminu, o którym mowa w par. 4 ust. 2 Umowy ., ulegał zawieszeniu w czasie na wydanie odpowiednich zezwoleń przez właściwe organy administracji publicznej?

**Ad 8:** **Do wykonania prac adaptacyjnych nie wymagane są decyzje i zgody administracyjne. Obecnie zamontowany jest klimatyzator przez Firmę, z którą zawarta jest umowa przetargowa.**

**Pyt 9:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Ad 9:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt 10:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Ad 10:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt 11:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

**Ad 11:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 12:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej lub sumy czynszu dzierżawnego, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.

**Ad 12:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 13:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Ad 13:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 14:**

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 10 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

**Ad 14: Zamawiający wyraża zgodę.**