|  |  |
| --- | --- |
|  | Sławno, dnia 05.09.2018 r. |

SP……./ZP/382-I/13-6/2018

**Wszyscy uczestnicy**

**Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa myjni – dezynfektora i narzędzi ginekologicznych I/13/2018)**

**Pyt 1:**

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki preparacyjne OVERHOLT o dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad 1:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 2:**

Pakiet 2, poz. 32,33,34,35,36,37,38,39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozszerzadło ginekologiczne HEGAR o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad 2:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 3:**

Pakiet 2, poz. 40

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, sonda ginekologiczna SIMS o dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad 3:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 4:**

Pakiet 2, poz. 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze ginekologiczne FAURE o dl. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad 4:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 5:**

Pakiet 2

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 230 mm.

**Ad 5:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 6:**

Pakiet 2

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 275 mm.

**Ad 6:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 7:**

Pakiet 2

Lp. 40 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 320 mm.

**Ad 7:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 8:**

Pakiet 2

Lp.41 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 230 mm i szer. 6 mm.

**Ad 8:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 9:**

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. 2.

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typ Overholt o długości 22cm w miejsce wymaganej 22,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

**Ad 9:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 10:**

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. od 6 do 31.

Czy Zamawiający dopuści rozszerzacz maciczny typ hegar o długości 19cm w miejsce wymaganej 18,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

**Ad 10:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 11:**

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. od 32 do 39.

Czy Zamawiający dopuści rozszerzadło ginekologiczne typ Hegar o długości 18,5cm w miejsce wymaganej 19,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

**Ad 11:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 12:**

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. 41.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze ginekologiczne o długości 21cm w miejsce wymaganej 20,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

**Ad 12:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 13:**

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Załącznik nr 5 - WARUNKI GRANICZNE (PARAMETRY WYMAGANE)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu znakowania narzędzi kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia?

**Ad 13:** **Zgodnie z SIWZ**