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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę diatermii – nr sprawy: Diatermia/19/2012
Pytanie Nr 1. – Paragraf 6 ust. 5. – Prosimy o wykreślenie tego zapisu umowy.

                            Ad. 1 . – NIE
Pytanie Nr 2. – Paragraf 6 ust. 6. – Prosimy o wykreślenie tego zapisu umowy.



  Ad. 2 . – NIE

Pytanie Nr 3. – Paragraf 6 ust. 7. – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:



 „Kary umowne dotyczące odstąpienia oblicza się od wartości netto 



   określonej w & 1 ust. 2 umowy”.
Ad. 3. – NIE
Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający dopuści do zaistnienia zdrowej konkurencji i poszerzy opis 



  techniczny tak, aby możliwe było zaoferowanie nowoczesnych systemów 


  elektrochirurgicznych VIO o parametrach nie gorszych od wymaganych w SIWZ z 

  wyposażeniem wielorazowego użytku? Systemy elektrochirurgiczne VIO pracują z 



  powodzeniem w większości  znaczących szpitali w Polsce, przez swoją 



  skuteczność i niezawodność podnosząc tym samym jakość i bezpieczeństwo pracy 

  zespołów operacyjnych , a przy zastosowaniu osprzętu wielorazowego użytku w 

  znaczny sposób ograniczając koszty związane z używaniem diatermii.  



  Szczegółowy opis zawarty w tabeli określającej parametry może spełnić w całości 

  tylko jedno urządzenie diatermia Firmy Emed.

Ad. 4. – TAK, jeżeli oferent spełni warunki SIWZ
Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający dopuści system elektrochirurgiczny o parametrach nie gorszych 


  niż opisana w tabeli diatermia z dwoma gniazdami bipolarnymi ( jednym 


  uniwersalnym) , jednym uniwersalnym monopolarnym i elektrody neutralnej?

Ad. 5. – NIE
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający dopuści system elektrochirurgiczny z systemem bezpieczeństwa 



  elektrody neutralnej dwudzielnej i jednopowierzchniowej z sygnalizacją 


  dźwiękową i wizualną?

Ad. 6. – TAK
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przewodowym włącznikiem nożnym 



  co nie zakłóca pracy aparatury medycznej będącej w zasięgu włącznika nożnego?

Ad. 7. – TAK
Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający dopuści urządzenie na wózku z miejscem na akcesoria 


  oraz  możliwością ustawienia 2 butli argonowych po 5 l każda,  zgodnie z 


  wymaganiem zawartym w pkt. III.16 ( wymagana 1 butla 5l)?
Ad. 8. – TAK
Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w co najmniej pięć rodzajów 



  cięcia monopolarnego z możliwością regulacji efektu hemostatycznego w skali do 

  ośmiu?

Ad. 9. – NIE
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w co najmniej pięć rodzajów 

    koagulacji monopolarnej z możliwością regulacji efektu hemostatycznego w skali 

    do ośmiu?

Ad. 10. – NIE
Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją przepływu argonu do 8l/ min 

                              co jest parametrem i tak bardzo wysokim, a w praktyce nie ma większego 


     zastosowania?

Ad. 11. – TAK
Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w automatyczny system 


    regulacji w trybie zamykania naczyń z wystarczającą w takim przypadku 


    czterostopniową regulacją intensywności oraz sygnałem dźwiękowym 



    kończącym proces termofuzji?

Ad. 12. – NIE
Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający dopuści uchwyty elektrody monopolarnej z rozłączanym 


    kablem jako rozwiązanie ekonomiczniejsze w eksploatacji?

Ad. 13. – TAK
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający dopuści dłuższe niż wymagane kable do instrumentów 


    bipolarnych, do nożyczek bipolarnych, do elektrod jednorazowych 



    o długości 4m?

Ad. 14. – TAK
Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń 



    o długości 150mm zagięte z dodatkowo zwężającą się częścią aktywną?

Ad. 15. – TAK
Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń 

                              o długości 270mm zagięte z dodatkowo utwardzoną częścią aktywną?
Ad. 16. – TAK
Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający dopuści instrumenty do zamykania naczyń z kablami 



    wyposażone w system identyfikacji instrumentów oraz zliczania ilości 



    wykonanych zabiegów?

Ad. 17. – NIE
Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 30 dni?

Ad. 18. – NIE
