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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych – 

                 nr sprawy: Materiały szewne/25/2012
Paragraf 3 ust. 1
Pytanie Nr 1. – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący”

                           „Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie przy 

                           uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%.

Ad. 1. – zgodnie ze SIWZ
Paragraf 7 ust. 1.4.
Pytanie Nr 2. – Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Ad. 2. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 3. – Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „ Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer 

                           klienta i kody produktów”

Ad. 3. – Pod warunkiem o pisemnym zawiadomieniu klienta o nadanym numerze

Pakiet 1.
Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, 

                           podtrzymujące węzeł 75% po 2 tygodniach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad. 4 . –NIE
Pakiet 1 poz. 2,43,45.
Pytanie Nr 5. – Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Ad. 5. –NIE
Pakiet 2.

Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szwy syntetyczne, plecione z kwasu 

                           glikolowego, wchłanialne do 42 dni, czas podtrzymywania po 7 dniach 65%, 

                           po 8-11 50%?

Ad. 6. –NIE
Pakiet 3.
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, 

                            monofilamentowy wykonane z  polidioksanonu wchłaniające się do 210 dni czas 

                            podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, i 70% po 28 dniach?

Ad. 7. - NIE
Pakiet 4. Poz. 12 i 13.
Pytanie Nr 8. – Prosimy o potwierdzenie czy igła typu Dermax, , o której mowa w w/w pozycjach jest 

                           igłą ostrą kosmetyczną?

Ad. 8. – TAK
Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz. 1 również na długość nici 75 cm, 

                           pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 9. – NIE
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 poz. 10 również na igłę z opisem 

                             katalogowym „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 10. – NIE
Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 poz. 12 i 13 na igłę kosmetyczną o trzech 

                              bokach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 11. – NIE
Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu 4 pozycję 11?

Ad. 12 – NIE 

Pytanie Nr 13. – Pakiet 4 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby asortyment pochodził 

                             od jednego producenta?

Ad. 13. –zgodnie ze SIWZ
