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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym nr sprawy: Leki/34/2012
Dotyczy SIWZ
Pytanie Nr 1. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 39 pasków do 
                            glukometrów, które nie wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego 
                            zasysania próbki otrzymanej z krwi włośniczkowej lub z krwi pełnej z żył. 
                            Proponowane próbki do glukometrów zapewniają pomiar stężenia glukozy 
                            kalibrowanej do osocza w zakresie 10-600mg/dl w czasie 5 s.
                            Nowoczesna biosensoryczna metoda oparta na enzymie GDH- FAD zapewnia, że 
                            obecność w badanej próbce krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji 
                            endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych 
                            proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar 
                            stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0-70% co pozwala stosować je u 
                            noworodków, jednocześnie współczynniki zmienności i powtarzalności testów 
                            wynoszą<  5%. Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają wymagania 
                            normy ISO 15197.
                            W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji 
                            zadania, które zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie w celu 
                            realizacji umowy. Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami 
                            typu AAA, które zapewniają bezproblemową i tańszą eksploatację urządzenia. 
                            Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu 
                            personelu ze zużytym testem paskowym, co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia 
                            chorobami przenoszonymi drogą krwi. Duży czytelny wyświetlacz LCD zapewnia 
                            komfort odczytu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Aparat zapewnia 
                            prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40°C z jednoczesnym 

                            ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu. Jeżeli Zamawiający wyrazi 

                            zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometry oraz 

                            przeszkolenie personelu.
Ad. 1. – NIE
Pytanie Nr 2. -  Czy w formularzu cenowym nr 17  poz. 6 można wycenić lek w postaci drażetek, 

                           ponieważ tak jest zarejestrowany?

Ad. 2. – TAK
Pytanie Nr 3. – Czy w formularzu cenowym nr 17 w poz. 10 można wycenić lek w postaci tabl. powl. 

                           retard?

Ad. 3. – TAK
Pytanie Nr 4. – Czy w formularzu cenowym nr 38 w poz. 5 należy wycenić  Salmeterol Dysk 

                            50mcg/dawkę proszek do inh. 60 dawek czy  Salmeterol 50 mcg/dawkę proszek do 

                            inh. 60 kaps.+inh. przy tej samej ilości opakowań czyli 5?

Ad. 4. – należy wycenić Salmeterol Dysk 50mcg, dawkę proszek do inh. 60 dawek
Pytanie Nr 5. – Czy w formularzu cenowym nr 39 należy wycenić 50 opakowań pasków  do 

                            glukometru  iXell pakowanych x 50 sztuk?

Ad. 5. – TAK
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę ( zgodnie z 
                           Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż 
                           dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują 

                           sztuki?
Ad. 6. – TAK
Pytanie Nr 7. – Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych 

                           w przypadku występowania na rynku opakowań  posiadających inną ilość sztuk 

                           (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) niż umieszczone w SIWZ ( czy podawać pełne 

                           ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc 

                           po przecinku?

Ad. 7. – pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę
