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Wszyscy uczestnicy



Dot.: przetarg nieograniczony DZIERŻAWA ANALIZATORÓW Z DOSTAWĄ TESTÓW, SPRZĘTU ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, SEROLOGICZNYCH I INNYCH
   

Pyt 1: 
SIWZ rozdział VII pkt.5 5)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla produktów, które nie są wyrobem medycznym Wykonawca dołączył do oferty odpowiednie oświadczenie?
Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, produkty które nie są wyrobem medycznym, nie wymagają innych dokumentów dopuszczających je do obrotu. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE), nie podlegają rejestracji i polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeń dla takich wyrobów). 
Ad 1: Tak

Pyt 2: 
Pakiet nr 5 Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapilary do gazometrii z heparyną Na+Li o pojemności 120µl o wymiarach jak w SIWZ  tj. 1,6x125 mm, pakowane po 250 sztuk?
Ad 2: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 3: 
Pakiet nr 5 Poz. 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do OB, gdzie kolor korka jest różowy?
Ad 3: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 4: 
Pakiet nr 5 Poz. 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do OB. na 1 ml krwi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Ad 4: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 5: 
Pakiet nr 5 Poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki ze standardowym zamknięciem?
Ad 5: Tak

Pyt 6: 
Pakiet nr 8, parametry techniczne, Lp. 24:
1. Prosimy o podanie parametrów technicznych komputera, będącego własnością Zamawiającego,    na którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. W szczególności:
· system operacyjny, 
· ilość pamięci RAM, 
· ilość wolnego miejsca na dysku twardym, 
· procesor, 
· ilość wolnych portów RS323, 
· rodzaj napędu optycznego (CD/DVD) 
· posiadane porty USB (obecne/brak)
oraz modelu posiadanej drukarki.

2. Czy w przypadku braku możliwości technicznej zainstalowania oprogramowania na komputerze  Zamawiającego, Zamawiający dopuści dostarczenie przez Oferenta komputera i drukarki spełniających wymagania sprzętowe oferowanego oprogramowania?
Ad 6: Prosimy o określenie jakie wymagania ma Wykonawca w stosunku do komputera,        na którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie.

Pyt 7: 
Projekt umowy: Par. 2 ust. 3 i 4 i par. 4 ust. 1 f) i par. 4 ust. 4 b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godziny'' na ,,godziny w dni robocze''?
Ad 7: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 8: 
Projekt umowy Par. 2 ust. 5 i par. 4 ust. 1 a) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Ad 8: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 9: 
Projekt umowy Par. 4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 miesięcy?
Ad 9: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 10: 
Projekt umowy Par. 4 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
Ad 10: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 11: 
Projekt umowy Par. 5 ust.1 pkt 2 ppkt b) i c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 5 ust. 1 pkt 2 ppkt b) i c)?
Ad 11: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 12: 
Projekt umowy Par. 5 ust.1 pkt 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 5 ust. 1 pkt 4?
Ad 12: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 13: 
Projekt umowy Par. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może         w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Ad 13: W projekcie umowy istnieje już taki zapis (§5 ust.4).

Pyt 14: 
Projekt umowy Par. 6 
[bookmark: _GoBack]Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało                   po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy                   z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Ad 14: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 15: 
SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia deklaracji zgodności z załącznikami? Czy zamawiający zgodzi się na załączenie do dokumentacji przetargowej oświadczenia Wykonawcy, ze takie dokumenty posiada, i przedstawi je na każde wezwanie Zamawiającego?
Ad 15: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 16: 
SIWZ:
Prosimy o określenie minimalnego terminu płatności , z uwagi iż jest to kryterium stanowiące         w 5 % o wyborze oferty. 
Ad 16: Minimalny termin to 30 dni. 

Pyt 17: 
Projektu umowy: §4 pkt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego        nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Ad 17: Zamawiający doda zapis do umowy. 

Pyt 18: 
Projekt umowy § 4 pkt. 4b
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „48 godzin” na „48 godzin roboczych”? Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.
Ad 18: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 19: 
Projekt umowy §4 pkt.10
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane                   na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?
Ad 19: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 20: 
Projekt umowy §4 pkt. 6
Czy Zamawiający zgodzi się na rozróżnienie terminów załatwienia reklamacji i ujęcie ich oddzielnie dla reklamacji jakościowych i oddzielnie dla reklamacji ilościowych? Motywujemy to tym, że reklamacje jakościowe wymagają innych, znacznie bardziej wymagających procedur. Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga też spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne i dlatego prosimy o ustanowienie oddzielnego terminu załatwienia tego typu reklamacji. Proponujemy  załatwienie reklamacji jakościowych - w 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. Dla reklamacji ilościowych 5 dni od chwili złożenia reklamacji”
Ad 20: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 21: 
Projekt umowy § 5 pkt. 1a
Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary umownej na 1% wartości niezrealizowanej części netto umowy ?
Ad 21: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 22: 
Projekt umowy § 5 pkt. 2a-e
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1 %?
Ad 22: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 23: 
Pakiet 5 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 op. – 500 sztuk ?
Ad 23: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 24: 
Pakiet 5 pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 op.- 1000 sztuk?
Ad 24: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 25: 
Pakiet 5 pozycja 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 9 do osobnego pakietu, z uwagi iż pozycja ta nie stanowi standardowego sprzętu laboratoryjnego , a co za tym idzie powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji
Ad 25: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.


Pyt 26: 
Pakiet 5 pozycja 10
Czy należy zaoferować zestaw do OB. Z probówką z nadrukiem czy z probówką z nalepką? 
W procesie wielu badań krwi: hematologicznych, biochemicznych i innych, istotna jest możliwość obserwowania całej próbki krwi znajdującej się w probówce, w celu oceny jakości tej próbki. Próbka krwi w probówce musi być jak najlepiej widoczna, bo tylko wtedy istnieje możliwość wykrycia niekorzystnych procesów w niej zachodzących np.: hemolizy czy powstania mikroskrzepów, które negatywnie mogą wpływać na wyniki badania lub wręcz uszkodzić przez zatkanie mikroskrzepami tor pomiarowy analizatora. Dlatego też biorąc pod uwagę wysokie koszty badań, reagentów oraz straty spowodowane przestojem analizatorów z powodu ich awarii, celowe jest posiadanie takich probówek, które pozwolą ocenić wizualnie czy próbka jest prawidłowa przed skierowaniem jej do badania. Możliwości tak pełnej oceny jakości próbki nie dają probówki              z nalepkami, które nie tylko zasłaniają większą część probówki, ale również ograniczają możliwość swobodnej obserwacji jej zawartości. Możliwość lepszej obserwacji zawartości probówki umożliwiają natomiast probówki z nadrukiem.
Ad 26: Należy zaoferować probówki z nadrukiem.

Pyt 27: 
Pakiet 6 pozycja 1-2
Prosimy odpowiedź czy Zamawiający dopuści szkiełka zegarkowe wykonane z PP?
Ad 27: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 28: 
Pakiet 4 pozycja 1-2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ez wykonanych z tworzywa AS, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Ad 28: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 29: 
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania deklaracji zgodności do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same te dokumenty liczyć będą kilkadziesiąt stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Oferentów, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów oraz zażądanie tych dokumentów przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, któremu zostanie zamówienie udzielone. W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko... 
Ad 29: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 30: 
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania próbek o którym mowa w pkt. VII ppkt 5  3)? Jeśli nie zgadza się, to prosimy o określenie ilości próbek oraz dla których pakietów        i pozycji mają one być one złożone. W przypadku pakietu nr 4 poz. 6 żądanie próbki uchwytu do ez jest nadużyciem, gdyż raptem 2 sztuki produktu Zamawiający zamierza zamówić na przestrzeni      2 lat, dlatego prosimy o racjonalne określenie ilości próbek. 
Ad 30: Zamawiający uzupełnia wymóg i oczekuje:
               Pakiet nr 4: poz. 1,2,5 – 3 sztuki
               Pakiet nr 5: poz. 3,5,6,8 – 3 sztuki
                                    poz. 4,7 – 6 sztuk

Pyt 31: 
Pakiet 5  poz. 3 
Czy Zamawiający zgodzi sie na kapilary o identycznych wymiarach, lecz o pojemności określonej przez producenta na 98 ul? 
Ad 31: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 32: 
Pakiet 5  poz. 10 
Czy Zamawiający zgodzi sie na zestaw w postaci pudełka z rurkami oraz dołączonego opakowania- torby foliowej z probówkami? Całość produktu będzie oczywiście w kartonie zewnętrznym schowana. 
Ad 32: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 33: 
Pakiet 5   poz. 10 
Czy Zamawiający zgodzi sie aby inny producent widniał na opakowaniu rurek, a inny                     na opakowaniu probówek? Dla Zamawiającego nie ma znaczenia pochodzenie produktu, a jego funkcjonalność i kompatybilność zapewniająca prawidłowe wyniki badań. Wymóg jednego producenta można by zrozumieć w przypadku zamkniętego systemu pobierania krwi, tutaj jednak Zamawiający nie oczekuje produktów w systemie zamkniętym, dlatego prosimy o zgodę               na różnych producentów rurek i probówek. 
Ad 33: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 34: 
Pakiet 5   
Pytanie do wymagań pod tabelą: Czy Zamawiający zgodzi się skrócić termin ważności kapilar           do 12 mcy? Nie jest racjonalne magazynowanie towaru przez Zamawiającego przez okres 24 mcy, czyli przez cały okres na jaki przewidziana jest umowa. Lepszym rozwiązaniem jest zamawianie    na bieżąco produktu u wykonawcy, który zawsze na stanie magazynowym posiada „świeży“ towar. 
Ad 34: Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
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