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Wszyscy uczestnicy



Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: Implanty Uro-ginekologiczne I/11/2016

Pyt. 1: 
Pakiet nr 1
„Prosimy Zamawiającego o sprostowanie dot. udzielonych odpowiedzi w zakresie Pakietu Nr 1. Zamawiający zgodnie z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 02.08.2016 roku odpowiedział na pytanie :
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, w dwuczęściowej osłonce, zakładanej metodą przesłonową, techniką od zewnątrz do środka i od środka                  do zewnątrz,  o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11 mm, wielkość oczek 1x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 µm, zagęszczenie oczek 55%, grubość siatki w taśmie 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, waga 45 g/m2., tasma zakończona w długie kolorowe jedwabne pętle w celu mocowania do narzędzia? 
Ad. 1: Tak

W pytaniu nr 3 oraz 8 dopuściliście Państwo również inne taśmy. Są to jednak wzajemnie wykluczające się odpowiedzi, które mogą spowodować unieważnienie postępowania w zakresie tego pakietu. Prosimy zatem o sprostowanie, czy Zamawiający wymaga taśmy j/w (według opisu    z pytania nr 1), czy dopuszcza taśmy innych producentów.”

W związku z prośbą o sprostowanie udzielonej odpowiedzi do Pytania nr 1, Zamawiający zmienia       ją na: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.  
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