|  | SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE 76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9 | ISO 9001:2008 NC-1429 |
| --- | --- | --- |

| oznaczenie sprawy: Implanty Uro-ginekologiczne I/11/2016 | Sławno, dnia 03 sierpnia 2016 r |
| --- | --- |

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: Implanty Uro-ginekologiczne I/11/2016

Pyt. 1:

Pakiet nr 1

„Prosimy Zamawiającego o sprostowanie dot. udzielonych odpowiedzi w zakresie Pakietu Nr 1. Zamawiający zgodnie z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 02.08.2016 roku odpowiedział na pytanie :

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, w dwuczęściowej osłonce, zakładanej metodą przesłonową, techniką od zewnątrz do środka i od środka                  do zewnątrz,  o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11 mm, wielkość oczek 1x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 µm, zagęszczenie oczek 55%, grubość siatki w taśmie 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, waga 45 g/m2., tasma zakończona w długie kolorowe jedwabne pętle w celu mocowania do narzędzia?

Ad. 1: Tak

W pytaniu nr 3 oraz 8 dopuściliście Państwo również inne taśmy. Są to jednak wzajemnie wykluczające się odpowiedzi, które mogą spowodować unieważnienie postępowania w zakresie tego pakietu. Prosimy zatem o sprostowanie, czy Zamawiający wymaga taśmy j/w (według opisu    z pytania nr 1), czy dopuszcza taśmy innych producentów.”

W związku z prośbą o sprostowanie udzielonej odpowiedzi do Pytania nr 1, Zamawiający zmienia       ją na: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.