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SP……./ZP/382-I/14-5/2016             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Sterylizacja I/14/2016)
Pyt 1: 
Pakiet nr 4
Czy zamawiający dopuszcza rękawy papierowo-foliowe o szerokości 12,5cm x 200 m?
Ad 1: Tak

Pyt 2: 
Pakiet nr 5
Czy zamawiający dopuszcza etykiety do metkownicy 3 – rzędowej ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej pakowane po 12 rolek?
Ad 2: Tak

Pyt 3: 
Pakiet 4 pozycja 4
Czy w miejsce rękawa 12cm Zamawiający dopuści rękaw 12,5cm?
Ad 3: Tak

Pyt 4: 
Pakiet 2 pozycja 1
Kolory przebarwień substancji wskaźnikowych na paskach testowych nie mają żadnego wpływu na wynik monitorowania procesu. Czy – w związku z powyższym - Zamawiający dopuści wskaźniki  o innej zmianie barwy (np. z jasnobeżowej na czarną)?
Ad 4: Tak

Pyt 5: 
Pakiet 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 500 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.
Ad 5: Tak

Pyt 6:
Pakiet 2 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki z substancją jednoznacznie zmieniającą barwę po procesie sterylizacji na kolor referencyjny umieszczony na wskaźniku?
Ad 6: Tak




Pyt 7:
Pakiet nr 2, pozycja nr  4: 
Czy Zamawiający dopuści testy zintegrowane z przesuwającą się substancją wskaźnikową lub standardowe testy zintegrowane o odczycie kolometrycznym?
Ad 7: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 8:
Pakiet nr 2, pozycja nr  4
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Ad 8: Tak

Pyt 9:
Dotyczy wzoru umowy § 6, ust.2-4: 
Uprzejmie prosimy o zastąpienia zwrotu „wartości przedmiotu umowy” zapisem „wartości przedmiotu jednorazowej dostawy”.
Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10:
Pakiet 1 – wymagania pod formularzem asortymentowo – cenowym:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymagań zawartych pod formularzem, gdyż nie dotyczą one papieru do sterylizacji.
Ad 10: Zamawiający usunie zapis.

Pyt 11:
Pakiet 1, poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru do sterylizacji w rozmiarze 45x45cm? 
Ad 11: Tak

Pyt 12:
Pakiet 1, poz. 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie tej pozycji do innego pakietu? Ewentualna zgoda pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawców, co sprawi, że postępowanie będzie bardziej konkurencyjne, a Zamawiający uzyska niższą cenę zamówienia. 
Ad 12: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 13:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad 13: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 14:
Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6 ust. 2 naliczana była od wartości towaru,  w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?
Ad 14: Nie, zgodnie z SIWZ



Pyt 15:
Pakiet 2 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona. 
Ad 15: Tak

Pyt 16:
Pakiet nr 2 POZ.4
Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?
Ad 16: Nie

Pyt 17:
Pakiet 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 90x230mm w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Ad 17: Nie

Pyt 18:
Pakiet 3 pozycja 2
Czy Zamawiający  dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 140x280mm w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Ad 18: Tak

Pyt 19:
Pakiet 3 pozycja 3,6,7
Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Ad 19: Tak

Pyt 20:
Pakiet 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 130x356mm w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Ad 20: Tak

Pyt 21:
Pakiet 3 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 200x336mm w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Ad 21: Tak

Pyt 22:
Pakiet 4 pozycja.1,2,3,4
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.
Ad 22: Nie

Pyt 23:
Pakiet 4 pozycja.1,2,3,4
Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym,                iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?
Ad 23: Nie

Pyt 24:
Pakiet 4 pozycja.1,2,3,4
Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych    z dnia 20 maja 2010? 
Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów  dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.
Ad 24: Tak, Zamawiający wymaga, aby umieszczenie znaku CE było zgodne z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych. 
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