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                       SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

                                       76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9


	
	        Sławno, dnia 28.10.2016 r.


SP……./ZP/382-I/15-4/2016             
      Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Cewniki, rurki, strzykawki I/15/2016)
Pyt 1: 

Pakiet nr 9, pozycja nr 1-5

Czy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pacjentów jak i personelu medycznego, Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała wizualizację prawidłowości wkłucia już na poziomie cewnika dzięki specjalnemu otworowi w igle?
Ad 1: Tak
Pyt 2: 

Pakiet nr 4, pozycja nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. 

Ad 2: Zamawiający dopuszcza 
Pyt 3: 

Pakiet nr 4, pozycja nr 17

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na przyrządzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12  stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.1) „informacje potrzebne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego powinny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub na opakowaniu każdego egzemplarza, lub na opakowaniu handlowym”. Zgodnie z powyższym do identyfikacji przyrządu wystarczy nazwa umieszczona na opakowaniu jednostkowym oraz/lub kartonie zbiorczym. Ponadto nazwa producenta umieszczona na samym wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.5) „wyrób medyczny i elementy do niego odłączalne muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia”

W razie odmowy Zamawiający powinien ustanowić podobny wymóg w odniesieniu do wszystkich pozycji w przetargu.

Ad 3: Zamawiający odstępuje od wymogu
Pyt 4: 

Pakiet nr 4, pozycja nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. 

Ad 4: Zamawiający dopuszcza
Pyt 5: 

Pakiet nr 4, pozycja nr 18

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na przyrządzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12  stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.1) „informacje potrzebne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego powinny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub na opakowaniu każdego egzemplarza, lub na opakowaniu handlowym”. Zgodnie z powyższym do identyfikacji przyrządu wystarczy nazwa umieszczona na opakowaniu 

jednostkowym oraz/lub kartonie zbiorczym. Ponadto nazwa producenta umieszczona na samym wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.5) „wyrób medyczny i elementy do niego odłączalne muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia”

W razie odmowy Zamawiający powinien ustanowić podobny wymóg w odniesieniu do wszystkich pozycji w przetargu.

Ad 5: Zamawiający odstępuje od wymogu
Pyt 6: 

Pakiet nr 6, pozycja 1-5, 7

Czy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pacjentów jak i personelu medycznego, Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała wizualizację prawidłowości wkłucia już na poziomie cewnika dzięki specjalnemu otworowi w igle.

Ad 6: Tak
Pyt 7: 

Pakiet nr 6, pozycja 1-5,7

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula była wyposażona w min 5 pasków radiocieniujących w celu doskonałej wizualizacji cewnika w RTG ?

Ad 7: Nie
Pyt 8: 

Pakiet nr 6, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem znajdującym się powyżej krawędzi korka?

Ad 8: Tak
Pyt 9: 

Pakiet nr 7, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wymaga w celu maksymalizacji bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów,  aby kaniula dotętnicza posiadała automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem ? 

Ad 9: Nie
Pyt 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do OFERTY oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Pzp ?

i czy w tej sytuacji  Zamawiający uzna że wysyłanie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji o której mowa w art.86 ust 5 Pzp nie będzie już konieczne  ?

Ad 10: Tak, w przypadku dołączenia do oferty oświadczenia, Zamawiający nie będzie już wymagał ponownego dostarczenia dokumentu. 
Pyt 11: 

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści kaniule o następujących rozmiarach:

24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 15ml/min (żółta)

22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 25ml/min (niebieska)

20G-  Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 55ml/min (różowa)

18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona)

17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 135ml/min (biała)

14G-  Ø 1.6 – 2.1 mm, długość 42mm, 265ml/min (pomarańczowa)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką     

   do wstrzyknięć

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko     

  strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie  igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w 

   materiał

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego

- nie zawierają lateksu i PCV?

Ad 11: Tak
Pyt 12: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6  dopuści: koreczki dwustronne (combi) w kolorze czerwonym do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka , sterylne poj. pakowane, na każdym opakowaniu jednostkowym oznaczenie daty ważności i serii?

Ad 12: Zamawiający dopuszcza
Pyt 13: 

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarach:

rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona

Rozmiar-17G, dł 45 mm, przepływ 140 ml/min śr (1.2-1.5) biała

 kaniula dożylna posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć, kaniula wykonana z  podwójnie oczyszczonego teflonu, odporną na złamania, z igłą prowadzącą i korkiem, samozamykającym się korek portu bocznego, wtopione w kaniule dwa grube  paski kontrastujące w rtg, odpowiadające swoją grubością czterem cienkim. Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz przed wilgocią. Wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo.?

Ad 13: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 14: 

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje :

rurka tracheostomijna fonetyczna z mankietem, czy bez,  oraz czy rurki mają być                    z wymiennym wkładem czy bez wewnętrznych kaniul ?

Ad 14: Rurka z mankietem niskociśnieniowym z wymiennym wkładem.
Pyt 15: 

Pakiet 3 poz. 9

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje rurki ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 000/30 czy 000/40 ?
Ad 15: Zamawiający oczekuje rozm. 000/40
Pyt 16: 

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą, rozszerzoną skalą pomiarową. Podwójną skalę pomiarową w strzykawkach dwuczęściowych wprowadziła firma Margomed, żaden inny producent strzykawek dwuczęściowych nie stosuje takiej skali pomiarowej. Nie ma ona żadnego medycznego uzasadnienia, gdyż obie skale znajdują się po tej samej stronie strzykawki (czyli de facto nie jest to skala dwustronna). Jedyne zastosowanie takiej skali polega na blokowaniu innych wykonawców. Zamawiający nie ma wówczas możliwości zapoznania się z innymi, bardziej konkurencyjnymi ofertami na strzykawki, gdyż ofertę składa wówczas tylko jeden Wykonawca. Podobnie jest z kodem kolorystycznym na strzykawkach. Nie ma żadnego uniwersalnego kodu, który byłby wymagany i określony normami ISO. Jest to kolejny zabieg stosowany, w celu niedopuszczania konkurentów do postępowań przetargowych na strzykawki. Proszę o dopuszczenie strzykawek bez kodu kolorystycznego na pojedynczym opakowaniu (kolorystycznie oznaczone jest opakowanie zbiorcze, czyli karton, żeby łatwiej było odróżnić strzykawki przy dostawie). Na pojedynczym opakowaniu jest bardzo wyraźnie nadrukowany rozmiar strzykawki. Nie ma możliwości pomylić np. strzykawki 2 ml i 20 ml. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku o informacj o braku ftalanów. Zgodnie z rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych Wykonawca nie ma obowiązku umieszczać informacji o braku ftalanów jeśli produkt ich nie posiada. Brak informacji, że asortyment posiada ftalany jest jednoznaczny z tym, że ich nie posiada. Proszę zatem o odejście od wymogu, żeby na każdej pojedynczej sztuce była informacja o braku ftalanów.

Ad 16: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownych zmian. 
Pyt 17: 

Pakiet nr 4 poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowych.

Ad 17: Zamawiający dopuszcza
Pyt 18: 

Pakiet nr 4 poz. 5

Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli pisząc strzykawka perforowana? Proszę o dokładniejszy opis takiej strzykawki. Czy może jednak zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli strzykawkę perfuzyjną? Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie, czy chodzi o strzykawkę z poprzecznym nacięciem na tłoku?

Ad 18: Doszło do popełnienia omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli strzykawkę perfuzyjną firmy BRAUN lub równoważną pasująca do nerki firmy Fressenius Medical Care Polska
Pyt 19: 

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 60 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 19: Nie, zgodnie z SIWZ
Pyt 20: 

Pakiet nr 4 poz. 5

Bardzo proszę o wyłączenie pozycji z pakietu, albo dołączenie tych 100 sztuk strzykawek do pozycji 6, gdzie także są strzykawki do pomp strzykawkowych MEDIMA. Producent pompy MEDIMA przedstawia w swoim wykazie 19 różnych strzykawek 50 ml (w tym 15 pozycji ma rozszerzenie do 60 ml), które są kompatybilne z wymienioną pompą. Nie ma potrzeby, żeby strzykawka do pracy na tej pompie była perfuzyjna, gdyż w wykazie pomy istnieją tylko dwie takie strzykawki, producenta Becton Dickinson i B. Braun, taka sytuacja znacznie ogranicza możliwość wzięcia udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, ogranicza uczciwą konkurencję. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, bardzo proszę o merytoryczne uzasadnienie, czemu zamawiający wymaga strzykawki perfuzyjnej do pompy Medima podczas gdy producent pompy dopuszcza 17 innych strzykawek o pojemności 50 ml, niż perfuzyjne. 

Ad 20: Zgodnie z SIWZ. W poz. 5 doszło do popełnienia omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli strzykawkę perfuzyjną firmy BRAUN lub równoważną pasująca do nerki firmy Fressenius Medical Care Polska
Pyt 21: 

Pakiet nr 4 poz. 11, 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł, na których opakowaniu 100 sztuk znajduje się kod kolorystyczny, zgodny z normami ISO. Pojedyncze igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. 

Ad 21: Zamawiający dopuszcza
Pyt 22: 

Pakiet nr 4 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Ad 22: Zamawiający dopuszcza
Pyt 23: 

Pakiet nr 4 poz. 10
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek do gazometrii z suchą heparyną? 

Ad 23: Tak
Pyt 24: 

Pakiet nr 4 poz. 10
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek do gazometrii z końcówką luer? 

Ad 24: Tak
Pyt 25: 

Pakiet nr 4 poz. 10
Czy Zamawiający dopuszcza inne opakowania, niż 50 sztuk, zwłaszcza, że oczekują Państwo podania ceny jednostkowej za 1 sztukę. 

Ad 25: Tak
Pyt 26: 

Pakiet nr 4 poz. 16-18
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. Prośbę uzasadniam tym, że przyrządy nie pasują do pozostałego asortymentu. Proszę o stworzenie homogenicznego pakietu, tylko z przyrządami do przetaczania płynów i krwi.

Ad 26: Zgodnie z SIWZ
Pyt 27: 

Pakiet nr 6 poz. 1-5, 7
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE. PTFE, podobnie jak FEP są rodzajem teflonu, z tym, że PTFE jest podwójnie czyszczonym teflonem. Pozostałe parametry zgodne       z SIWZ.

Ad 27: Zamawiający dopuszcza
Pyt 28:
Pakiet nr 6 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga, żeby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta,          w celu zapewnienia większej kompatybilności?
Ad 28: Wymagane jest, aby koreczki i kaniule były kompatybilne. Nie musza pochodzić od jednego producenta.
Pyt 29:
Pakiet nr 7 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z FEP-u, zarówno FEP jak i PTFE (z którego wykonane są kaniule firmy Becton Dickinson) to teflon. 

Ad 29: Nie
Pyt 30:
Pakiet nr 7 poz. 1, 2
Proszę o doprecyzowanie, co oznacza zapis 0,75IN (co to za parametr kaniuli)? I jakie ma znaczenie medyczne? 

Ad 30: Jest to oznaczenie średnicy.
Pyt 31:
Pakiet nr 8 poz. 7
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. Pozycja ta nie pasuje bowiem do pozostałe asortymentu. 

Ad 31: Zgodnie z SIWZ
Pyt 32:
Pakiet nr 9 poz. 1-5
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z 2 paskami RTG o powierzchni odpowiadającej 4 paskom RTG, z koreczkiem samodomykającym się typu Klik, którego nie trzeba dociskać. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Ad 32: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 33:
Pakiet nr 9 poz. 1-5
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z zastawka antyzwrotna, która pełni tę samą funkcję co filtr hydrofobowy, kaniula zawiera 4 paski radiocieniujące. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Ad 33: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 34:
Pakiet 8, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 6 z Zadania 8 i utworzenie osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na powyższą prośbę umożliwiłaby Państwu osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Ad 34: Zgodnie z SIWZ.
Pyt 35:
Pakiet 8, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu, zawierającego dren wykonany z PCV, natomiast w całości pozbawionego lateksu oraz DEHP.

Ad 35: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 36:
Pakiet 8, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu posiadającego dren o długości 180 cm

Ad 36: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt 37:
Pakiet 8, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu posiadającego komorę kroplową o długości ok 6 cm (+/- 0,5 cm).

Ad 37: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 38:
Pakiet 6,Poz 1-5,7 

Czy Zamawiający ma na myśli kaniule w podanych w SIWZ rozmiarach oraz dodatkowo w rozmiarach Ch18 i 20 w dwóch długościach (dedykowane do przedramienia i nadgarstka) wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, posiadającą cztery paski radiocieniujące na całej długości cewnika, posiadające fabrycznie założone już wspomniane w poz 6 koreczki?

Ad 38: Nie
Pyt 39:
Pakiet 1 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem?

Ad 39: Tak
Pyt 40:
Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla noworodków o długości 1400mm lub 2000mm?

Ad 40: Zamawiający dopuszcza długość 2000 mm.
Pyt 41:
Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 1400mm lub 2000mm w opakowaniu foliowym?

Ad 41: Nie, zgodnie z SIWZ
Pyt 42:
Pakiet 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu w opakowaniu podwójnym folia-folia/ papier-folia?

Ad 42: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 43:
Pakiet 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z powierzchnią gładką niezmrożoną?

Ad 43: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 44:
Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany zwinięty?

Ad 44: Nie
Pyt 45:
Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany zwinięty wykonany z poliuretanu nieposiadającego pamięci kształtu?

Ad 45: Nie
Pyt 46:
Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści dren Redon w rozmiarach od 8 do 18F?

Ad 46: Nie
Pyt 47:
Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm z końcówką CH24? 

Ad 47: Nie
Pyt 48:
Pakiet 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści katetery do drenażu w rozmiarach 24F, 28F, 32F, 36F?

Ad 48: Tak
Pyt 49:
Pakiet 1 poz.21

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarach 16-20F?

Ad 49: Nie
Pyt 50:
Pakiet 1 poz.23

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Ad 50: Zgodnie z SIWZ
Pyt 51:
Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Ad 51: Zgodnie z SIWZ
Pyt 52:
Pakiet 6 poz.6

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem znajdującym się powyżej jego krawędzi?

Ad 52: Zamawiający dopuszcza.
Pyt 53:
Pakiet 8 poz.6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania próbki ww. pozycji?

Ad 53: Nie
Pyt 54:
Pakiet 9 poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule wyposażone w 2 paski radiocieniujące bez filtra hydrofobowego z ręcznie zamykanym koreczkiem portu bocznego?

Ad 54: Nie
Pyt 55:
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na wezwanie Zamawiającego zamiast deklaracji zgodności z załącznikami złożyć oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających?

Ad 55: Nie
Pyt 56:
Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o poprawienie terminu wykonania zamówienia. Wpisany termin to 01.01.2016r. – 31.12.2018r.

Ad 56: Zamawiający poprawi termin.
Pyt 57:
Dotyczy zad. 1 poz. 1,2,4

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki z powyższych pozycji pochodziły od jednego producenta?

Ad 57: Tak
Pyt 58:
Dotyczy zad. 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maski Venturiego z wymiennymi reduktorami tlenu zamiast regulowanej dyszy?

Ad 58: Tak
Pyt 59:
Dotyczy zad. 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania CH 24 o dł. 2100mm tak jak obecnie stosowany w Państwa jednostce?

Ad 59: Tak
Pyt 60:
Dotyczy zad. 3 poz. 1-10 

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta?

Ad 60: Tak
Pyt 61:
Dotyczy zad. 4 poz. 11, 12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Ad 61: Nie
Pyt 62:
Dotyczy SIWZ

Z uwagi na zbliżające się święto czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert z dnia 02.11.2016 na dzień 03.11.2016 lub 04.11.2016r.? Większość producentów w dniu przedświątecznym nie pracuje co może utrudnić pozyskanie korzystnych wycen dla Państwa jednostki.

Ad 62: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04 listopada 2016 r. 
Pyt 63:
Pakiet 7 Poz. 1,2,3

Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule tak jak obecnie stosowane, mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?
Ad 63: Tak
Pyt 64:
Pakiet 7 Poz. 1,2,3

Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnianiu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
Ad 64: Tak
Pyt 65:
Pakiet 7 Poz. 1,2

Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule, tak jak obecnie stosowane, mają zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?
Ad 65: Tak
Pyt 66:
Pakiet 7 Poz. 3

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniul dotętniczych z systemem mocowania z okienkiem z folii paro przepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m2/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii? 
Ad 66: Nie, Zamawiający oczekuje kaniuli bez opatrunku
Pyt 67:
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 17 i poz. 18 przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości 55 mm z igłą ściętą standardowo bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie. Zgodnie ze stanowiskiem  poniżej Ministra Zdrowia  w sprawie wyrobów medycznych zawierających  PCV. Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia że „Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów. Jednocześnie, celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.”         
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235 wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów w których komora wykonana jest z PCV. Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, że SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w których komora kroplowa wykonana jest z PCV, a dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest PCV wnioskujemy aby umotywował swojej stanowisko i wyjaśnił dlaczego PCV w komorze kroplowej wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta a PCV w drenie nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta. 

Ad 67: Zamawiający miał na myśli, aby cały przyrząd był wolny od PCV i dokona stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia. 
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