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SP……./ZP/382-I/15-4.1/2016             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.:  Odpowiedzi na pytania sprostowanie
           przetarg nieograniczony (znak sprawy: Cewniki, rurki, strzykawki I/15/2016)

Pyt 6: 
Pakiet nr 6, pozycja 1-5, 7
Czy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pacjentów jak i personelu medycznego, Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała wizualizację prawidłowości wkłucia już na poziomie cewnika dzięki specjalnemu otworowi w igle.
Ad 6: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

Pyt 67:
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 17 i poz. 18 przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości 55 mm z igłą ściętą standardowo bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie. Zgodnie ze stanowiskiem  poniżej Ministra Zdrowia  w sprawie wyrobów medycznych zawierających  PCV. Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia że „Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów. Jednocześnie, celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.”         
                  
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235 wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów w których komora wykonana jest z PCV. Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, że SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w których komora kroplowa wykonana jest z PCV, a dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest PCV wnioskujemy aby umotywował swojej stanowisko i wyjaśnił dlaczego PCV w komorze kroplowej wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta a PCV w drenie nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta. 
Ad 67: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Komora bez PCV jest bardziej elastyczna, przezroczysta i łatwiejsza w użytkowaniu niż ta wykonana z PCV.  
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