                                                                                                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;				              
FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY
			 
Pakiet Nr 1. Cewniki, zgłębniki
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	Wartość
netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	      4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	   1.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier dł. 600-700mm
	




	




	
	
	
	
	

	
	CH – „12”
	Szt.
	200
	
	
	
	
	

	
	CH – „14”
	Szt.
	2200
	
	
	
	
	

	
	CH – „16”
	Szt.
	3200
	
	
	
	
	

	
	CH – „18”
	Szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	CH – „20”
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	CH – „22”
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	CH – „24”
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	    2.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier  dł. 400 mm
	




	




	
	
	
	
	

	
	CH – „6”
	Szt.
	600
	
	
	
	
	

	
	CH – „8”
	Szt.
	3400
	
	
	
	
	

	
	CH – „10”
	Szt.
	1200
	
	
	
	
	

	    3.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków rozmiar 14CH długi 1500 lub 2000
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	    4.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych (wąsy), wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 i 81 ° ShA. Końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu o twardości ok. 52° ShA, przewód tlenowy nie załamujący się, długość 1500 mm, sterylny, opakowanie folia-papier
	Szt.
	3000
	
	
	
	
	

	    5.
	Maska tlenowa dla dzieci z drenem
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	    6.
	Maska tlenowa + wąż dla dorosłych
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	    7.
	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych
	Szt.
	400
	
	
	
	
	

	8.
	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci
	Szt.
	700
	
	
	
	
	

	9.
	Cewnik rektalny sucha rurka rozm. 24CH
	Szt.
	24
	
	
	
	
	

	10.
	Maska tlenowa z regulowaną dyszą Venturiego 
	Kpl.
	4
	
	
	
	
	

	11.
	Cewnik  FOLEYA – silikonowany, posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 
	


	


	
	
	
	
	

	
	CH – „12”
	Szt.
	300
	
	
	
	
	

	
	CH – „14”
	Szt.
	300
	
	
	
	
	

	
	CH – „16”
	Szt.
	800
	
	
	
	
	

	
	CH – „18”
	Szt.
	600
	
	
	
	
	

	
	CH – „20”
	Szt.
	300
	
	
	
	
	

	
	CH – „22”
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	CH – „24”
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	12.
	Cewnik NELATON  wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy, opakowanie folia-papier.
	




	




	
	
	
	
	

	
	CH – „8”
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	CH – „10”
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	CH – „12”
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	CH – „14”
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	CH – „16”
	Szt.
	600
	
	
	
	
	

	
	CH – „18”
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	CH – „20”
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	13.
	Kateter typ REDON   od 8 do 24 F dł. 700 mm, pakowane prosto
	Szt.
	1500
	
	
	
	
	

	14.
	Kateter do embolektomii 3-6F dł. 80 cm.
	Szt.
	24
	
	
	
	
	

	15.
	Katetery do odsysania pola operacyjnego KOPO-200 27F dł. 200 mm (cewnik + końcówka do odsysania) 
	Szt.
	2000
	
	
	
	
	

	16.
	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem rozm. 26-34F
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	17.
	Przewód ssący do końcówek do odsysania pola operacyjnego KOPO 200 (wąż do ssaka) W8/2100
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	18.
	Dren brzuszny 28/40cm – 34/40cm
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	19.
	Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 5F dł. 40cm
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	20.
	Cewnik do karmienia
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	21.
	Zgłębniki żołądkowe rozm. od 10-24
	Szt.
	300
	
	
	
	
	

	22.
	Cewnik FOLEYA z lateksu pokryty silikonem z końcówką TIEMANNA
	
	
	
	
	
	
	

	
	CH – „16”
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	CH – „18”
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	CH – „20”
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	23.
	Zestaw do cystostomii (kateter, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml, skalpel, opaska)  
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar 9
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar 12
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar 14
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	R a z e m:
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

												………………………………………………………….
												         (Data i podpis osoby upoważnionej
												               do podpisania niniejszej oferty)
		                                                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;				              
FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet Nr 2. Kateter do szynowania jelit                                                                                                                                                                 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        
   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	Wartość
netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	     4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	  1.
	Kateter do szynowania jelit 22F 3m 
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	




Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.


													………………………………………………………….
												                         (Data i podpis osoby upoważnionej
												                                 do podpisania niniejszej oferty)














							   FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY                                             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet  Nr 3. – Rurki	
											                 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	  Cena jedn.
      netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   
   netto
	Wartość brutto
	Producent

	   1.
	                                           2.
	      4.
	    5.
	            6.
	         7.
	            8.
	          9.
	                  10.

	1.
	Rurka tracheostomijna fonetyczna z mankietem niskociśnieniowym z wymiennym wkładem  
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2.
	Rurka tracheostomijna przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu rozm. od 6-10 oraz 7,5 i 8,5
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka intubacyjna rozm. 5,5 do 10
z mankietem
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	4.
	Rurka intubacyjna rozm, 2,0 do 3,5 bez mankietu
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	5.
	Rurka intubacyjna rozm. „4” z mankietem
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	6.
	Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 00 do 3
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	7.
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem rozm. od 7-9
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	8.
	Prowadnice do rurek intubacyjnych rozm. od 2,0 do 5,0
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	9
	Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 000/40
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	10
	Miękka, szeroka opaska do rurki tracheotomijnej dl a dorosłych, możliwość regulacji długości, j.u.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	



Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

													………………………………………………………….
												                       (Data i podpis osoby upoważnionej
												                           do podpisania niniejszej oferty
						FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 4. - Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, drobny sprzęt						                              								
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość
Netto
	Wartość
brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	    4.
	    5.
	              6.
	          7.
	              8.
	            9.
	                10.

	1.
	Strzykawka  2ml/op.=100 szt.
	op.
	700
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawka   5 ml/op.=100 szt.
	op.
	1000
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawka  10 ml/op.=100 szt.
	op.
	800
	
	
	
	
	

	4.
	Strzykawka  20 ml/op.=100 szt.
	op.
	700
	
	
	
	
	

	5.
	Strzykawka 50ml perfuzyjna firmy BRAUN lub równoważną pasującą  do nerki firmy Fressenius Medical Care Poska  
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	6.
	Strzykawka  j.u. 50/60 ml do pomp ASCOR i MEDIMA z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	szt.
	4000
	
	
	
	
	

	7.
	Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych ASCOR i MEDIMA – bursztynowa do podawania leków światłoczułych z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	szt.
	1400
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw opakowanie blister-pack.
	szt.
	2200
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawka jed. uż. do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm  jałowa niepirogenna op.=100 szt.
	op.
	20
	
	
	
	
	

	10.
	Strzykawka do gazometrii 2,3ml pakowana pojedynczo op. 50 szt. z sucha heparyną, z końcówka Luer
	szt.
	2600
	
	
	
	
	

	11.
	Igła do iniekcji  Luer jedn. uż. od 5-9 op.100 szt.
	op.
	1000
	
	
	
	
	

	12.
	Igła do iniekcji Luer  jedn. uż. 1,1-1,2x40 
op. 100 szt.
	op.
	1400
	
	
	
	
	

	13.
	Nożyk do nakłuć opuszki palca sterylny a-200 
	op.
	10
	
	
	
	
	

	14.
	Nakłuwacz  jedn. uż. 2,4 ml Medlance  op. 200 szt.
	op.
	80
	
	
	
	
	

	15.
	Ostrza rozm. 10-26/op. 100 szt. czerwone Swan Morton lub równoważne
	op.
	200
	
	
	
	
	

	16.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ocż.  jed. uż. jałowy niepirogenny, nietoksyczny
	szt.
	140
	
	
	
	
	

	17.
	Przyrządy do infuzji
	szt.
	60000
	
	
	
	
	

	18.
	Przyrządy do transfuzji
	szt.
	3600
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Wymagania:
Poz. od 1 do 4
Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok oraz czarną podwójną lub pojedynczą rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Musi posiadać kolorystyczne oznakowanie strzykawki na opakowaniu zbiorczym.
2ml – skala do 3
5ml – skala do 6
10 ml skala do 12
20ml – skala do 24
Dołączyć po 2 szt. próbek

Poz. od 11-12
Igły iniekcyjne pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia. Igły powinny pochodzić od jednego producenta.
Wymagany kod kolorystyczny.
Dołączyć po 5 szt. próbek	

Poz. 17.
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PCV, całość bez zawartości  ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier lub foliowe, sterylne.

Poz. 18.
Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa bez PCV, całość bez zawartości ftalanów (  informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-Papier, sterylny.

………………………………………………………….
												( Data i podpis osoby upoważnionej
												  do podpisania niniejszej oferty



							FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;
		
Pakiet Nr 5. – Igły specjalistyczne	
										                                          
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	Wartość
netto
	Wartość
brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jed. uż. 22G/90mm
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 26G/90mm
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 27G/90mm
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	4.
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 26G/90mm
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	5.
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 27G/90mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	6.
	Igła podpajęczynówkowa standard
25G/90mm 
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Igła do znieczuleń jedn. uż. PE standard 26G/130mm
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	8.
	Igła do aspiracji szpiku 18G 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	9.
	Igła do aspiracji mostka 18G 25/90
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	10.
	Igła do stymulatora 22G
	szt.
	24
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.
Wymagania dodatkowe:
Prowadnice od zestawów musza pasować do strzykawek z końcówka Luer 



													………………………………………………………….
												                 (Data i podpis osoby upoważnionej
												                     do podpisania niniejszej oferty)

								FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                         ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 6. – Kaniule	
										                		 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość
netto
	Wartość
brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-18 zielone
	szt.
	6000
	
	
	
	
	

	2.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-20 różowe
	szt.
	12000
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-22 niebieskie
	szt.
	7000
	
	
	
	
	

	4.
	Kaniula p przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-24 żółte
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	5.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-17 białe
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	6.
	Koreczki do kaniul Luer
	szt.
	22000
	
	
	
	
	

	7
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych 14 G pomarańczowa
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.
Wymagania:
Poz. 1-5,7
Kaniule wykonane  z poliuretanu lub FEP lub PUR lub PTFE. Część kaniuli pozostająca w naczyniu żylnym winna być idealnie gładka na całej długości i nie powodująca oporu w trakcie wprowadzania do żył. Kład skrzydeł zapewniających bezpieczne mocowanie kaniuli. Kaniule odporne ma odkształcenie i zagięcia. Ostrze igły i zwężenie na końcówce kaniuli winny zapewniać bezpieczne wkłucie i minimalizację ryzyka uszkodzenia żyły. Sterylne, pakowane pojedynczo. Zabezpieczone w dodatkowy port boczny.
Zamawiający  nie wymaga, aby kaniula posiadała wizualizację prawidłowości wkłucia już na poziomie cewnika dzięki specjalnemu otworowi w igle, ale dopuszcza. 
Poz. 6. 
Koreczki do zamykania kaniul sterylne do zamykania światła kaniuli, trzpień koreczka znajdujący się powyżej lub poniżej krawędzi korka. Wymagane jest, aby koreczki i kaniule były kompatybilne.

												………………………………………………………….
												        (Data i podpis osoby upoważnionej
												             do podpisania niniejszej oferty
						FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;			                                      

Pakiet Nr 7. – Neoflon											                                                        

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  
   netto
	       Stawka    
  podatku VAT   
           (%)
	Wartość    
   netto
	  Wartość   
    brutto
	     Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	BD Neoflon TM 0,6x19mm 26GA 0,75IN 
13 ml/1min/fioletowy 
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	2.
	BD Neoflon TM 0,7x19mm 24GA 0,75IN 
13ml/1 min./żółty
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula dotętnicza 20Gx45cm
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Kaniule wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE. Opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnianiu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu.
Poz. 1,2 Kaniule mają mieć zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia. 

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.


												         ………………………………………………………….
												              (Data i podpis osoby upoważnionej
												                do podpisania niniejszej oferty)










                                                                             FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 8. Sprzęt jednorazowy- bezpieczna linia	
								                                    
	L.p.
	         Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m. 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość
  brutto
	Producent
/marka

	1.
	2.
	4.
	3.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9

	1.
	Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	2.
	Bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm, 14 cm długość całkowita
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3.
	Bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem- średnica 1,2x2,5 mm, 21 cm długość całkowita 
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	4.
	Bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm, 21 cm długość całkowita
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	5.
	Bezigłowy port do iniekcji z potrójnym przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm 12,5 cm długość całkowita
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	6.
	Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku a/100
	op.
	200
	
	
	
	
	

	8.
	Pojedynczy przedłużacz z portem
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.
 Poz. 1-6 do oferty  dołączyć po 1 sztuce próbek 

Poz. 7 do oferty dołączyć 5 sztuk próbek

Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych.
· Przeznaczony do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym z końcówką luer lub luer-lock.
· Posiadający podzielną silikonową membranę tworzącą system zamknięty zapobiegający wypływowi krwi lub płynu oraz dostaniu się powietrza do żyły.
· Umożliwiający wielokrotne pobieranie lub dodawanie leków.
· Zapewniający wysoki przepływ.
· Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji.
· Nietoksyczny, niepirogenny bez zawartości lateksu.

Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu.
· Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z drenem wykonanym z PU.
· Komora kroplowa o długości 7 cm, filtr 15 µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszania drenu oraz pochewką na igłę biorczą, precyzyjny. regulator przepływu w formie beczki z regulacją 5-250 ml/godz.
· Podwójna skala dla roztworów 10% i 40%. 
· Dren o długości 150 cm lub 180 cm z przezroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na końcu i dodatkowym portem do iniekcji.
· Opakowanie folia-papier.
· Dren wolny od PCV oraz DEHP.

Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku. 
· Wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantujące wysoką jakość wyrobu i bezawaryjne użytkowanie.
· Zawierająca szlif ołówkowy z otworem bocznym.
· Przeznaczona do pobierania leków między innymi z fiolek z gumowym korkiem.
· Końcówka igły dopasowana do końcówek typu luer i luer-lock.
· Rozmiar 18 G x 30 mm.
· Opakowanie jednostkowe typu bluster-pack.  
· Pakowane po 100 szt.

       								 				            ………………………………………………………….
												              (Data i podpis osoby upoważnionej
												                do podpisania niniejszej oferty)














FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 9. Kaniule- bezpieczna linia 										                                

	L.p.
	         Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość
  brutto
	Producent
/marka

	1.
	2.
	3.
	3.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9

	1.
	Kaniula zabezpieczająca przed zakłuciem. Wyposażona w mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, wykonana z PU lub FEP, łatwa do wprowadzenia, ostra i gładka igła na całej długości, zawierająca dodatkowy port boczny z koreczkiem samozamykającym się, wewnątrz kaniuli dodatkowy filtr hydrofobowy lub zastawka antyzwrotna, zawierająca 3 paski radiocieniujące lub 2 paski o powierzchni odpowiadającej 3 paskom RTG lub 4 paski, nietoksyczna, niepirogenna
	G-17
	szt
	40
	
	
	
	
	

	2.
	
	G-18
	szt
	100
	
	
	
	
	

	3.
	
	G-20
	szt
	440
	
	
	
	
	

	4.
	
	G-22
	szt
	100
	
	
	
	
	

	5.
	
	G-24
	szt
	40
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


 Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Poz. 1-5 do oferty  dołączyć po 1 sztuce próbek 




            											                          ………………………………………………………….
												              (Data i podpis osoby upoważnionej
												                do podpisania niniejszej oferty)
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