ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet Nr 1. Cewniki, zgłębniki

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT –(%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier dł. 600-700mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH – „12” | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „14” | Szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „16” | Szt. | 3200 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „18” | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „20” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „22” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „24” | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier dł. 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH – „6” | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „8” | Szt. | 3400 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „10” | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków rozmiar 14CH długi 1500 lub 2000 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych (wąsy), wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 i 81 ° ShA. Końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu o twardości ok. 52° ShA, przewód tlenowy nie załamujący się, długość 1500 mm, sterylny, opakowanie folia-papier | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska tlenowa + wąż dla dorosłych | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik rektalny sucha rurka rozm. 24CH | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 10. | Maska tlenowa z regulowaną dyszą Venturiego | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik FOLEYA – silikonowany, posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH – „12” | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „14” | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „16” | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „18” | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „20” | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „22” | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „24” | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik NELATON wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy, opakowanie folia-papier. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH – „8” | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „10” | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „12” | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „14” | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „16” | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „18” | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „20” | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kateter typ REDON od 8 do 24 F dł. 700 mm, pakowane prosto | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kateter do embolektomii 3-6F dł. 80 cm. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 15. | Katetery do odsysania pola operacyjnego KOPO-200 27F dł. 200 mm (cewnik + końcówka do odsysania) | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem rozm. 26-34F | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przewód ssący do końcówek do odsysania pola operacyjnego KOPO 200 (wąż do ssaka) W8/2100 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 18. | Dren brzuszny 28/40cm – 34/40cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 19. | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 5F dł. 40cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik do karmienia | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 21. | Zgłębniki żołądkowe rozm. od 10-24 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik FOLEYA z lateksu pokryty silikonem z końcówką TIEMANNA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH – „16” | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „18” | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | CH – „20” | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do cystostomii (kateter, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml, skalpel, opaska) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 9 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 12 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 14 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m: |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet Nr 2. Kateter do szynowania jelit

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT –(%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kateter do szynowania jelit 22F 3m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | R A Z E M : |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY                                             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet  Nr 3. – Rurki

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT-(%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Rurka tracheostomijna fonetyczna z mankietem niskociśnieniowym z wymiennym wkładem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu rozm. od 6-10 oraz 7,5 i 8,5 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna rozm. 5,5 do 10 z mankietem | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna rozm, 2,0 do 3,5 bez mankietu | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna rozm. „4” z mankietem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 00 do 3 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem rozm. od 7-9 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnice do rurek intubacyjnych rozm. od 2,0 do 5,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 000/40 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Miękka, szeroka opaska do rurki tracheotomijnej dl a dorosłych, możliwość regulacji długości, j.u. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m : |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 4. - Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, drobny sprzęt

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT-(%) | Wartość Netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Strzykawka 2ml/op.=100 szt. | op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 5 ml/op.=100 szt. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 10 ml/op.=100 szt. | op. | 800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 20 ml/op.=100 szt. | op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 50ml perfuzyjna firmy BRAUN lub równoważną pasującą do nerki firmy Fressenius Medical Care Poska | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pomp ASCOR i MEDIMA z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych ASCOR i MEDIMA – bursztynowa do podawania leków światłoczułych z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw opakowanie blister-pack. | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka jed. uż. do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm jałowa niepirogenna op.=100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka do gazometrii 2,3ml pakowana pojedynczo op. 50 szt. z sucha heparyną, z końcówka Luer | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do iniekcji Luer jedn. uż. od 5-9 op.100 szt. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła do iniekcji Luer jedn. uż. 1,1-1,2x40 op. 100 szt. | op. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 13. | Nożyk do nakłuć opuszki palca sterylny a-200 | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Nakłuwacz jedn. uż. 2,4 ml Medlance op. 200 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ostrza rozm. 10-26/op. 100 szt. czerwone Swan Morton lub równoważne | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ocż. jed. uż. jałowy niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przyrządy do infuzji | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Przyrządy do transfuzji | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m : |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Wymagania:

Poz. od 1 do 4

Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok oraz czarną podwójną lub pojedynczą rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Musi posiadać kolorystyczne oznakowanie strzykawki na opakowaniu zbiorczym.

2ml – skala do 3

5ml – skala do 6

10 ml skala do 12

20ml – skala do 24

Dołączyć po 2 szt. próbek

Poz. od 11-12

Igły iniekcyjne pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia. Igły powinny pochodzić od jednego producenta.

Wymagany kod kolorystyczny.

Dołączyć po 5 szt. próbek

Poz. 17.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PCV, całość bez zawartości  ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier lub foliowe, sterylne.

Poz. 18.

Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa bez PCV, całość bez zawartości ftalanów (  informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-Papier, sterylny.

………………………………………………………….

( Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 5. – Igły specjalistyczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jed. uż. 22G/90mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 26G/90mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 27G/90mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 26G/90mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 27G/90mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła podpajęczynówkowa standard 25G/90mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń jedn. uż. PE standard 26G/130mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do aspiracji szpiku 18G | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do aspiracji mostka 18G 25/90 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do stymulatora 22G | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m : |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Wymagania dodatkowe:

Prowadnice od zestawów musza pasować do strzykawek z końcówka Luer

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                         ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 6. – Kaniule

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-18 zielone | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-20 różowe | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-22 niebieskie | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula p przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-24 żółte | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-17 białe | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Koreczki do kaniul Luer | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych 14 G pomarańczowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m : |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Wymagania:

Poz. 1-5,7

Kaniule wykonane  z poliuretanu lub FEP lub PUR lub PTFE. Część kaniuli pozostająca w naczyniu żylnym winna być idealnie gładka na całej długości i nie powodująca oporu w trakcie wprowadzania do żył. Kład skrzydeł zapewniających bezpieczne mocowanie kaniuli. Kaniule odporne ma odkształcenie i zagięcia. Ostrze igły i zwężenie na końcówce kaniuli winny zapewniać bezpieczne wkłucie i minimalizację ryzyka uszkodzenia żyły. Sterylne, pakowane pojedynczo. Zabezpieczone w dodatkowy port boczny.

Zamawiający  nie wymaga, aby kaniula posiadała wizualizację prawidłowości wkłucia już na poziomie cewnika dzięki specjalnemu otworowi w igle, ale dopuszcza.

Poz. 6.

Koreczki do zamykania kaniul sterylne do zamykania światła kaniuli, trzpień koreczka znajdujący się powyżej lub poniżej krawędzi korka. Wymagane jest, aby koreczki i kaniule były kompatybilne.

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 7. – Neoflon

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | BD Neoflon TM 0,6x19mm 26GA 0,75IN 13 ml/1min/fioletowy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | BD Neoflon TM 0,7x19mm 24GA 0,75IN 13ml/1 min./żółty | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dotętnicza 20Gx45cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m : |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

Kaniule wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE. Opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnianiu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu.

Poz. 1,2 Kaniule mają mieć zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia.

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 8. Sprzęt jednorazowy- bezpieczna linia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent /marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 |
| 1. | Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm, 14 cm długość całkowita | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem- średnica 1,2x2,5 mm, 21 cm długość całkowita | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm, 21 cm długość całkowita | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezigłowy port do iniekcji z potrójnym przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm 12,5 cm długość całkowita | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku a/100 | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojedynczy przedłużacz z portem | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | R A Z E M : |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Poz. 1-6 do oferty  dołączyć po 1 sztuce próbek

Poz. 7 do oferty dołączyć 5 sztuk próbek

Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych.

- Przeznaczony do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym z końcówką luer lub luer-lock.

- Posiadający podzielną silikonową membranę tworzącą system zamknięty zapobiegający wypływowi krwi lub płynu oraz dostaniu się powietrza do żyły.

- Umożliwiający wielokrotne pobieranie lub dodawanie leków.

- Zapewniający wysoki przepływ.

- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji.

- Nietoksyczny, niepirogenny bez zawartości lateksu.

Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu.

- Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z drenem wykonanym z PU.

- Komora kroplowa o długości 7 cm, filtr 15 µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszania drenu oraz pochewką na igłę biorczą, precyzyjny. regulator przepływu w formie beczki z regulacją 5-250 ml/godz.

- Podwójna skala dla roztworów 10% i 40%.

- Dren o długości 150 cm lub 180 cm z przezroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na końcu i dodatkowym portem do iniekcji.

- Opakowanie folia-papier.

- Dren wolny od PCV oraz DEHP.

Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku.

- Wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantujące wysoką jakość wyrobu i bezawaryjne użytkowanie.

- Zawierająca szlif ołówkowy z otworem bocznym.

- Przeznaczona do pobierania leków między innymi z fiolek z gumowym korkiem.

- Końcówka igły dopasowana do końcówek typu luer i luer-lock.

- Rozmiar 18 G x 30 mm.

- Opakowanie jednostkowe typu bluster-pack.

- Pakowane po 100 szt.

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 9. Kaniule- bezpieczna linia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent /marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 |
| 1. | Kaniula zabezpieczająca przed zakłuciem. Wyposażona w mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, wykonana z PU lub FEP, łatwa do wprowadzenia, ostra i gładka igła na całej długości, zawierająca dodatkowy port boczny z koreczkiem samozamykającym się, wewnątrz kaniuli dodatkowy filtr hydrofobowy lub zastawka antyzwrotna, zawierająca 3 paski radiocieniujące lub 2 paski o powierzchni odpowiadającej 3 paskom RTG lub 4 paski, nietoksyczna, niepirogenna | G-17 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | G-18 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | G-20 | szt | 440 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | G-22 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | G-24 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | R A Z E M : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Poz. 1-5 do oferty  dołączyć po 1 sztuce próbek

………………………………………………………….

(Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty)