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	        Sławno, dnia 10.11.2016 r.



SP……./ZP/382-I/16-4/2016             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Zamknięty próżniowy system do pobrań krwi I/16/2016)
Pyt 1: 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na :
Wydzielenie pozycji 11 z pakietu nr 1  ( Końcówka do rozmazów 300 szt )  do osobnego pakietu. Jest to element dodatkowy, współpracujący z każdą probówką próżniowąo opisanych przez Zamawiającego wymiarach oraz  parametrach  . Jego szczególna konstrukcja zapewnia  że, może być stosowany  z probówkami  morfologicznymi pochodzącym z różnych systemów zamkniętych. Utrzymanie tej pozycji w pakiecie nr 1 stanowiłoby zamkniecie  przetargu przed szerszym wyborem oferentów. 
Ad 1: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 2: 
Dopuszczenie do postępowania jako rozwiązania równoważnego -  opakowań probówek systemu zamkniętego  konfekcjowanego w inny sposób  ( np. po 100 szt).   Utrzymanie obecnego opisu-  tzn1 opak. 50 sztuk stanowi ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców do jednej firmy (Greiner BioOne dystrybutor polski PZ Cormay SA), dysponującej wymaganymi przez Zamawiającego  wielkościami opakowań. Z uwagi na oczekiwany długi termin  ważności probówek ,oraz  duże ilości zużycia dziennego probówek  w szpitalu w Sławnie ( np biochemiczne  min ok 30 szt dziennie ) utrzymanie wielkości opakowań 50 szt  nie jest uzasadnione, a niesie za sobą jedynie znaczne zwiększenie ilości odpadów. 
Ad 2: Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 sztuk.

Pyt 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust. 3, w ten sposób aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych ?
Ad 3: Tak

Pyt 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy:
„... Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia ilości przedmiotu umowy w trakcie jej trwania w zależności od ilości wykonywanych procedur medycznych, w których znajduje on zastosowanie z tym, że niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% jej wartości...”.
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Ad 4: Zamawiający doda następujący zapis: Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia ilości przedmiotu umowy w trakcie jej trwania w zależności od ilości wykonywanych procedur medycznych, w których znajduje on zastosowanie z tym, że niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% jej wartości.

Pyt 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust. 2, 3 i 4 :
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówionych a niedostarczonych towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówionych a niedostarczonych towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości zamówionych a niedostarczonych towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku  o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy. 
Kary umowne, którą przedstawił Zamawiający są nie adekwatne do wartości zamówień cząstkowych, może dojść do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień.
Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.
Ad 5: Zmiana zapisów otrzyma następującą formę: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku  o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy. 

Pyt 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 1  poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?
Ad 6: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 7: 
Czy Zamawiający w pak. nr 1 w pkt od 1 do 7 wyrazi zgodę na sposób pakowania probówek po 100 szt.?
Ad 7: Tak

Pyt 8: 
Czy Zamawiający w pak. nr 1 pkt. 4 tabelki wyrazi zgodę na probówkę do morfologii z K3EDTA o pojemności 1-2 ml.?
Ad 8: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 9: 
Czy Zamawiający w pak. nr 1 pkt. 7 ma na myśli probówkę do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodowym o konstrukcji podwójna probówka sandwich tube, która zabezpiecza przed parowaniem odczynnika i o ograniczonej pustej przestrzeni martwej nda pobrana krwią poniżej 1 ml?
Ad 9: zgodnie z SIWZ

Pyt 10: 
Czy Zamawiający w pak. nr 1 pkt. 8 tabelki dopuści probówkę do OB o poj. 1,6- 2 ml z 3,2% cytrynianem sodowym o wymiarach 13x75 mm, do odczytu w skali liniowej z użyciem kalibrowanej pipety?
Ad 10: Tak

Pyt 11: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pak. nr 1 i 2 w jeden pakiet celem zachowania zasad kompatybilności systemów zamkniętych? Tylko zgodność na linii jeden producent probówek i asortymentu do pobierania krwi może zapewnić brak powstania przypadkowego błędu medycznego i jest zgodny z zasadami sztuki medycznej.
Ad 11: Nie
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