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SP……./ZP/382-I/20-5/2016             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych I/20/2016
Pyt 1: 
Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuszcza:
Poz. 1 Worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, zamykany na rzep, rozmiar do docięcia      10-76mm
Ad 1: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 2: 
[bookmark: OLE_LINK1]Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego
Ad 2: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?
Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4: 
Pakiet 12 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu z możliwością przycięcia w zakresie 13-80 mm?
Ad 4: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5: 
Pakiet 12 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu z możliwością przycięcia w zakresie 10-60 mm?
Ad 5: Nie, zgodnie z SIWZ.





Pyt 6: 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 31 dopuści zaoferowanie pętli o długości narzędzia  240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad 6: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 7:
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 31 dopuści zaoferowanie igieł o rozmiarze 25G, dł. igły 4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad 7: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 8:
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 31 dopuści zaoferowanie igieł o rozmiarze 25G, dł. igły 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad 8: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 9:
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 31 dopuści zaoferowanie igieł o rozmiarze 23G, dł. igły 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad 9: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 10:
Pakiet 54
Prosimy o doprecyzowanie ilości zapotrzebowania klipsów, czy Zamawiający ma na myśli 50 szt klipsów, czy 50 magazynków po 6 szt w każdym, czyli 300 szt klipsa.
Ad 10: Zamawiający ma na myśli 50 sztuk klipsów pakowane po 2,4 lub 6 sztuk.

Pyt 11:
Ponieważ przedmiotem zamówienia w zadaniu 6, 17, 27 jak również 54 jest wyrób medyczny, prosimy o potwierdzenie, iż dla spełnienia wymogu ust. c (karty danych technicznych) wystarczające dla Zamawiającego będzie dołączenie na wezwanie instrukcji użycia wraz z kartami katalogowymi
Ad 11: Tak

Pyt 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.
Ad 12: Tak 

Pyt 13:
§6 pkt.1 wzoru umowy
W/w pkt wzoru umowy mówi, iż Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku  odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.
Ad 13: Zmiany odnośnie kar umownych otrzymują brzmienie: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy, określonej w § 1 ust. 2 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku  o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy. 

Pyt 14:
§6 pkt.2-5 wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości odpowiednio 0,2% oraz 0,5% wartości przedmiotu umowy w przypadku: opóźnienia w dostawie, usunięciu wady lub wykonania reklamacji.
Interpretując powyższe zapisy Zamawiającego można sądzić, iż dostawca który opóźni dostawę o jeden dzień zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości całego pakietu.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy lub reklamacji podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur z danego pakietu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).
Ad 14: odpowiedź w pyt. Nr 13

Pyt 15:
Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 1 dopuści zestaw do znieczulania 
zewnątrzoponowego. W skład zestawu wchodzi: igła Touhy 16G/8cm z markerami  długości co 1 cm, cewnik okrągły, przezroczysty, znakowany markerami długości, kontrastujący radiologicznie z 3 otworami bocznymi 19G x 900 mm z zamkniętym końcem; filtr płaski 
0,22 µm, strzykawka niskooporowa 10 ml? 
Ad 15: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 16:
Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 2 dopuści zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego. W skład zestawu wchodzi: igła Touhy 18G/8cm z markerami  długości co 1 cm, cewnik okrągły, przezroczysty, znakowany markerami długości, kontrastujący radiologicznie z 3 otworami bocznymi 20G x 900 mm z zamkniętym końcem; filtr płaski 
0,22 µm, strzykawka niskooporowa 10 ml? 
Ad 16: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 17:
Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 3 wymaga filtra 0,22 µm czy 1,2 µm?
Ad 17: 0,2 µm

Pyt 18:
Pakiet nr 31 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści pętla do polipektomii jednorazowego użytku, pętla owalna, obrotowe śr. pętli od 15 do 35 mm. dł. narzędzia 230 cm. Średnica narzędzia roboczego 2,5 mm.
Ad 18: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt 19:
Pakiet nr 31 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, sterylna , posiada mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej śr. 2,3 mm. dł 230 cm. Rozmiar igły 25 G, dł igły 4 mm.

Ad 19: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 20:
Pakiet nr 31 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, sterylna , posiada mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej śr. 2,3 mm. dł 230 cm. Rozmiar igły 25 G, dł igły 6 mm.
Ad 20: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z formularza ofertowego pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.
Ad 21: Tak

Pyt 22:
Pytanie 1 – dotyczy § 3 ust. 7
Prosimy o zmianę zapisów w/w ustępu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, pod warunkiem, że wartość niezrealizowana nie przekroczy 20% wartości brutto umowy.”
Ad 22: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 23:
Pytanie 2 – dotyczy § 6 ust. 1-4
Prosimy o zmianę zapisów w/w ustępów na następujące:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 2 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej 
w terminie partii przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej
partii przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku  o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy..”
Ad 23: odpowiedź w pyt. Nr 13

Pyt 24:
Pakiet 33
Poz. 52 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki rekonstrukcyjnej blokowanej o grubości w zakresie 2,6-2,8mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Ad 24: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 25:
Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 10, iż zakup u innego dostawcy może być dokonany po przekroczeniu 10 dni roboczych terminu określonego w umowie, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o takim zamiarze?
Obecna treść §3 ust. 7 nie wskazuje w żaden sposób w jakiej sytuacji może dojść do zakupu towaru u innego podmiotu. Biorąc powyższe pod uwagę należy bezwzględnie dookreślić powyższe.
Ad 25: Zakup u innego dostawcy może być dokonany po przekroczeniu max 5 dni roboczych w zależności jaki termin dostawy zaoferuje Wykonawca. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zakupu u innego dostawcy. §3 ust. 7 brzmi: Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie. §3 ust. 10 otrzyma brzmienie: W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy po upływie terminu określonego w §3 ust. 3 i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych.

Pyt 26:
Czy Zamawiający w §5 ust. 6 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu podawania na opakowaniu zbiorczym terminu przydatności do użycia w przypadku wyrobów niesterylnych? Implanty niesterylne nie mają określanych na opakowaniu dat przydatności.
Ad 26: Tak 

Pyt 27:
Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 9, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Ad 27: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 28:
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:
a. Ust. 2 z 0,2% wartości przedmiotu umowy na 0,2% wartości niedostarczonych produktów,
b. Ust. 3  i ust. 4 z 0,5% wartości przedmiotu  umowy na 0,2% wartości wadliwych produktów?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. 
w zw. z art. 58 § 1 k.c.
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego. 
co za tym idzie Zamawiający nie może za to samo dwukrotnie obciążać Wykonawcy.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Ad 28: odpowiedź w pyt. Nr 13

Pyt 29:
Czy Zamawiający doda zapis w § 6ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym.      W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Ad 29: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 30:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do OFERTY oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Pzp ?
i czy w tej sytuacji  Zamawiający uzna że wysyłanie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji o której mowa w art.86 ust 5 Pzp nie będzie już konieczne  ?
Ad 30: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 31:
Pakiet 9 poz. 7 
Czy nie nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia?
Zegar mechaniczny nie może być zasilany elektrycznie, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie.
Ad 31: Zamawiający miał na myśli aparat zegarowy elektroniczny z zasilaczem. 

Pyt 32:
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiet nr 8 poz. 5 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r oraz  wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania   
w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.
Ad 32: Tak


Pyt 33:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści dotychczas używane zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z identyfikacją położenia cewnika przy pomocy rtg z koreczkami z membranami igłowymi zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływu krwi w zestawie prowadnicą niklowo-tytanową oraz łącznik Y umożliwiający jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki, w pozycji 1 dwukanałowe w rozmiarze 7F 16cm i 20cm a w pozycji 2 pięciokanałowe w rozmiarze 8,5F 16cm i 20cm?
Ad 33: Tak 

Pyt 34:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycjach 1-3 wymaga, aby jednorazowe silikonowe maski krtaniowe posiadały informację o rozmiarze i przedziale wagowym pacjenta podaną na korpusie rurki?
Ad 34: Tak 

Pyt 35:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w pozycji 1 wymaga drenażu o stabilnej podstawie i maksymalnej wysokości 25 cm?
Ad 35: Tak

Pyt 36:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji 3 dopuści filtr zewnątrzoponowy: o płaskim wygodnym dla pacjenta kształcie z bezpiecznymi wprowadzeniami z męską i żeńską końcówką luer lock, przeźroczysty, umożliwiające podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin?
Ad 36: Zgodnie z SIWZ

Pyt 37:
Dotyczy zapisów umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 6 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.
Ad 37: Zgodnie z SIWZ


Pyt 38:
Dotyczy zapisów umowy § 4
Prosimy o dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”
Ad 38: Zgodnie z SIWZ

Pyt 39:
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru wolnego od wad w przeciągu ……………. dni roboczych od dnia uznania złożonej reklamacji za zasadną?
Ad 39: Zgodnie z SIWZ

Pyt 40:
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1, 2, 3 oraz 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%, z  0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 0,5% na 0,1%.
Ad 40: Zgodnie z SIWZ

Pyt 41:
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2,
Prosimy o uzupełnienie istniejącego zapisu o słowa:
„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
Ad 41: Zgodnie z SIWZ

Pyt 42:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 
Ad 42: Nie

Pyt 43:
Czy Zamawiający w pakiecie 31, poz. 1 dopuści kleszcze od długościach 160-180 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Ad 43: Zgodnie z SIWZ

Pyt 44:
Czy Zamawiający w pakiecie 31, poz. 5 dopuści szczotkę długą o śr. włosia 5 mm, szczotka krótka o śr. włosia 5 mm i 12 mm?
Ad 44: Zgodnie z SIWZ

Pyt 45:
Pakiet 13, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe w rozmiarze 3-6 kg, podwójna warstwa chłonąca, przylepce wielokrotnego użytku dzięki którym można dopasować pieluszkę do kształtu ciała dziecka,  z ochronnym ekstraktem z zielonej herbaty, miękki podobny do bawełny materiał wyściółki? 
Ad 45: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 46:
Pakiet 13, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze od 12-25kg?
Ad 46: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 47:
Czy w związku z faktem, iż zamawiający przewidział możliwość reklamacji jakościowych i ilościowych zamawiający zgadza się na wykreślenie § 3 ust.9 wzoru umowy?
Ad 47: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt 48:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad 48: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 49:
Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 2 naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady ilościowe?
Ad 49: odpowiedź w pyt. Nr 13

Pyt 50:
Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 3 naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?
Ad 50: odpowiedź w pyt. Nr 13

Pyt 51:
Pytanie do Pakietu Nr 23 oraz 45
Czy Zamawiający dopuści równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.
Ad 51: Zgodnie z SIWZ.


Pyt 52:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 33 niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 33A ?
Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.
	L.p.
	            Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	  Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.

	1. 
	Wkręt do kości korowej fi 4,5 z gniazdem krzyżowym stalowy L-12 do 70
	szt.
	110

	2. 
	Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5 sześciokątny  L-30 do 80
	szt.
	5

	3. 
	Wkręt do kości - kostkowy fi 4,5 krzyżowy L-45 do 70
	szt.
	35

	17
	Drut do wiązania odłamów fi 1,2 w rolce 10m
	szt.
	1

	18
	Drut do wiązania odłamów fi 1,5 w rolce 10m
	szt.
	1

	19
	Drut do wiązania odłamów fi 2,0 w rolce 5m
	szt.
	1

	24.
	Drut Kirschnera L-70 fi 0,8
	szt.
	30

	25.
	Drut Kirschnera L-150 fi 1,2
	szt.
	50

	26.
	Drut Kirschnera L-150 fi 1,4
	szt.
	20

	27.
	Drut Kirschnera L-150 fi 1,5
	szt.
	1

	28.
	Drut Kirschnera L-150 fi 2,0
	szt.
	1

	29.
	Drut Kirschnera L-210 fi 1,5
	szt.
	1

	30.
	Drut Kirschnera L-210 fi 1,8
	szt.
	30

	31.
	Drut Kirschnera L-210 fi 2,0
	szt.
	20

	32.
	Drut Kirschnera L-210 fi 2,5
	szt.
	1

	33.
	Drut Kirschnera L-310 fi 2,0
	szt.
	1

	34.
	Drut Kirschnera L-310 fi 2,2
	szt.
	1

	35.
	Drut Kirschnera L-310 fi 2,5 
	szt.
	1

	36.
	Drut Kirschnera L-330 lub 380 fi 2,0
	szt.
	1


Ad 52: Zgodnie z SIWZ

Pyt 53:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 33 poz. 1 wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym , L – 14 do 70  mm ?
Ad 53: Zgodnie z SIWZ

Pyt 54:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 33 poz. 2 wkręt do kości –kostkowy  fi 4,5 sześciokątny ?
Wykonawca może wówczas bezpłatnie użyczyć wkrętak heksagonalny do poz. 1 i 2.
Ad 54: Zgodnie z SIWZ

Pyt 55:
Pakiet 16 maski krtaniowe
1.Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny w pakiecie 16 w pozycjach 1-3, maskę krtaniową  wykonaną z medycznego PCV z  wzmocnionym koniuszkiem nie podwijającym się w trakcie zakładania blokujący ponadto  górny zwieracz przełyku?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Ad 55: Zgodnie z SIWZ

Pyt 56:
Pakiet 19 obwody oddechowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1, obwód oddechowy, w którym długość rury wynosi 160cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Ad 56: Zgodnie z SIWZ

Pyt 57:
Dotyczy Pakiet nr 50, pozycja nr  1: Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w ramach umowy w opakowaniu zbiorczym po 6 mat (1mata = 30warstw)?
Ad 57: Tak

Pyt 58:
Dotyczy wzoru umowy § 6, ust.2-4: Uprzejmie prosimy o zastąpienia zwrotu „wartości przedmiotu umowy” zapisem „wartości przedmiotu jednorazowej dostawy”.
Ad 58: odpowiedź w pyt. Nr 13
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