|  | Sławno, dnia 15.12.2016 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/20-5.1/2016

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych I/20/2016 - sprostowanie

Pyt 36:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji 3 dopuści filtr zewnątrzoponowy: o płaskim wygodnym dla pacjenta kształcie z bezpiecznymi wprowadzeniami z męską i żeńską końcówką luer lock, przeźroczysty, umożliwiające podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin?

Ad 36: Zamawiający dopuszcza