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SP……./ZP/382-I/20-5.2/2016             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych I/20/2016, odpowiedzi na pytania część 2 
Pyt 1: 
nr Pakiet 1, pozycja 5
Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej w rolce z fabrycznie nadrukowaną graficzną instrukcją użycia na opakowaniu?
Ad 1: Zamawiający dopuszcza

Pyt 2: 
Pakiet nr 2, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści pojemniki 0,7 l, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Ad 2: Zamawiający dopuszcza

Pyt 3: 
Pakiet nr 3, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik 2,5l, o kształcie słoja, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Ad 3: Zamawiający dopuszcza

Pyt 4: 
Pakiet nr 3, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z workiem zbiorczym o pojemności 2 000 ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu. Samouszczelniający się port do pobierania próbek. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie. Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. Biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu. Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?
Ad 4: Zgodnie z SIWZ



Pyt 5: 
Pakiet nr 5, pozycja 14, 15
Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6: 
Pakiet nr 7, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dwuczęściową osłonę na ramię „C” o wymiarach: 100cm x 160cm (część górna), 80cm x 150cm (część dolan) oraz dodatkowo 2 taśmy przylepne 3cm x 100cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7: 
Pakiet nr 8, pozycja 1
Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8: 
Pakiet nr 9, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kieliszki bezbarwne, przezroczyste, pakowane a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Ad 8: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 9: 
Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worek kolostomijny z możliwością docięcia w zakresie 35-60mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10: 
Pakiet nr 13, pozycja 11
Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Ad 10: Zgodnie z SIWZ

Pyt 11: 
Pakiet 19 poz.1-2
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dwururowy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów, uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów, z bez lateksowym workiem oddechowym o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci), z dodatkową rozciągliwą rurą o długości 100cm, kolanko z portem luer-lock.
Ad 11: Zgodnie z SIWZ
Pyt 12: 
Pakiet 22 poz.1-2
Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena 4-światłowe z jednym balonem?
Ad 12: Zgodnie z SIWZ

Pyt 13: 
Pakiet 23 poz.1
Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne w rozmiarze 202x101 mm i powierzchni całkowitej 204cm2 w opakowaniach a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem?
Ad 13: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14: 
Pakiet 43 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 16x26cm?
Ad 14: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 15: 
Pakiet 43 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 12x29cm?
Ad 15: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 16: 
Pakiet 43 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm?
Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 17: 
Pakiet 44 poz.1
Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe Ambu z możliwością sterylizacji w temp.125˚C?
Ad 17: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 18: 
Pakiet 50
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 48 mat po 30 warstw, czy 48 pojedynczych warstw?
Ad 18: 48 mat po 30 warstw
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