|  | Sławno, dnia 15.12.2016 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/20-5.2/2016

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych I/20/2016, odpowiedzi na pytania część 2

Pyt 1:

nr Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej w rolce z fabrycznie nadrukowaną graficzną instrukcją użycia na opakowaniu?

Ad 1: Zamawiający dopuszcza

Pyt 2:

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 0,7 l, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad 2: Zamawiający dopuszcza

Pyt 3:

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik 2,5l, o kształcie słoja, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad 3: Zamawiający dopuszcza

Pyt 4:

Pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z workiem zbiorczym o pojemności 2 000 ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu. Samouszczelniający się port do pobierania próbek. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie. Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. Biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu. Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5:

Pakiet nr 5, pozycja 14, 15

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6:

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściową osłonę na ramię „C” o wymiarach: 100cm x 160cm (część górna), 80cm x 150cm (część dolan) oraz dodatkowo 2 taśmy przylepne 3cm x 100cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7:

Pakiet nr 8, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8:

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki bezbarwne, przezroczyste, pakowane a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Ad 8: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 9:

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek kolostomijny z możliwością docięcia w zakresie 35-60mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10:

Pakiet nr 13, pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad 10: Zgodnie z SIWZ

Pyt 11:

Pakiet 19 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dwururowy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów, uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów, z bez lateksowym workiem oddechowym o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci), z dodatkową rozciągliwą rurą o długości 100cm, kolanko z portem luer-lock.

Ad 11: Zgodnie z SIWZ

Pyt 12:

Pakiet 22 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena 4-światłowe z jednym balonem?

Ad 12: Zgodnie z SIWZ

Pyt 13:

Pakiet 23 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne w rozmiarze 202x101 mm i powierzchni całkowitej 204cm2 w opakowaniach a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Ad 13: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14:

Pakiet 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 16x26cm?

Ad 14: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 15:

Pakiet 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 12x29cm?

Ad 15: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 16:

Pakiet 43 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm?

Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 17:

Pakiet 44 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe Ambu z możliwością sterylizacji w temp.125˚C?

Ad 17: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 18:

Pakiet 50

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 48 mat po 30 warstw, czy 48 pojedynczych warstw?

Ad 18: 48 mat po 30 warstw