|  | Sławno, dnia 16.12.2016 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/20-5.4/2016

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych I/20/2016, odpowiedzi na pytania część 4

Pyt 1:

Pakiet 29 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu i zaoferowanie barierowego zestawu ortopedycznego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm – owiniecie zestawu

2 ręczniki 30 x 40 cm – chłonna celuloza wzmacniana nitką poliestrową

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 serweta operacyjna, dwuwarstwowa 150 x 180 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm

1 foliowa taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta do artroskopii kolana, 225 x 320 cm z elastycznym otworem, 6 + 7 cm ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką, z zaworem do podłączenia drenu, z uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz z uchwytem typu rzep do mocowania przewodów

Serwety wchodzące w skład zestawu zbudowane są z mocnego, chłonnego laminatu dwuwarstwowego, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, nie zawierają celulozy ani lateksu.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Ad 1: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 2:

Pakiet 55 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, zawierającego dodatkowo miękką, chłonną serwetę dla noworodka o wymiarze 90 x 90 cm?

Ad 2: Zamawiający dopuszcza.