|  | Sławno, dnia 20.12.2016 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/24-5/2016

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Fartuchy i obłożenia I/24/2016

Pyt 1:

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z gumką?

Ad 1: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 2:

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 2: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3:

Pakiet 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a=50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4:

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 4: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5:

Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce bibułowy?

Ad 5: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6:

Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce włókninowy o długości 100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 6: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 7:

Pakiet 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 50m lub 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 7: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 8:

Pakiet 2, pozycja 13

Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło włókninowe w rozmiarze 50x60cm czy podkład bibułowy na rolce 50cm x 60m?

Ad 8: podkład bibułowy na rolce 50cm x 60m

Pyt 9:

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny wykonany z pulpy laminowanej w rozmiarze 80x210cm, wzmocnione 48 nitkami, o gramaturze 38g/m2? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Ad 9: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 10:

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule dla położnic o parametrach zgodnych z norma 13795 tj. wytrzymałości na rozerwanie na sucho 77,9 kpa, na mokro 102kpa, oraz nieprzemakalności 25,5 cmH2O?

Ad 10: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 11:

Pakiet nr 1 poz. 2:

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii, który zawiera samoprzylepną taśmę 10x x 50 cm wykonaną z folii polietylenowej, a osłony na kamerę o wymiarze 15 x 250 cm będą pakowane osobno;

Gramatura laminatu dwuwarstwowego wynosi 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 11: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 12:

Pakiet nr 1 poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra, w którym:

samoprzylepna serweta chirurgiczna górna 270 x 225 cm posiada wycięcie 45 x 65 cm pozwalające dokładnie osłonić podpórki kończyn górnych oraz dodatkową łatę chłonną o gramaturze 50 g/m2 ( łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2 ) i organizatory do mocowania przewodów i drenów, serweta 75 x 90 cm jest samoprzylepnaw zestawie znajdują się 3 taśmy lepne Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 12: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 13:

Pakiet nr 1 poz. 4:Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii, w którym serweta główna ma wymiar 260 x 310 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 13: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14:

Pakiet nr 1 poz. 5:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii kończyny górnej o następującym składzie:

1x serweta do chirurgii kończyny górnej w kształcie litery „T” 370/175 x 365 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i dodatkową warstwą chłonną 50 g/m2 o wymiarach 100 x 65 cm. Łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2. Serweta posiada zintegrowane organizatory do mocowania przewodów i drenów

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm – owinięcie zestawu.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 14: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 15:

Pakiet nr 1 poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji brzuszno- kroczowych, który zawiera 4 ściereczki do rąk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Ad 15: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 16:

Pakiet nr 1 poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych, w którym:

- serweta główna ma wymiar 240/260 x 230 cm, otwór w okolicy kroczowej 10 x 15, warstwę chłonną o gramaturze 50 g/m2 ( łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2 ) oraz worek do zbiórki płynów o wymiarach 55 x 48 cm z sitem i zaworem drenażowym

- serweta samoprzylepna do osłony odbytu jest wykonana z folii polietylenowej i ma wymiar 50 x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 17:

Pakiet nr 1 poz. 11:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na kamerę z pierścieniem, z folii polietylenowej złożonego w sposób umożliwiający jałową aplikację.

Ad 17: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 18:

Pakiet nr 1 poz. 15:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem samoprzylepnym o średnicy 6 cm.

Ad 18: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 19:

Pakiet nr 1 poz. 16:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę/ nogawicy zgodnej z SIWZ pakowanej z 2 taśmami samoprzylepnymi z folii polietylenowej o wym. 10 x 50 cm ?

Ad 19: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 20:

Pakiet nr 1 poz. 17:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakich wymiarów fartucha oczekuje: S/M (120 cm); L (130 cm); XL (150 cm); XLLong (170 cm); XXL Large (150 Large – poszerzony, dla operatorów o poszerzonych gabarytach)?

Ad 20: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 21:

Pakiet nr 1 poz. 18:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z SIWZ w rozmiarach S/M (120 cm); L (130 cm); XL (150 cm) i XLLong (170 cm)

Ad 21: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 22:

Pakiet nr 1 poz. 21:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo z folii PE o gramaturze 74 g/m2?

Ad 22: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 23:

Pakiet 3 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie czepka z perforowanej, przewiewnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2

Ad 23: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 24:

Pakiet 3 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie czepka w kształcie hełmu z perforowanej, przewiewnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 w kolorze zielonym, który posiada w części czołowej chłonną, miękką taśmę pochłaniającą pot na szerokości czoła. Czepek mocowany wokół szyi.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Ad 24: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 25:

Pakiet 3 poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej                                        z trokami, trzywarstwowej o gramaturze  55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Bez mikrowłosków, zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe  <29,4 Pa/cm2.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Ad 25: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 26:

Pakiet 3 poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej                                               z trokami trzywarstwowej o gramaturze  55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Bez mikrowłosków, zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe  <29,4 Pa/cm2. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Ad 26: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 27:

Pakiet 3 poz. 6:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie ubrań o parametrach:

czystość pod względem cząstek stałych = 3,4 IPM; badanie wg EN ISO 9073-10

pylenie = 3,2 log 10 (liczba cząstek);  badanie wg EN ISO 9073-10.

Ad 27: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 28:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

• 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza

• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

-odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

Obłożenie pacjenta na całej powierzchni

- laminat min. 57,5 g/m2

- odporność na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: 168kPa

Ad 28: Zgodnie z SIWZ

Pyt 29:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm

1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 60g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cmH2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 90/94 kPa

Ad 29: Zgodnie z SIWZ

Pyt 30:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwnie w pakiecie nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 osłona na nogę 36 x 120 cm

2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cmH2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 90/94 kPa

LUB

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

3 taśmy mocujące 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu

1 elastyczny bandaż 12cmx6m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną                 25 x 60 cm

1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cmH2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 90/94 kPa

Ad 30: Zgodnie z SIWZ

Pyt 31:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 1 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 80 cm, organizatory przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cmH2O
- odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro – min 163/114 kPa

Ad 31: Zgodnie z SIWZ

Pyt 32:

dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

1 serweta przylepna 75 x 90 cm (3-warswowa na całej powierzchni)

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 , w obszarze krytycznym dodatkowa wstawka chłonna o gramaturze min. 50g/m2)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180/155 kPa w strefie krytycznej
-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O.

Ad 32: Zgodnie z SIWZ

Pyt 33:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36x36cm z otworem 18 x 16 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 (laminat dwuwarstwowy)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 168Kpa

-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O

Ad 33: Zgodnie z SIWZ

Pyt 34:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 7 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

2 ręczniki do rąk – 100% celuloza

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 (laminat dwuwarstwowy)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 168kPa
-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O.

Ad 34: Zgodnie z SIWZ

Pyt 35:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 8 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

2 ręczniki do rąk – 100% celuloza

1 rzep 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni),  z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wymagania:

-gramatura min 57,5g/m2 (laminat dwuwarstwowy)

-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 168Kpa

-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O

Ad 35: Zgodnie z SIWZ

Pyt 36:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 1 poz. 10 sterulnej kieszenie jednokomorowej, samoprzylepnej o rozmiarze 30x40cm na ssak i koagulacje?

Ad 36: Zgodnie z SIWZ

Pyt 37:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 11 sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę/przewody, z taśmami lepnymi na obydwu końcach, składany teleskopowo – rozmiar 15x240cm, folia min. 0,04mm

Ad 37: Zamawiający dopuszcza

Pyt 38:

dotyczy Pakietu nr 11 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 11 poz. 14 serwetyo odporności na rozerwanie na sucho/mokro: 168kPa, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad 38: Zgodnie z SIWZ

Pyt 39:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 17 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze 67 g/m2. Wzmocnienie frontu i rękawów wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej laminatu PE/PP o gramaturze 50 g/m2. Fartuch z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm. Troki przyszyte do fartucha, powinny być złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 30-40x30-40 cm oraz zawinięciem w papier krepowy (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho 160kPa (w strefie mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min. 154kPa (w strefie krytycznej),  odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 100 cmH2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22cmH2O. Nadruk rozmiaru na fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Rozmiary M,L,XL

Ad 39: Zgodnie z SIWZ

Pyt 40:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 18 nizej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, wyposażony w szwy ultradźwiękowe do wstawek, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Fartuch zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 30,5x34 oraz z zawinięty w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. S,M,L, XL. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej lub na całej powierzchni min. 38 cm słupa wody, gramatura: 35 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min: 140/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795

Ad 40: Zgodnie z SIWZ

Pyt 41:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 19 czepków chirurgicznych w opakowaniu zawierajacym 150szt, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad 41: Zgodnie z SIWZ

Pyt 42:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 20 ściereczek w rozmiarze 32x32cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad 42: Zamawiający dopuszcza

Pyt 43:

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 21 osłony na stolik Mayo 78x145cm, spełniającej pozostałe wyamagania zawarte w SIWZ?

Ad 43: Zamawiający dopuszcza

Pyt 44:

Pakiet 1 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do artroskopii z torbą, dwuwarstwowej osłony na kończynę w rozmiarze 25cmx80cm oraz osłony na kamerę w rozmiarze 13cm x 250cm pakowanej osobno, pozostałe parametry zgodne?

Ad 44: Zamawiający dopuszcza

Pyt 45:

Pakiet 1 poz.8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do zabiegów ginekologicznych dolnych serwety chirurgicznej o wymiarach minimum 240/150cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 9x12cm w okolicach krocza oraz zintegrowana kieszeń na płyny o wymiarach 68x59cm z sitem, zaworkiem i sztywnikiem, całość owinięta w serwetę 140x190cm, dodatkowo zestaw zawiera 1 sztukę taśmy samoprzylepnej 9x50cm i 1 sztukę ręcznika 30x40cm, pozostałe parametry zgodne?

Ad 45: Zamawiający dopuszcza

Pyt 46:

Pakiet 1 poz.16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę tzw. Nogawica, rozmiar 30x125cm pozostałe parametry zgodne?

Ad 46: Zamawiający dopuszcza

Pyt 47:

Pakiet 1 poz.17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny typu Spunlaced posiadającego rozmiar w postaci wszywki na fartuchu, pozostałe parametry zgodne?

Ad 47: Zamawiający dopuszcza

Pyt 48:

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji Zamawiający oczekuje fartucha wzmocnionego czy standardowego?

Ad 48: Fartuch standardowy

Pyt 49:

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMMS, wyposażonego w szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa, a wstawki klejone na całym obwodzie w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL, pozostałe parametry zgodne?

Ad 49: Zamawiający dopuszcza

Pyt 50:

Pakiet 1 poz.20

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiej ilości ściereczek oczekuje Zamawiający czy to jest 5 sztuk czy 5 opakowań?

Ad 50: 5 sztuk

Pyt 51:

Pakiet 1 poz.21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony n stolik Mayo wykonanej z folii PE min.60 mikronów, pozostałe parametry zgodne?

Ad 51: Zamawiający dopuszcza

Pyt 52:

Pakiet 1 poz.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu w/w pozycji? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Ad 52: Zgodnie z SIWZ

Pyt 53:

Pakiet 1 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej wiskozowo- polietylenowo- polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 100 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 108 kPa, odporność na przenikanie płynów 191 cm H2O. Zestaw o składzie:

| SKŁAD | ILOŚĆ | ROZMIAR |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Ad 53: Zgodnie z SIWZ

Pyt 54:

Pakiet 1 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze 56 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 150 kPa, odporność na przenikanie płynów 250 cm H2O. Zestaw o składzie:

| SKŁAD | ILOŚĆ | ROZMIAR |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Ad 54: Zgodnie z SIWZ

Pyt 55:

Pakiet 1 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze 56 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 150 kPa, odporność na przenikanie płynów 250 cm H2O. Zestaw o składzie:

| SKŁAD | ILOŚĆ | ROZMIAR |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm | 1 | 240x150 |
| serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Ad 55: Zgodnie z SIWZ

Pyt 56:

Pakiet 1 poz.18:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 18 do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Ad 56: Zgodnie z SIWZ

Pyt 57:

Pakiet 1 poz.18:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna o gramaturze 75 g/m². Barierowy laminat (PE + PP) umieszczony od zewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej 32 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho 63,9 kPa/ na mokro 64,8 kPa?

Ad 57: Zgodnie z SIWZ

Pyt 58:

Pakiet 2 poz. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Ad 58: Zgodnie z SIWZ

Pyt 59:

Pakiet 2 poz. 7:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów gdzie warstwę izolacyjną stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa, we wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza dodatkowo pokryta bibułą, warstwę wierzchnią stanowi włóknina

Ad 59: Zamawiający dopuszcza

Pyt 60:

Do projektu umowy:

Czy w związku z faktem, iż zamawiający przewidział możliwość reklamacji jakościowych i ilościowych zamawiający zgadza się na wykreślenie § 3 ust.9 wzoru umowy?

Ad 60: Zgodnie z SIWZ

Pyt 61:

Do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad 61: Zgodnie z SIWZ

Pyt 62:

Do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 2 naliczana była 
od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?

Ad 62: Tak, nowe brzmienie: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

Pyt 63:

Do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 3 naliczana była 
od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?

Ad 63: Tak, nowe brzmienie: Tak, nowe brzmienie: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

Pyt 64:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, w którym odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 102/50 kPa w strefie krytycznej? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad 64: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 65:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, w którym osłona na kończynę ma wymiar: 22x75cm, bez osłon na kamerę, z dodatkową serwetą 150x190cm z warstwą chłonną? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad 65: W takim wypadku do zestawu należy dołączyć osłonę na kamerę osobno pakowaną.

Pyt 66:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, w którym odporność na przenikanie płynów wynosi min. 100cm H2O? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad 66: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 67:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści serweta o gramaturze warstwy górnej min 23g/m2 /m2 oraz folii min 27,5 mikronów? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad 67: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 68:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z oznaczeniem rozmiarów: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio S, M, L, XL? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad 68: Zamawiający dopuszcza.