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SP……./ZP/382-I/24-5/2016             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Fartuchy i obłożenia I/24/2016
Pyt 1: 
Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z gumką?
Ad 1: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 2: 
Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 2: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3: 
Pakiet 2, pozycja 4-5
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a=50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4: 
Pakiet 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 4: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5: 
Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce bibułowy?
Ad 5: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6: 
Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce włókninowy o długości 100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 6: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 7: 
Pakiet 2, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 50m lub 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 7: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 8: 
Pakiet 2, pozycja 13
Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło włókninowe w rozmiarze 50x60cm czy podkład bibułowy na rolce 50cm x 60m?
Ad 8: podkład bibułowy na rolce 50cm x 60m

Pyt 9: 
Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny wykonany z pulpy laminowanej w rozmiarze 80x210cm, wzmocnione 48 nitkami, o gramaturze 38g/m2? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Ad 9: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 10: 
Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszule dla położnic o parametrach zgodnych z norma 13795 tj. wytrzymałości na rozerwanie na sucho 77,9 kpa, na mokro 102kpa, oraz nieprzemakalności 25,5 cmH2O?
Ad 10: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 11: 
Pakiet nr 1 poz. 2:
Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii, który zawiera samoprzylepną taśmę 10x x 50 cm wykonaną z folii polietylenowej, a osłony na kamerę o wymiarze 15 x 250 cm będą pakowane osobno;
Gramatura laminatu dwuwarstwowego wynosi 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 11: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 12: 
Pakiet nr 1 poz. 3:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra, w którym:
samoprzylepna serweta chirurgiczna górna 270 x 225 cm posiada wycięcie 45 x 65 cm pozwalające dokładnie osłonić podpórki kończyn górnych oraz dodatkową łatę chłonną o gramaturze 50 g/m2 ( łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2 ) i organizatory do mocowania przewodów i drenów, serweta 75 x 90 cm jest samoprzylepnaw zestawie znajdują się 3 taśmy lepne Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 12: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 13: 
Pakiet nr 1 poz. 4:Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii, w którym serweta główna ma wymiar 260 x 310 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 13: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14: 
Pakiet nr 1 poz. 5:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii kończyny górnej o następującym składzie:
1x serweta do chirurgii kończyny górnej w kształcie litery „T” 370/175 x 365 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i dodatkową warstwą chłonną 50 g/m2 o wymiarach 100 x 65 cm. Łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2. Serweta posiada zintegrowane organizatory do mocowania przewodów i drenów
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm – owinięcie zestawu.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 14: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 15: 
Pakiet nr 1 poz. 7:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji brzuszno- kroczowych, który zawiera 4 ściereczki do rąk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Ad 15: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 16: 
Pakiet nr 1 poz. 8:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych, w którym:
- serweta główna ma wymiar 240/260 x 230 cm, otwór w okolicy kroczowej 10 x 15, warstwę chłonną o gramaturze 50 g/m2 ( łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2 ) oraz worek do zbiórki płynów o wymiarach 55 x 48 cm z sitem i zaworem drenażowym
- serweta samoprzylepna do osłony odbytu jest wykonana z folii polietylenowej i ma wymiar 50 x 50 cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 17: 
Pakiet nr 1 poz. 11:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na kamerę z pierścieniem, z folii polietylenowej złożonego w sposób umożliwiający jałową aplikację.
Ad 17: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 18: 
Pakiet nr 1 poz. 15: 
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem samoprzylepnym o średnicy 6 cm.
Ad 18: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 19: 
Pakiet nr 1 poz. 16:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę/ nogawicy zgodnej z SIWZ pakowanej z 2 taśmami samoprzylepnymi z folii polietylenowej o wym. 10 x 50 cm ?
Ad 19: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 20: 
Pakiet nr 1 poz. 17: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakich wymiarów fartucha oczekuje: S/M (120 cm); L (130 cm); XL (150 cm); XLLong (170 cm); XXL Large (150 Large – poszerzony, dla operatorów o poszerzonych gabarytach)?
Ad 20: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 21: 
Pakiet nr 1 poz. 18:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z SIWZ w rozmiarach S/M (120 cm); L (130 cm); XL (150 cm) i XLLong (170 cm)
Ad 21: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 22: 
Pakiet nr 1 poz. 21:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo z folii PE o gramaturze 74 g/m2? 
Ad 22: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 23: 
Pakiet 3 poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie czepka z perforowanej, przewiewnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2
Ad 23: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 24: 
Pakiet 3 poz. 2:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie czepka w kształcie hełmu z perforowanej, przewiewnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 w kolorze zielonym, który posiada w części czołowej chłonną, miękką taśmę pochłaniającą pot na szerokości czoła. Czepek mocowany wokół szyi.
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Ad 24: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 25: 
Pakiet 3 poz. 3:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej                                        z trokami, trzywarstwowej o gramaturze  55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Bez mikrowłosków, zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe  <29,4 Pa/cm2. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Ad 25: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 26: 
Pakiet 3 poz. 4:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej                                               z trokami trzywarstwowej o gramaturze  55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Bez mikrowłosków, zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe  <29,4 Pa/cm2. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Ad 26: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 27: 
Pakiet 3 poz. 6:
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie ubrań o parametrach:
czystość pod względem cząstek stałych = 3,4 IPM; badanie wg EN ISO 9073-10
pylenie = 3,2 log 10 (liczba cząstek);  badanie wg EN ISO 9073-10.
Ad 27: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 28: 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
• 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm 
• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm 
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
-odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O
Obłożenie pacjenta na całej powierzchni  
- laminat min. 57,5 g/m2
- odporność na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: 168kPa
Ad 28: Zgodnie z SIWZ

Pyt 29: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)
4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 60g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cmH2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 90/94 kPa
Ad 29: Zgodnie z SIWZ

Pyt 30: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwnie w pakiecie nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 
1 osłona na nogę 36 x 120 cm
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cmH2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 90/94 kPa

LUB

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)
4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów                  
1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu
1 elastyczny bandaż 12cmx6m
2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną                 25 x 60 cm 
1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 
Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cmH2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 90/94 kPa
Ad 30: Zgodnie z SIWZ

Pyt 31: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 1 poz. 4 niżej opisanego zestawu?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 80 cm, organizatory przewodów 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania dla serwety głównej:
- laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cmH2O
- odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro – min 163/114 kPa
Ad 31: Zgodnie z SIWZ

Pyt 32: 
dotyczy Pakietu 1 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 niżej opisanego zestawu?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
1 serweta przylepna 75 x 90 cm (3-warswowa na całej powierzchni)
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 , w obszarze krytycznym dodatkowa wstawka chłonna o gramaturze min. 50g/m2)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180/155 kPa w strefie krytycznej
-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O.
Ad 32: Zgodnie z SIWZ

Pyt 33: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu?
4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36x36cm z otworem 18 x 16 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 (laminat dwuwarstwowy)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 168Kpa
-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O
Ad 33: Zgodnie z SIWZ

Pyt 34: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 7 niżej opisanego zestawu?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 (laminat dwuwarstwowy)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 168kPa
-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O.
Ad 34: Zgodnie z SIWZ

Pyt 35: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 8 niżej opisanego zestawu?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
1 rzep 2,5 x 30 cm
1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny 
1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni),  z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Wymagania:
-gramatura min 57,5g/m2 (laminat dwuwarstwowy)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 168Kpa
-odporność na przenikanie cieczy min 125 cm H2O
Ad 35: Zgodnie z SIWZ

Pyt 36: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 1 poz. 10 sterulnej kieszenie jednokomorowej, samoprzylepnej o rozmiarze 30x40cm na ssak i koagulacje?
Ad 36: Zgodnie z SIWZ

Pyt 37: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 11 sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę/przewody, z taśmami lepnymi na obydwu końcach, składany teleskopowo – rozmiar 15x240cm, folia min. 0,04mm
Ad 37: Zamawiający dopuszcza

Pyt 38: 
dotyczy Pakietu nr 11 poz. 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w pakiecie nr 11 poz. 14 serwetyo odporności na rozerwanie na sucho/mokro: 168kPa, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Ad 38: Zgodnie z SIWZ

Pyt 39: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 17 niżej opisanego fartucha?
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze 67 g/m2. Wzmocnienie frontu i rękawów wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej laminatu PE/PP o gramaturze 50 g/m2. Fartuch z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm. Troki przyszyte do fartucha, powinny być złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 30-40x30-40 cm oraz zawinięciem w papier krepowy (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho 160kPa (w strefie mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min. 154kPa (w strefie krytycznej),  odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 100 cmH2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22cmH2O. Nadruk rozmiaru na fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Rozmiary M,L,XL
Ad 39: Zgodnie z SIWZ

Pyt 40: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 18 nizej opisanego fartucha?
Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, wyposażony w szwy ultradźwiękowe do wstawek, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Fartuch zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 30,5x34 oraz z zawinięty w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. S,M,L, XL. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej lub na całej powierzchni min. 38 cm słupa wody, gramatura: 35 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min: 140/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795
Ad 40: Zgodnie z SIWZ

Pyt 41: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 19 czepków chirurgicznych w opakowaniu zawierajacym 150szt, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Ad 41: Zgodnie z SIWZ

Pyt 42: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 20 ściereczek w rozmiarze 32x32cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Ad 42: Zamawiający dopuszcza

Pyt 43: 
dotyczy Pakietu nr 1 poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 21 osłony na stolik Mayo 78x145cm, spełniającej pozostałe wyamagania zawarte w SIWZ?
Ad 43: Zamawiający dopuszcza

Pyt 44: 
Pakiet 1 poz.2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do artroskopii z torbą, dwuwarstwowej osłony na kończynę w rozmiarze 25cmx80cm oraz osłony na kamerę w rozmiarze 13cm x 250cm pakowanej osobno, pozostałe parametry zgodne?
Ad 44: Zamawiający dopuszcza

Pyt 45: 
Pakiet 1 poz.8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do zabiegów ginekologicznych dolnych serwety chirurgicznej o wymiarach minimum 240/150cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 9x12cm w okolicach krocza oraz zintegrowana kieszeń na płyny o wymiarach 68x59cm z sitem, zaworkiem i sztywnikiem, całość owinięta w serwetę 140x190cm, dodatkowo zestaw zawiera 1 sztukę taśmy samoprzylepnej 9x50cm i 1 sztukę ręcznika 30x40cm, pozostałe parametry zgodne?
Ad 45: Zamawiający dopuszcza

Pyt 46: 
Pakiet 1 poz.16
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę tzw. Nogawica, rozmiar 30x125cm pozostałe parametry zgodne?
Ad 46: Zamawiający dopuszcza

Pyt 47: 
Pakiet 1 poz.17
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny typu Spunlaced posiadającego rozmiar w postaci wszywki na fartuchu, pozostałe parametry zgodne?
Ad 47: Zamawiający dopuszcza

Pyt 48: 
Pakiet 1 poz.18
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji Zamawiający oczekuje fartucha wzmocnionego czy standardowego?
Ad 48: Fartuch standardowy

Pyt 49: 
Pakiet 1 poz.18
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMMS, wyposażonego w szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa, a wstawki klejone na całym obwodzie w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL, pozostałe parametry zgodne?
Ad 49: Zamawiający dopuszcza

Pyt 50: 
Pakiet 1 poz.20
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiej ilości ściereczek oczekuje Zamawiający czy to jest 5 sztuk czy 5 opakowań?
Ad 50: 5 sztuk

Pyt 51: 
Pakiet 1 poz.21
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony n stolik Mayo wykonanej z folii PE min.60 mikronów, pozostałe parametry zgodne?
Ad 51: Zamawiający dopuszcza

Pyt 52: 
Pakiet 1 poz.1:
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu w/w pozycji? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.
Ad 52: Zgodnie z SIWZ

Pyt 53: 
Pakiet 1 poz.1: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej wiskozowo- polietylenowo- polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 100 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 108 kPa, odporność na przenikanie płynów 191 cm H2O. Zestaw o składzie:
	SKŁAD
	ILOŚĆ
	ROZMIAR

	serweta z przylepcem
	1
	240x150

	serweta z przylepcem
	1
	180x170

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	4
	40x20


Ad 53: Zgodnie z SIWZ

Pyt 54: 
Pakiet 1 poz.1: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze 56 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 150 kPa, odporność na przenikanie płynów 250 cm H2O. Zestaw o składzie:
	SKŁAD
	ILOŚĆ
	ROZMIAR

	serweta z przylepcem
	1
	240x150

	serweta z przylepcem
	1
	180x170

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	2
	40x20


Ad 54: Zgodnie z SIWZ

Pyt 55: 
Pakiet 1 poz.1: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze 56 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 150 kPa, odporność na przenikanie płynów 250 cm H2O. Zestaw o składzie:
	SKŁAD
	ILOŚĆ
	ROZMIAR

	serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm
	1
	240x150

	serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm
	1
	180x170

	serweta z przylepcem  - przylepiec 2,5 cm
	2
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	2
	40x20


Ad 55: Zgodnie z SIWZ

Pyt 56: 
Pakiet 1 poz.18:
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 18 do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.
Ad 56: Zgodnie z SIWZ

Pyt 57: 
Pakiet 1 poz.18:
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna o gramaturze 75 g/m². Barierowy laminat (PE + PP) umieszczony od zewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej 32 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho 63,9 kPa/ na mokro 64,8 kPa?
Ad 57: Zgodnie z SIWZ

Pyt 58: 
Pakiet 2 poz. 7:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.
Ad 58: Zgodnie z SIWZ

Pyt 59: 
Pakiet 2 poz. 7:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów gdzie warstwę izolacyjną stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa, we wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza dodatkowo pokryta bibułą, warstwę wierzchnią stanowi włóknina
Ad 59: Zamawiający dopuszcza

Pyt 60: 
Do projektu umowy:
Czy w związku z faktem, iż zamawiający przewidział możliwość reklamacji jakościowych i ilościowych zamawiający zgadza się na wykreślenie § 3 ust.9 wzoru umowy?
Ad 60: Zgodnie z SIWZ

Pyt 61: 
Do projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad 61: Zgodnie z SIWZ

Pyt 62: 
Do projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 2 naliczana była 
od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?
Ad 62: Tak, nowe brzmienie: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia. 

Pyt 63: 
Do projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 3 naliczana była 
od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?
Ad 63: Tak, nowe brzmienie: Tak, nowe brzmienie: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości. 

Pyt 64: 
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, w którym odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 102/50 kPa w strefie krytycznej? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Ad 64: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 65: 
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, w którym osłona na kończynę ma wymiar: 22x75cm, bez osłon na kamerę, z dodatkową serwetą 150x190cm z warstwą chłonną? Pozostałe zgodnie z SIWZ. 
Ad 65: W takim wypadku do zestawu należy dołączyć osłonę na kamerę osobno pakowaną. 

Pyt 66: 
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, w którym odporność na przenikanie płynów wynosi min. 100cm H2O? Pozostałe zgodnie z SIWZ. 
Ad 66: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 67: 
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści serweta o gramaturze warstwy górnej min 23g/m2 /m2 oraz folii min 27,5 mikronów? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Ad 67: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 68: 
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z oznaczeniem rozmiarów: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio S, M, L, XL? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Ad 68: Zamawiający dopuszcza.
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