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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na płytki i wkręty kostne, endoprotezy, akcesoria do ssaków 

         Nr sprawy:  Implanty/37/2012
Dotyczy Pakietu Nr 3.
Pytanie Nr 1. – Ze względu na zmianę systemu wkładów jednorazowych od 01 stycznia 2011 roku 
                           zwracam się z prośbą o zaoferowanie w poz. – wkłady jednorazowe 2 litrowe, 
                           wkładów jednorazowych 2,5 litrowych kompatybilnych do zbiorników Firmy Medela;

                           z dwoma uchwytami pry wkładzie ułatwiającymi obsługę przez osoby prawo i 
                           leworęczne; z zabezpieczeniem zwrotnym przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; 
                           zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – filtr  hydrofobowy i 
                           antybakteryjny; ochroną przeciwbryzgowa zapobiegającą przedwczesnemu  

                           zamknięciu  filtra; łącznikiem kątowym zabezpieczającym przez zamknięciem światła 
                           dreny pacjenta.

                           Jednocześnie prosimy  o wyłączenie pozycji – pokrywa wielorazowa autoklawowalna 
                           do wkładów jednorazowych i zastąpienie jej zbiornikiem do wkładów jednorazowych 
                           2,5 litrowych kompatybilnych do wkładów i ssaków firmy Medela, Zarówno wkłady 
                           jednorazowe 1,5 litrowe jak i 2,5 litrowe posiadają zintegrowaną pokrywę.
Ad. 1. –TAK
Pakiet Nr 1. Płytki i wkręty kostne
Pytanie Nr 2. – Czy  Zamawiający celem potwierdzenia parametrów oferowanego asortymentu 

                           wymaga załączenia do oferty stron katalogowych oraz podania w formularzu 

                           asortymentowo-cenowym numerów katalogowych tych wyrobów?

Ad. 2. –TAK
Pytanie Nr 3. – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego sprzętu na etapie 

                           badania ofert w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego asortymentu z 

                           opisem przedmiotu zamówienia, dostarczonych na wezwanie Zamawiającego?

Ad. 3 . –TAK
Pytanie Nr 4. – poz. 1-46 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym 

                           zamiast krzyżowym?

Ad. 4. –TAK
Pytanie Nr 5. – poz. 48. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wiertła fi  4,5 o dł. L-150mm 

                           zamiast dł. 160mm?
Ad. 5. –TAK
Pytanie Nr 6. – poz. 57- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu o dł. L-44mm lub 46mm 

                           zamiast 45?

Ad. 6. –TAK
Pytanie Nr 7. – poz. 59. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu o dł. L- 54mm lub 56mm 

                           zamiast 55mm?

Ad. 7. –TAK
Pytanie Nr 8. – poz. 59 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu o dł. L-50 lub 48mm 

                           zamiast 55mm?

Ad. 8. – TAK
Pytanie Nr 9. – poz. 62 – Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i powinno być fi 2,0 zamiast fi 20?

Ad. 9. –TAK
Pytanie Nr 10. -  poz. 71-72 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płyt kątowych 130° 

                              przezkrętarzowych  12-otworowych L-200 zamiast 5 i 6 otworowych?

Ad. 10. – TAK
Pytanie Nr 11. – poz. 79 – Czy Zamawiający dopuści drut Kirschnera fi 0,8 dla L-70mm zamiast fi 1,0?

Ad. 11. – TAK
Pytanie Nr 12. – poz. 84-87 – Czy Zamawiający dopuści drut Kirschnera o dł. 210mm zamiast 200mm?

Ad. 12. – TAK
Pytanie Nr 13. – poz. 87-90 – Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 310mm zamiast 

                             300mm?

Ad. 13. –TAK
Pytanie Nr 14. – poz. 91 – Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 330mm zamiast 340mm?

Ad. 14. –TAK
Pytanie Nr 15. – z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia są między innymi wkręty korowe 4,5mm, 

                             czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów korowych fi 4,5 

                             zamiast fi 3,2mm?
Ad. 15. –TAK
Pytanie Nr 16. – poz. 92 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów 

                              korowych fi 3,5 zamiast fi 3,2mm?

Ad. 16. –TAK
Pytanie Nr 17. – poz. 93 – Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia są między innymi wkręty 

                             gąbczaste 6,5mm i 4,5mm, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do 

                             wkrętów gąbczastych fi 6,5 lub 4,5mm zamiast korowych 4,5?

Ad. 17. –TAK
Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki kształtowej L, 2,0mm, 4 otworowej 

                             prawej i lewej zamiast 5 otworowej?

Ad. 18. –TAK
Pytanie Nr 19. – poz. 111 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki blokowanej do dalszej 

                             nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przednio-bocznej w zakresie 4-8 

                             otworów w części trzonowej płytki zamiast 3-8 otworów w części trzonowej płytki?
Ad. 19. –TAK
Pytania do w/w postępowania dot. projektu umowy
Pytanie Nr 20. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w & 3 ust. 5: iż zmniejszenie ilości 

                              przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości 

                              określonej w niniejszej umowie, a nie jak określono 50%?

Ad. 21 – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 21. – Czy Zamawiający w & 5 ust. 4 i 6 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania 

                              terminu przydatności w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do

                              Pakietu Nr 1.

Ad. 21 – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 22. – Czy Zamawiający  zmieni termin określony w & 5 ust. 9 z 3 dni na 3 dni robocze?

Ad. 22 – TAK

Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający dookreśli w & 5 ust. 9, iż termin załatwienia reklamacji będzie 
                             liczony  od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Ad. 23. – zgodnie ze SIWZ
 Pytanie Nr 24. – Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w & 6 ust. 1:

a. Pkt 1  z „ niewykonania zobowiązania” na „nie wykonania zobowiązania po wezwaniu w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia”

b. Pkt 2 lit. b) z 0,2% wartości realizowanej dostawy na 0,2% wartości wadliwych produktów,

c. Pkt 2 lit. c) – usunięcie w zw. z lit. a) z powodu zdublowania kar,

d. Pkt 2 Lit. d) i lit. e) – usunięcie w zw. z lit. b) z powodu zdublowania kar,

e. Pkt 4 z 5% na 1%?

Ad. 24. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 25. – Czy Zamawiający doda zapis w & 7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez 

                              Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania 

                              umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Ad. 25. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 26 – Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu Nr 1 poz. 53-59 w odrębny Pakiet 
                            celem dopuszczenia  do udziału w postępowaniu większą liczbę Wykonawców oraz 

                            umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjności ofert?
Ad. 26. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 27. – Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu Nr 1 poz. 1-52 i 60-99 – w odrębny 

                             pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większą liczbę Wykonawców 

                             oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert?

Ad. 27. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 28. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 65-66 płytek 

                              kłykciowych o dł. całkowitej 108mm zamiast 100mm?

Ad. 28. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 29. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie  1 poz. 67-68 płytek 

                              kłykciowych o dł.  całkowitej 156mm zamiast 148mm?

Ad. 29. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 30. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 69-7- płytek 
                             kłykciowych o dł. całkowitej 204mm zamiast 196mm?
Ad. 30. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 31. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 71 płytek 

                              4 otworowych L=110mm?

Ad. 31. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 32. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 72 płytek 

                             6 otworowych L=110mm?

Ad. 32. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 33. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 76-78 płytek

                              9 otworowych L=148mm zamiast 150mm?

Ad. 33. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 34. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 84-87 drutów 

                              Kirschnera L=210mm zamiast 200mm?

Ad. 34. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 35. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 87-90 drutów 

                              Kirschnera L=310mm zamiast 300?

Ad. 35. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 36. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 91 drutów 

                              Kirschnera L=380mm zamiast 340mm?

Ad. 36. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 37. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,5% wartości 

                             niezrealizowanej części umowy brutto,  w przypadku nie wykonania zobowiązania- n

                             nie spełnienia swojego oświadczenia?

Ad. 37. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 38. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1% wartości 
                              towarów nie dostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki?
Ad. 38. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 39 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1 wartości 

                            realizowanej dostawy w przypadku realizacji dostaw, w których stwierdzono wady 

                            jakościowe?
Ad. 39. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 40. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1% wartości 

                             realizowanej dostawy w przypadku realizacji dostaw, w których stwierdzono braki 

                             ilościowe?

Ad. 40-. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 41. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1 % wartości  

                              towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w przypadku wymiany 

                              towaru w którym stwierdzone zostały wady jakościowe, po upływie wyznaczonego 

                              terminu na wymianę?
Ad. 41 – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 42. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1 % wartości 

                              towarów nie dostarczonych terminie za każdy dzień zwłoki w przypadku wymiany 

                              towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe, po upływie wyznaczonego 

                              terminu na wymianę?
Ad. 42 – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 43. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1% wartości 

                              towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w przypadku wymiany 

                              towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe, po upływie wyznaczonego 

                              terminu na wymianę?
Ad. 43. – zgodnie ze SIWZ
