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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy: postępowania przetargowego Nr sprawy: Sprzęt medyczny OIOM/38/2012

Pakiet Nr 6.
Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 150cm?

Ad. 1. -  TAK
Pakiet Nr 8, poz. 1-2
Pytanie Nr 2. – Prosimy o dopuszczenie wkładów workowych o pojemności odpowiednio 1500ml,         

                           2000ml, wyposażonych w 3 krućce przyłączeniowe: do pacjenta, do próżni oraz do 
                           tandemu. Zastawka antyzwrotna w porcie do pacjenta zapobiega przed cofaniem się 
                           wydzieliny do pacjenta. Specjalny filtr hydrofobowy w porcie do próżni zapobiega 
                           migracji bakterii i wirusów oraz zatrzymuje ssanie gdy wkład zostanie napełniony. 
                           Każdy z portów jest wyraźnie opisany co chroni przed niewłaściwym podłączeniem 
                           drenów. Dodatkowo pokrywa wyposażona jest w port do podawania proszku 
                           żelującego oraz w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu. 
                          Oferowane wkłady uszczelniają się automatycznie po uruchomieniu ssania, dodatkowo 
                          pokrywie posiadają uchwyt z możliwością łatwego ich wyjęcia z pojemnika oraz 
                          możliwością podwieszenia drenu. Oferowane wkłady są już fabrycznie wypełnione 
                          proszkiem żelującym. Każdy z nich  pakowany jest indywidualnie w folię z pełnym 

                          opisem oraz datą ważności. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy podać ile 

                          pojemników na wkłady  należy bezpłatnie dostarczyć Zamawiającemu.
Ad. 2. – NIE

Pakiet Nr 10.
Pytanie Nr 3. – Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

                           - cewnik nadtwardówkowy ( nylon widoczny w promieniach RTG/ poliuretan)


             - oznaczona igła Tuchy 18G  do poprawnego wprowadzania (stal nierdzewna), 
                             mandryn (polietylen)), nasadka mandrynu (poliwęglan), skrzydełka(polietylen), 

                             nasadka igły (polietylen)
                           - mandryn (stal nierdzewna, polipropylen)


             - strzykawka 10ml  (polipropylen/guma)

                           - filtr do znieczulenia nadtwardówkowego 0,22μ ( poliester/polimer akrylowy)

                           - łącznik do cewnika ( polimer akrylowy/nylon)

                           - łącznik luer (polistyren)

                           - nie zawiera części z lateksu (produkt bezlateksowy)?

Ad. 3. – NIE

Pakiet Nr 1.
Pytanie Nr 4. – Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający wymagać 

                           będzie aby w skład zestawu wchodziły:  cewnik pięcioświatłowy wykonany z 

                           poliuretanu, stalowa prowadnica igłowa, prowadnica z zaciskiem suwakowym, 

                           rozszerzadło naczyniowe, aparat wprowadzający np. typu :VenaGiude” obrotowy 

                           system :Luer Lok”, skalpel, koreczki Luer-lok, dodatkowy zacisk mocujący. Całość 

                           zestawu pakowana w podwójną tackę w celu zwiększenia aseptyki i możliwości 

                           przełożenia kompletnego zestawu na sterylne pole zabiegowe.

Ad. 4. – NIE
Dotyczy Pakietu Nr 1. Poz. Nr 1.
Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do żył centralnych w 

                           rozmiarze 8,5 Fr o przekroju świateł 1x12Ga, 1x16Ga, 3x18Ga i przepływach 

                           odpowiednio: 6700ml/h, 5200ml/h, 1750ml/h, 1750ml/h, 1750ml/h?

Ad. 5. – zgodnie ze SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 1. Poz. Nr 2.
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do żył centralnych w 

                           rozmiarze 7Fr i 8Fr, reszta parametrów bez zmian.

Ad. 6. –zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 7. - Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 dopuści złożenie oferty z cewnikami 

                           centralnymi o średnicy 9F dla poz. 1 i 7lub 8F dla poz. 2 wyposażonymi  niezganiające 

                           się  prowadniki wykonane z nitynolu, możliwe do  identyfikacji w promieniach RTG 

                           oraz przy pomocy EKG spełniające wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?.

Ad. 7. – Zamawiający dopuszcza
