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SP……./ZP/382-I/1-6/2017             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Apteka I/1/2017
Pyt 1: 
Pakiet Nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 1 pozycja 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 
Ad 1: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 2: 
Pakiet Nr 1 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 oczekuje opakowań stojących z dwoma płaskimi portami (ważne w przypadku ponownej dezynfekcji) jedyne na rynku zapewniające przygotowanie leków i infuzję w systemie zamkniętym.
Ad 1: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3: 
Pakiet Nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie Nr. 1 poz. 1 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynu /leku z opakowania typu worek i butelka, który skutecznie działa w systemie zamkniętym, bez odpowietrzenia z możliwością użytkowania do 96h.?Przyrząd posiada  zawór  samozamykający oraz bezigłowy  port typu Luer/ Luer-Lock z  płaską powierzchnią – do  wielokrotnej dezynfekcji. Wyposażony jest  w ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania)                     o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez PCV.
Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4: 
Pakiet Nr 1 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 2,4,5,6,7,9,10,11,12,15,17 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Ad 4: Nie

Pyt 5: 
Pakiet Nr 1 poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 8 do oddzielnego pakietu?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Ad 5: Nie

Pyt 6: 
Pakiet Nr 1 poz. 13,14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 13,14 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml  w opakowaniu worek Viaflo?
Uzasadnienie:
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity  wchodzace w skład  Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza. 
Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte  posiada  w składzie elektrolitowym  (w mmol/l): Cl  98, Na 140, K 5.
Ad 6: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 7: 
Pakiet Nr 1 poz. 16
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 16 opakowania PE bez portów?
Ad 7: Nie
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