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Wszyscy uczestnicy



Dotyczy: Nr postępowania: Narzędzia chirurgiczne/39/2012

Załącznik Nr II do SIWZ – Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego.
Pytanie Nr 1. – poz. nr 1. – Czy Zamawiający dopuści długość 210mm?

Ad. 1 . – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 2. – poz. nr 4. – Czy Zamawiający dopuści długość 180mm?

Ad. 2. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 3. – poz. nr 5. – Czy Zamawiający dopuści długość 160mm?

Ad. 3. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 4. – poz. nr 6. – Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typu Nelson- 

                            Metzenbaum dł. 230mm, zakrzywione, z utwardzanymi powierzchniami tnącymi 

                            (twarda wkładka), końce bransz szerokie, oznakowane dodatkowo poprzez 

                            pozłocenie końców uchwytów?

Ad. 4. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 5. – poz. nr 7. – Czy Zamawiający dopuści długość 160mm?

Ad. 5. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 6. – poz. nr 9. – Czy Zamawiający dopuści dł. 200mm?
Ad. 6. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 7. – poz. nr 10. – Czy Zamawiający dopuści dł. 165mm?

Ad. 7. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 8. – poz. nr 11. – Czy Zamawiający dopuści dł. 180mm?

Ad. 8. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 9. – poz. nr 14. – Czy Zamawiający dopuści dł. 125mm, Pinceta anatomiczna typu Semken, 

                           prosta, średnioszeroka?

Ad. 9. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 10. - poz. nr 16. – Czy Zamawiający dopuści dł. 125mm, Pinceta chirurgiczna typu Semken , 
                             prosta, średnioszeroka, 1x2 zęby?
Ad. 10. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 11. – poz. 20. – Czy Zamawiający dopuści dł. 200mm?

Ad. 11. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 12. – poz. nr 21. – Czy Zamawiający dopuści dł. 190mm?

Ad. 12. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 13. – poz. nr 22. – Czy Zamawiający dopuści dł. 190mm?

Ad. 13. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 14. – poz. 23. – Czy Zamawiający dopuści dł. 140mm?

Ad. 14. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 15. – poz. nr 25. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typu Kocher, proste, z 

                             ząbkami 1x2 zęby, długość 140mm?
Ad. 15. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 16. – poz. nr 26. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typu  Rochester – 

                              Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość 160mm?

Ad. 16. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 17. – poz. nr 27. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typu Rochester – 

                             Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość 180mm?

Ad. 17. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 18. – poz. nr 28. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typu Kocher, 
                              zakrzywione, z ząbkami 1x2 zęby, długość 140mm?

Ad. 18. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 19. – poz. nr29. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Rochester – Ochsner, 1x2 zęby, 

                              zakrzywione, długość 160mm?

Ad. 19. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 20. – poz. nr 30. – Czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Ad. 20. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 21. – poz. nr 31. – Czy Zamawiający dopuści długość 180mm?
Ad. 21. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 22. – poz. nr 33. – Czy Zamawiający dopuści długość 140mm?

Ad. 22. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 23. – poz. nr 34. – Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typu Crile- Wood, część 

                             robocza bez kanalika pod igłę, długość 150mm?

Ad. 23. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 24. – poz. nr 37. – Czy Zamawiający dopuści Naczynie laboratoryjne stalowe (miska) o poj. 

                             1 litra  i wymiarach: 150mmx75mmx73mm(średnica górna x średnica dolna x 

                              wysokość).

Ad. 24. – Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 25. – poz. nr 40. – Czy Zamawiający dopuści długość 160mm?

Ad. 25. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 26. – poz. nr 41. – Czy Zamawiający dopuści długość 170mm?

Ad. 26. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 27.-  poz. nr 44. – Czy Zamawiający dopuści długość 260mm?

Ad. 27. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 28. – poz. nr 45. – Czy Zamawiający dopuści długość 135mm?

Ad. 28. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 29. – poz. nr 46. – Czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Ad. 29. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 30. – poz. nr 52. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typu Halsted- Adson,
                             delikatne, proste, długość 180mm?

Ad. 30. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 31. – poz. nr 54 – Czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Ad. 31. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 32. – poz. nr 55. – Czy Zamawiający dopuści długość 200mm?

Ad. 32. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 33. – poz. nr 56. – Czy Zamawiający dopuści długość 200mm?

Ad. 33. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 34. – poz. nr 57. – Czy Zamawiający dopuści długość 230mm?

Ad. 34. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 35. – poz. nr 58. – Czy Zamawiający dopuści długość 320mm?

Ad. 35. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 36. – poz. nr 59. – Czy Zamawiający dopuści długość 130mm?

Ad. 36. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 37. – poz. nr 60. – Czy Zamawiający dopuści długość 220mm?

Ad. 37. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 38. – poz. nr 61. – Czy Zamawiający dopuści długość 300mm?

Ad. 38. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 39. – poz. nr62. – Czy Zamawiający dopuści długość 300mm?

Ad. 39. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 40. – poz. nr 63. – Czy Zamawiający dopuści długość 260mm i końcówkę roboczą 

                             o wymiarach 120x50mm?

Ad. 40. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 41. – poz. nr 64. – Czy Zamawiający dopuści długość 255mm i wymiary końcówki roboczej 

                             50x40mm?

Ad. 41. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 42. – poz. nr 65. – Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 280mm i szerokość części 

                             roboczej górnej 60mm i dolnej 45mm?

Ad. 42. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 43. – poz. nr 67. – Czy Zamawiający dopuści długość 180mm?

Ad. 43. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 44. – poz. nr 68. – Czy Zamawiający dopuści długość 200mm?

Ad. 44. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 45. – poz. nr 69. – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne typu Heiss, 
                             zakrzywione, długość 200mm?

Ad. 45. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 46. – poz. nr 70. – Czy Zamawiający dopuści długość 230mm?
Ad. 46. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 47. – poz. nr 72. – Czy Zamawiający dopuści długość 280mm?
Ad. 47. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 48. – poz. nr 73. – Czy Zamawiający dopuści długość 200mm, końcówki robocze 

                              utwardzane?

Ad. 48. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 49. – poz. nr 74. – Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo- Hegar, część 

                             robocza  z kanalikiem pod igłę, długość 180mm?

Ad. 49. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 50. – poz. nr 75. – Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typu Mayo- Hegar, część 

                              robocza z kanalikiem pod igłę, długość 160mm?

Ad. 50. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 51. – poz. nr 76. – Czy Zamawiający dopuści długość 185mm i wymiary łyżki 70x40mm (gł. 

                             x szer. części roboczej).

Ad. 51. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 52. – poz. nr 77. – Czy Zamawiający dopuści długość 310mm i szerokość  skrobaczki 

                             28mm?

Ad. 52. –Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 53. – poz. nr78. – Czy Zamawiający dopuści długość 310mm i szerokość skrobaczki 28mm?

Ad. 53. –Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 54. – Prosimy również o wyłączenie z przedmiotu zamówienia, który znalazł się w 

                              załączniku nr 2 do SIWZ, pozycji 82, 83, 84, 85, i 86, które to składają się na zestaw 

                              sterylizacyjny charakterystyczny tylko dla jednej firmy i utworzenie dla nich 

                              oddzielnego zadania względnie dopuszczenie odmiennego systemu kontenerów 

                              sterylizacyjnych.
Ad. 54. – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 55. – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

                              postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów & 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

2) nienależytego wykonania umowy , a w szczególności:

a)  realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości brutto towarów 

     nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10%  

     wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie
b) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości

     0,2% wartości brutto realizowanej dostawy, której stwierdzone zostały wady 

      jakościowe jednak nie więcej niż 10% wartości brutto realizowanej dostawy, 

      której stwierdzone zostały wady jakościowe

c) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 

     0,2% wartości brutto realizowanej dostawy, w której stwierdzone zostały braki 

     ilościowe, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto realizowanej dostawy w 

      której stwierdzone zostały braki ilościowe
d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 5 ust. 9, przedmiotu 

     umowy w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% 

     wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, 

     jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów nie dostarczonych w 

     terminie

e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 5 ust. 9, przedmiotu 
     umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% 
     wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki 
     jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów nie dostarczonych w 
     terminie

Ad. 55. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 56. – Prosimy o wyłączenie z przedmiotu zamówienia, który znalazł się w załączniki nr 2 do 

                             SIWZ pozycji 35 Elektroda monopol arna o części roboczej typu nóż długość części 

                             roboczej 22mm, średnica przyłącza 2,4mm, długość całkowita 138mm i utworzenie 

                             dla niej oddzielnego zadania względnie dopuszczenie podobnej parametrami 

                             elektrody, ale nie długości całkowitej 67mm.

Ad. 56. – Zamawiający dopuszcza elektrodę podobną parametrami
