|  | Sławno, dnia 27.09.2017 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/10-…/2017

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Sprzęt medyczny I/10/2017) odpowiedzi  na pytania Wykonawców

Pyt 1:

do pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby akumulatory do napędu wiertarskiego były kompatybilne             z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką?

Ad. 1: Tak