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SP……./ZP/382-I/16-5/2017             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sprzętu medycznego I/16/2017)
Pyt 1: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat o wadze 70 kg. Waga aparatu nie wpływa na jego mobilność dzięki wyposażeniu Aparatu w mobilny  układ jezdny: 4 niezależne, obrotowe koła z możliwością blokowania każdego nich oraz blokadą
kierunku jazdy.
Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt 3
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z panelem dotykowym powyżej 10” TFT LCD ?
Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt 5
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nieposiadający funkcji umożliwiającej automatyczną optymalizację obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu PW?
Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego zakres prędkości dla trybu CW Doppler wynosi +/- 15,92 m/s?
Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt.17
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nieposiadający Oprogramowania zapisanego w aparacie wspomagającego proces badania, pokazujące graficzne położenie sondy, schematy anatomiczne oraz przykłady badań?
Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 22
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający wykonanie 10 pomiarów na jednym obrazie?
Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 23
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający zapamiętanie w pamięci dynamicznej (CINE LOOP) dla trybu B 21.000 obrazów?
Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z głowicą Convex, której zakres częstotliwości wynosi od 1 do 6 MHz ?
Ad 8: Zgodnie z SIWZ

Pyt 9: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 28
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z głowicą liniowa, której zakres częstotliwości wynosi od 3 do 13 MHz ?
Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 31
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadającego możliwości rozbudowy o o elstografię, Strain, obrazowanie poprawiające wizualizację igły?
Ad 10: Zgodnie z SIWZ

Pyt 11: 
Opis techniczno-jakościowy – pkt. 33
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadającego możliwości podłączenia bezprzewodowej drukarki komputerowej (atramentowej lub laserowej)                   do drukowania raportów z badań  ?
Ad 11: Zgodnie z SIWZ
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