|  | Sławno, dnia 15.12.2017 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/16-5/2017

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sprzętu medycznego I/16/2017)

Pyt 1:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat o wadze 70 kg. Waga aparatu nie wpływa na jego mobilność dzięki wyposażeniu Aparatu w mobilny  układ jezdny: 4 niezależne, obrotowe koła z możliwością blokowania każdego nich oraz blokadą

kierunku jazdy.

Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2:

Opis techniczno-jakościowy – pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z panelem dotykowym powyżej 10” TFT LCD ?

Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3:

Opis techniczno-jakościowy – pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nieposiadający funkcji umożliwiającej automatyczną optymalizację obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu PW?

Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego zakres prędkości dla trybu CW Doppler wynosi +/- 15,92 m/s?

Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5:

Opis techniczno-jakościowy – pkt.17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nieposiadający Oprogramowania zapisanego w aparacie wspomagającego proces badania, pokazujące graficzne położenie sondy, schematy anatomiczne oraz przykłady badań?

Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający wykonanie 10 pomiarów na jednym obrazie?

Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający zapamiętanie w pamięci dynamicznej (CINE LOOP) dla trybu B 21.000 obrazów?

Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z głowicą Convex, której zakres częstotliwości wynosi od 1 do 6 MHz ?

Ad 8: Zgodnie z SIWZ

Pyt 9:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z głowicą liniowa, której zakres częstotliwości wynosi od 3 do 13 MHz ?

Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadającego możliwości rozbudowy o o elstografię, Strain, obrazowanie poprawiające wizualizację igły?

Ad 10: Zgodnie z SIWZ

Pyt 11:

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadającego możliwości podłączenia bezprzewodowej drukarki komputerowej (atramentowej lub laserowej)                   do drukowania raportów z badań  ?

Ad 11: Zgodnie z SIWZ