|  | Sławno, dnia 21.12.2017 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/15-5/2017

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Fartuchy i obłożenia I/15/2017)

Pyt 1:

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro: 249/274 kPa ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 1: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 2:

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia zawierającego dodatkowo jeszcze jedną taśmę lepną w rozm. 9x50 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Ad 2: Tak

Pyt 3:

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno pakowanej taśmy samoprzylepnej typu rzep 2,5x24 cm , taśmy lepnej 9x50 cm i osłony na kamerę 13x250 cm?

Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4:

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny górnej o składzie :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestezjologicznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 4: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5:

Pakiet nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żylaków odbytu o gramaturze 57,5  g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cmH2O oraz następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów?

Ad 5: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6:

Pakiet nr 1 poz. 23

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej  oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Ad 6: Zamawiający wydziela pozycję 23 do osobnego Pakietu. W przypadku przystępowania do Pakietu nr 1 prosimy o usunięciu ostatniej pozycji.

Pyt 7:

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 7: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 8:

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk,                              z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 8: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 9:

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk,                            z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad 9: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 10:

Pakiet 2, pozycja 12

Czy Zamawiający ma na myśli podkład 50cm x 60m czy 50cm x 60cm?

Ad 10: 50x60 lub opcjonalnie 50x80 z przeliczeniem ilości

Pyt 11:

Pakiet 2, pozycja 12

Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło włókninowe czy celulozowe?

Ad 11: podkład bibułowy w rolce

Pyt 12:

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny wykonany z pulpy laminowanej w rozmiarze 80x210cm, wzmocnione 48 nitkami, o gramaturze 38g/m2? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą 
o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Ad 12: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 13:

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule dla położnic o parametrach zgodnych z norma 13795         tj. wytrzymałości na rozerwanie na sucho 77,9 kpa, na mokro 102kpa, oraz nieprzemakalności 25,5 cmH2O?

Ad 13: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14:

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej               o gramaturze 47g/m2, o odporności na wypychanie na sucho 106kPa, czystości pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, pylenie 2,1 log10, pozostałe parametry techniczne bez zmian?

Ad 14: Zgodnie z SIWZ

Pyt 15:

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne tylko w rozmiarach S-XXL oraz tylko w kolorze niebieskim?

Ad 15: Zgodnie z SIWZ

Pyt 16:

Pakiet 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego posiadającego serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarze 140cm x 190cm?

Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 17:

Pakiet 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym w miejsce taśmy samoprzylepnej typu rzep, taśmy samoprzylepnej 9cm x 49cm jest serweta, która posiada  zintegrowane nogawice i dwie podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8. uchwytami (otworami) na przewody, a dopuszczenie osłony na kamerę z folii z taśmami lepnymi na końcu o wymiarze 13cm x 250cm pakowanej osobno?

Ad 17: Zgodnie z SIWZ; taśma samoprzylepna typu rzep, taśma samoprzylepna              9cm x 49cm i osłona na kamerę (dopuszczalny wymiar 13x250) mogą być pakowane osobno

Pyt 18:

Pakiet 1 poz.5

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zestawów w formularzu cenowym?

Ad 18: 300 zestawów

Pyt 19:

Pakiet 1 poz.16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę tzw. Nogawica, rozmiar 35x125cm pozostałe parametry zgodne?

Ad 19: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 20:

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji Zamawiający oczekuje fartucha standardowego bez wzmocnień?

Ad 20: Tak

Pyt 21:

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego standardowego wykonanego z włókniny typu SMMMS, wyposażonego w szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?

Ad 21: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 22:

Pakiet 1 poz.23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poszwy o wymiarze 150cm x 210cm?

Ad 22: Zamawiający dopuszcza. Poz. 23 przeniesiona do odrębnego Pakietu nr 6

Pyt 23:

Pytania do wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 2, 3 i 4. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Ad 23: Zgodnie z SIWZ

Pyt 24:

Pytania do wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 1 pkt 4) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Ad 24: Zgodnie z SIWZ

Pyt 25:

Pytania do wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 2 projektu umowy.

Ad 25: Zgodnie z SIWZ

Pyt 26:

Pakiet nr 2 Poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt z przeliczeniem?

Ad 26: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 27:

Pakiet nr 2 Poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, rękaw zakończony bawełnianym mankietem ze ściągaczem?

Ad 27: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 28:

Pakiet nr 2 Poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad 28: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 29:

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w kolorze białym + 48 nitek w kolorze niebieskim, rozm. 80 x 210 cm?

Ad 29: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 30:

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w kolorze fioletowym?

Ad 30: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 31:

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, spełniających wymogi normy 13795, rozmiary XS – XXXL, pakowane jako komplety, spodnie bez kieszeni?

Ad 31: Zgodnie z SIWZ

Pyt 32:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 serwety dolnej z taśmą samoprzylepna 150x180 cm zamiast serwety dolnej z taśmą samoprzylepną 170-180x175 cm.

Ad 32: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 33:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 21, 22 osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x140 cm zamiast osłony na stolik Mayo o wymiarach 79-80x145 cm.

Ad 33: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 34:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPA zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: 180/170 lub 102/50.

Ad 34: Zgodnie z SIWZ

Pyt 35:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 2,3 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPA zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 90/94 kPa.

Ad 35: Zgodnie z SIWZ

Pyt 36:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości w Pakiecie 1 Pozycji 5.

Ad 36: 300 zestawów

Pyt 37:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 5,6,7,8,14 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPa zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.180/155 kPa.

Ad 37: Zgodnie z SIWZ

Pyt 38:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 9 taśmy lepnej 10x50 cm włókninowa, pakowana pojedynczo zamiast taśmy lepnej 9x49-50 cm włókninowa, pakowana pojedynczo.

Ad 38: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 39:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 10 sterylnej kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej o rozmiarze 110x30 cm na ssak i koagulacje zamiast sterylnej kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej o rozmiarze 40x35-38 cm na ssak i koagulacje.

Ad 39: Zgodnie z SIWZ

Pyt 40:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 12,13 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPa zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.102/50 kPa.

Ad 40: Zgodnie z SIWZ

Pyt 41:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 15 serwety sterylnej zabiegowej wykonanej z włókniny barierowej o wymiarach 75x100 cm z taśmą lepną w wokół otworu o średnicy 6x8 cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 89/61 kPa zamiast serwety sterylnej zabiegowej wykonanej z włókniny barierowej o wymiarach 50x60 lub 75x90 cm z taśmą lepną w wokół otworu o średnicy 6x8 cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 82/67 kPa.

Ad 41: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 42:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 16 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPa zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.131/112 kPa.

Ad 42: Zgodnie z SIWZ

Pyt 43:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 17 sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu Spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 oraz o podwyższonej odporności na sucho min. 211 kPa, pozostałe parametry spełnione.

Ad 43: Zgodnie z SIWZ

Pyt 44:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 17 sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu Spunlaced zapakowanego bez dodatkowych dwóch ściereczek do wytarcia rąk o wymiarach 30-40x30-40 cm oraz bez zawinięcia w serwetę włókninową lub papier.

Ad 44: Zgodnie z SIWZ

Pyt 45:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 22 ręczników celulozowych 30x30 cm zamiast ręczników celulozowych 30x40 cm.

Ad 45: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 46:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 22 ręczników celulozowych o gramaturze min. 59g/m2 zamiast ręczników celulozowych o gramaturze min. 62g/m2.

Ad 46: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 47:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 4 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPA zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.163/114 kPa.

Ad 47: Zgodnie z SIWZ

Pyt 48:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 18 sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS zapakowanego bez dodatkowych dwóch ściereczek do wytarcia rąk o wymiarach 18-30x25-40 cm oraz bez zawinięcia                   w serwetę włókninową lub papier.

Ad 48: Zgodnie z SIWZ