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SP……./ZP/382-I/15-5/2017             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Fartuchy i obłożenia I/15/2017)
Pyt 1: 
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro: 249/274 kPa ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 1: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 2: 
Pakiet nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia zawierającego dodatkowo jeszcze jedną taśmę lepną w rozm. 9x50 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Ad 2: Tak

Pyt 3: 
Pakiet nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno pakowanej taśmy samoprzylepnej typu rzep 2,5x24 cm , taśmy lepnej 9x50 cm i osłony na kamerę 13x250 cm?
Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4: 
Pakiet nr 1 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny górnej o składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestezjologicznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 4: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5: 
Pakiet nr 1 poz. 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żylaków odbytu o gramaturze 57,5  g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cmH2O oraz następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów?
Ad 5: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6: 
Pakiet nr 1 poz. 23 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej  oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
Ad 6: Zamawiający wydziela pozycję 23 do osobnego Pakietu. W przypadku przystępowania do Pakietu nr 1 prosimy o usunięciu ostatniej pozycji. 

Pyt 7: 
Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 7: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 8: 
Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk,                              z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 8: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 9: 
Pakiet 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk,                            z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 9: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 10: 
Pakiet 2, pozycja 12
Czy Zamawiający ma na myśli podkład 50cm x 60m czy 50cm x 60cm?
Ad 10: 50x60 lub opcjonalnie 50x80 z przeliczeniem ilości

Pyt 11: 
Pakiet 2, pozycja 12
Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło włókninowe czy celulozowe?
Ad 11: podkład bibułowy w rolce

Pyt 12: 
Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny wykonany z pulpy laminowanej w rozmiarze 80x210cm, wzmocnione 48 nitkami, o gramaturze 38g/m2? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą 
o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Ad 12: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 13: 
Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszule dla położnic o parametrach zgodnych z norma 13795         tj. wytrzymałości na rozerwanie na sucho 77,9 kpa, na mokro 102kpa, oraz nieprzemakalności 25,5 cmH2O?
Ad 13: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14: 
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej               o gramaturze 47g/m2, o odporności na wypychanie na sucho 106kPa, czystości pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, pylenie 2,1 log10, pozostałe parametry techniczne bez zmian?
Ad 14: Zgodnie z SIWZ

Pyt 15: 
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne tylko w rozmiarach S-XXL oraz tylko w kolorze niebieskim?
Ad 15: Zgodnie z SIWZ

Pyt 16: 
Pakiet 1 poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego posiadającego serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarze 140cm x 190cm? 
Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 17: 
Pakiet 1 poz.4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym w miejsce taśmy samoprzylepnej typu rzep, taśmy samoprzylepnej 9cm x 49cm jest serweta, która posiada  zintegrowane nogawice i dwie podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8. uchwytami (otworami) na przewody, a dopuszczenie osłony na kamerę z folii z taśmami lepnymi na końcu o wymiarze 13cm x 250cm pakowanej osobno?
Ad 17: Zgodnie z SIWZ; taśma samoprzylepna typu rzep, taśma samoprzylepna              9cm x 49cm i osłona na kamerę (dopuszczalny wymiar 13x250) mogą być pakowane osobno

Pyt 18: 
Pakiet 1 poz.5
Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zestawów w formularzu cenowym?
Ad 18: 300 zestawów

Pyt 19: 
Pakiet 1 poz.16
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę tzw. Nogawica, rozmiar 35x125cm pozostałe parametry zgodne?
Ad 19: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 20: 
Pakiet 1 poz.18
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji Zamawiający oczekuje fartucha standardowego bez wzmocnień?
Ad 20: Tak

Pyt 21: 
Pakiet 1 poz.18
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego standardowego wykonanego z włókniny typu SMMMS, wyposażonego w szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?
Ad 21: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 22: 
Pakiet 1 poz.23
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poszwy o wymiarze 150cm x 210cm?
Ad 22: Zamawiający dopuszcza. Poz. 23 przeniesiona do odrębnego Pakietu nr 6

Pyt 23: 
Pytania do wzoru umowy
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 2, 3 i 4. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
Ad 23: Zgodnie z SIWZ

Pyt 24: 
Pytania do wzoru umowy
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 1 pkt 4) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
Ad 24: Zgodnie z SIWZ

Pyt 25: 
Pytania do wzoru umowy
Prosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 2 projektu umowy.
Ad 25: Zgodnie z SIWZ

Pyt 26: 
Pakiet nr 2 Poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt z przeliczeniem?
Ad 26: Zamawiający dopuszcza.


Pyt 27: 
Pakiet nr 2 Poz.1
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, rękaw zakończony bawełnianym mankietem ze ściągaczem?
Ad 27: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 28: 
Pakiet nr 2 Poz.2
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Ad 28: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 29: 
Pakiet 4, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w kolorze białym + 48 nitek w kolorze niebieskim, rozm. 80 x 210 cm?
Ad 29: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 30: 
Pakiet 4, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w kolorze fioletowym?
Ad 30: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 31: 
Pakiet nr 5
[bookmark: _GoBack]Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, spełniających wymogi normy 13795, rozmiary XS – XXXL, pakowane jako komplety, spodnie bez kieszeni?
Ad 31: Zgodnie z SIWZ

Pyt 32: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 serwety dolnej z taśmą samoprzylepna 150x180 cm zamiast serwety dolnej z taśmą samoprzylepną 170-180x175 cm.
Ad 32: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 33: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 21, 22 osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x140 cm zamiast osłony na stolik Mayo o wymiarach 79-80x145 cm.
Ad 33: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 34: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPA zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: 180/170 lub 102/50.
Ad 34: Zgodnie z SIWZ




Pyt 35: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 2,3 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPA zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 90/94 kPa.
Ad 35: Zgodnie z SIWZ

Pyt 36: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości w Pakiecie 1 Pozycji 5.
Ad 36: 300 zestawów

Pyt 37: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 5,6,7,8,14 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPa zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.180/155 kPa.
Ad 37: Zgodnie z SIWZ

Pyt 38: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 9 taśmy lepnej 10x50 cm włókninowa, pakowana pojedynczo zamiast taśmy lepnej 9x49-50 cm włókninowa, pakowana pojedynczo.
Ad 38: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 39: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 10 sterylnej kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej o rozmiarze 110x30 cm na ssak i koagulacje zamiast sterylnej kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej o rozmiarze 40x35-38 cm na ssak i koagulacje.
Ad 39: Zgodnie z SIWZ

Pyt 40: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 12,13 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPa zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.102/50 kPa.
Ad 40: Zgodnie z SIWZ

Pyt 41: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 15 serwety sterylnej zabiegowej wykonanej z włókniny barierowej o wymiarach 75x100 cm z taśmą lepną w wokół otworu o średnicy 6x8 cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 89/61 kPa zamiast serwety sterylnej zabiegowej wykonanej z włókniny barierowej o wymiarach 50x60 lub 75x90 cm z taśmą lepną w wokół otworu o średnicy 6x8 cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 82/67 kPa.
Ad 41: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 42: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 16 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPa zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.131/112 kPa.
Ad 42: Zgodnie z SIWZ

Pyt 43: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 17 sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu Spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 oraz o podwyższonej odporności na sucho min. 211 kPa, pozostałe parametry spełnione. 
Ad 43: Zgodnie z SIWZ

Pyt 44: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 17 sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu Spunlaced zapakowanego bez dodatkowych dwóch ściereczek do wytarcia rąk o wymiarach 30-40x30-40 cm oraz bez zawinięcia w serwetę włókninową lub papier.
Ad 44: Zgodnie z SIWZ

Pyt 45: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 22 ręczników celulozowych 30x30 cm zamiast ręczników celulozowych 30x40 cm.
Ad 45: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 46: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 22 ręczników celulozowych o gramaturze min. 59g/m2 zamiast ręczników celulozowych o gramaturze min. 62g/m2.
Ad 46: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 47: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 4 odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min. 89/61 kPA zamiast odporności na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro: min.163/114 kPa.
Ad 47: Zgodnie z SIWZ

Pyt 48: 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 18 sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS zapakowanego bez dodatkowych dwóch ściereczek do wytarcia rąk o wymiarach 18-30x25-40 cm oraz bez zawinięcia                   w serwetę włókninową lub papier.
Ad 48: Zgodnie z SIWZ
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