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SP……./ZP/382-I/15-5.2/2017             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Fartuchy i obłożenia I/15/2017)
Pyt 1: 
Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o odporności na rozerwanie (wypychanie)            na sucho/mokro 88/61 kPa? Wszystkie pozostałe wymogi i parametry bez zmian.
Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2: 
Pakiet nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę pakowaną osobno w rozmiarze 18x250cm? Pozostałe wymogi i parametry bez zmian.
Ad 2: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt 3: 
Pakiet nr 1 poz . 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji na kończynie o składzie:
[image: ]
Odporność na przenikanie cieczy >100cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 3: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4: 
Pakiet nr 1 poz . 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji na kończynie o składzie:
[image: ]
Obłożenie bez dodatkowej wstawki chłonnej. Odporność na przenikanie cieczy >100cm.  Odporność na rozerwanie (wypychanie) na sucho/mokro w strefie krytycznej 88/61 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5: 
Pakiet nr 1 poz . 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:
[image: ]
Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 175/110 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 5: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6: 
Pakiet nr 1 poz . 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie:
[image: ]
Odporność na przenikanie cieczy >100cm.  Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 163/114 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 6: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 7: 
Pakiet nr 1 poz . 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych o składzie:
[image: ]

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 175/110 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 7: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 8: 
Pakiet nr 1 poz . 11
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kamerę/przewody w rozmiarze 18x250cm? Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 8: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 9: 
Pakiet nr 1 poz . 14
Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 102/50 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10: 
Pakiet nr 1 poz . 18
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny w rozmiarach: L, LL, XL i XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 10: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 11: 
Pakiet nr 1 poz . 22
Czy Zamawiający dopuści zestaw mający zastosowanie do operacji żylaków odbytu                    o składzie:
[image: ]

Odporność na przenikanie cieczy >140cm. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro                  w strefie krytycznej 175/110 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 11: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 12: 
Pakiet nr 1 poz . 22
Czy Zamawiający dopuści zestaw mający zastosowanie do operacji żylaków odbytu                      o składzie:
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Odporność na przenikanie cieczy 162cm. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 180/158 kPa. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 12: Zamawiający dopuszcza.
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ZESTAW DO ZABIEGOW BRZUSZNO-KROCZOWYCH 694241 510 @ BARRIER®

LAPAROSCOPY SET ABDO-PERINEAL rozmiar szt
1. serweta chirurgiczna do zabiegow brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 cm

Zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny ofwor

w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwa chionna i otwor

W okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej

serwety o wymiarach 38x64 cm. Oblozenie jest wyposazone w organizatory przewodow

i cztery zintegrowane kieszenie 20175270060 1
2. serweta z tasma samoprzylepna. 7575 1
3. tasma samoprzylepna typu RZEP 2530 1
4. tasma samoprzylepna 99 1
5. reczniki chionne 85 4
6. oslona na stolik MAYO 79045 1
7. 1

senweta na stolik - (owiniecie zestawu) 150190
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ZESTAW DO ZABIEGOW GINEKOLOGICZNYCH 888112 7/14 @ BARRIER

GYNAECOLOGY SET

rozmiar sz

1.

2

senweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami  ekranem
anestezjologicznym, posiada otwor w okolicach krocza o wymiarach 13x24 C ................ 200270215
senweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposazona w samoprzylepny otwor

o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania plynow, oraz moziiwosc

przymocowania serwety do fartucha operujacego, za p(xlmqmlegmane] tasmy

SAMOPIZYIEPNE] ... e O0C116
reczniki chionne ........ S 1805
organizator przewodow (samoprzylepny) o8
oslona na stolik MAYO ........... 745
Serveta na stolik - (owiniggi zestawy) - 150090
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ZESTAW DO ZABIEGOW GINEKOLOGICZNYCH 380317 5 Jer

ZESTAW MULTIPLEX PERINEUM 150/200

rozmiar sz

1.

senweta chirurgiczna do zabiegow ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm
Zintegrowana z nogawicarmi, posiada otwor samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm

w okolicach krocza
tasma samoprzylepna
reczniki chionne ........
Kieszefi dwukomorowa samoprzylepna e sztywnikiem -
osfona na stolik MAYO ........ -
Serveta na soli - (owinigcie zestawu)

.. 2401150150
99
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ZESTAW DO OPERACJI NAKONCZYNIE GORNEJ (REKA) 60305 510 @ BARRIER®
HAND SET

romiar szt

1. senweta chirurgiczna z elastycznym otworem na diofi (@ 35 cm), ommnymwarsm 1
chlonna wyposazona w dwa zintegrowane organizatory przewodow typu RZEP.... 1507370280

2. oslona na stolik MAYO...... 7945 1

3. serweta na stolik - (wllnleclez(;.;s‘awu) 1500190 1
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ZESTAW LIGHT DO ZABIEGOW NA KONCZYNIE 798500 12

EXTREMITY SET LIGHT

1

serweta chirurgiczna do zabiegow na koficzynach, B(ia]qpa samouszezelniajacy
otwor (@7 cm).. -

serweta chirurgiczna.......
senweta chirurgiczna 2 hmqmnpl’zylepnq(blla PE)
tasma samoprzylepna ..
reczniki chionne
oslona na stolik MAYO .
serveta na stok - (owinigcie zestawu)

e ——
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ZESTAW DO CIECIA CESARSKIEGO 694135 418 @BARRIER'

C-SECTION SET

rozmiar szt

serweta chirurgiczna w ksztalcie litery T do ciecia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm
posiadajaca otwor o wymiarach 38x32 cm, wypetniony folia chirurgiczna, wewnarz ktorej znaiduje
sie wyciecie w ksztalcie gruszki o wymiarach 1816 cm. Serweta posiada duzy zintegrowany,

okalajacy worek do przechwytywania plynow o wymiarach 100x80 cm wyposazony w sztywnik,

podiaczenie ssaka i organizatory przewodow L 175/250300
serweta - owinigcie NOWOr0dK........ 90020
tasma samoprzylepna -9
reczniki chionne .. 1825
oslona na stoli Mayo A

serweta na stolk - (owiniecie zestawu) 590

——a———
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