|  | Sławno, dnia 07.02.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/3-5/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Gazy medyczne I/3/2018)

Pyt 1:

Czy Zamawiający zamierza dzierżawić butle 10 l na tlen medyczny czy Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego? Brak pozycji w formularzy asortymentowo-cenowym                 o dzierżawie butli 10 l na tlen medyczny.

Ad 1: Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego.

Pyt 2:

Dwutlenek węgla ma być techniczny czy medyczny, a jeśli tak to z przeznaczeniem                   do laparoskopii czy krioterapii?

Ad 2: Dwutlenek węgla ma być medyczny z przeznaczeniem do laparoskopii.

Pyt 3:

Do jakich i ilu urządzeń ma odbywać się tankowanie ciekłego azotu oraz, jak często Zamawiający przewiduje dostawy ciekłego azotu?

Ad 3: Butle 60l własne, Zamawiający przewiduje dostawy co 4 dni.

Pyt 4:

W sytuacji potwierdzenia przez Zamawiającego chęci udzielenia zamówienia na tlen medyczny do butli o poj. 10l, będących na jego wyposażeniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów przyszłej umowy dla tego konkretnego przedmiotu zamówienia             z pozycji nr 1 i wydłużenie realizacji dostawy do 5 dni roboczych lub możliwości bezpłatnego użyczenia butli będących własnością Wykonawcy.

Ad 4: Zamawiający zmieni zapis dla pozycji nr 1 formularza, gdzie realizacja dostawy będzie możliwa do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.