|  | Sławno, dnia 07.02.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/3-5.1/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Gazy medyczne I/3/2018)

Pyt 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawy gazów medycznych proszę o informację, czy Zamawiający wymaga aby ciekły azot do celów medycznych był zarejestrowanym w klasie IIa wyrobem medycznym?

Nadmieniam, że właśnie taki gaz dotychczas był dostarczany do Państwa.

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jedyną prawidłową rejestracją ciekłego azotu jest klasa IIa.

Ad 1: Tak