|  |  |
| --- | --- |
|  | Sławno, dnia 08.02.2018 r. |

SP……./ZP/382-I/4-8/2018

**Wszyscy uczestnicy**

**Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Różny sprzęt i materiały medyczne I/4/2018)**

**Pyt 1:**

Dotyczy pakietu nr 47

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 20 szt. klipsów czy 20 magazynków po 6szt (z możliwością zakupu magazynków po 4 i po 2 szt. )

**Ad 1:** **20 magazynków po 6szt (z możliwością zakupu magazynków po 4 i po 2 szt.**

**Pyt 2:**

Dotyczy zapisów SIWZ XVI KRYTERIA OCENY

Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka pisarska w sposobie obliczenia punktów za 4 dniowy czas dostawy?

**Ad 2:** **winno być: 3-4 dni 10 pkt; 5 dni 0 pkt.**

**Pyt 3:**

Dotyczy Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

**Ad 3:** **Tak**

**Pyt 4:**

Dotyczy zapisów SIWZ VI pkt. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Ad 4:** **Tak**

**Pyt 5:**

Dotyczy § 3 ust 5, 9, 10 projektu umowy

Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o następującą treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

**Ad 5:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 6:**

Dotyczy § 6 pkt. 5 projektu umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia

**Ad 6:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 7:**

Dotyczy: Pakiet nr 44

Czy Zamawiający dopuści „Mata dekontaminacyjna/dezynfekcyjna 120x45 cm, 30-to warstwowe„?

**Ad 7:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 8:**

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 10, iż zakup u innego dostawcy może być dokonany po przekroczeniu 10 dni roboczych terminu określonego w umowie, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o takim zamiarze?

Obecna treść §3 ust. 7 nie wskazuje w żaden sposób w jakiej sytuacji może dojść do zakupu towaru u innego podmiotu. Biorąc powyższe pod uwagę należy bezwzględnie dookreślić powyższe.

**Ad 8:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 9:**

Czy Zamawiający w §5 ust. 5 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu podawania na opakowaniu zbiorczym terminu przydatności do użycia w przypadku wyrobów niesterylnych? Implanty niesterylne nie mają określanych na opakowaniu dat przydatności.

**Ad 9:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 10:**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Ad 10:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 11:**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

ust. 2 z 0,2% wartości przedmiotu dostawy na 0,2% wartości niedostarczonych produktów,

ust. 3 i ust. 4 z 0,5% wartości przedmiotu dostawy na 0,2% wartości wadliwych produktów?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c.   
w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

co za tym idzie Zamawiający nie może za to samo dwukrotnie obciążać Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Ad 11:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 12:**

Czy Zamawiający doda zapis w § 6ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Ad 12:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 13:**

**Zadanie nr 30:**

Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu w punkcie 1 tego zadania kleszcze o długości 160cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Ad 13:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 14:**

**Zadanie nr 30:**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty w punkcie 2 tego zadania na kleszcze o długości 240cm?

**Ad 14:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 15:**

**Zadanie nr 30:**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty w punkcie 3 tego zadania na pętle o długości 240cm i średnicy 10-33mm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Ad 15:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 16:**

**Zadanie nr 30:**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty w punkcie 4 tego zadania na igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, sterylne , z mechanizmem stabilizacji igły, śr. max 2,4 mm. dł 200 - 240 cm. Rozmiar igły 25 G, dł igły 4 lub 6 mm.

**Ad 16:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 17:**

**Zadanie nr 30:**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty w punkcie 5 tego zadania na szczoteczki czyszczące dwustronne o długości 240cm oraz na szczoteczki do gniazd zaworów jednostronne o długości 40mm

**Ad 17:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 18:**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 14 zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera umożliwiających identyfikacje położenia cewnika przy pomocy RTG, w zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania oraz strzykawka Raulerson’a umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki od igły.

**Ad 18:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 19:**

**Pakiet nr 48 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że worek w serwecie pod pacjentkę nie posiada zaworu do podłączenia drenu, a dodatkowo zestaw zawiera miękką, chłonną serwetę dla noworodka o wymiarze 90 x 90 cm?

**Ad 19:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 20:**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Ad 20:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 21:**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny system do odsysania, kompatybilny z ssakami Medela, o następujących parametrach;

* Pojemniki wielorazowe 1000 ml (oferowane dla poz. 2) oraz 2000 ml (oferowane dla poz. 5) nie posiadają króćców przyłączeniowych - nie wymagają łączenia z próżnią. Posiadają zaczep bez specjalnej blokady, pasujący do zawieszek typu Medela, Serres
* Wkłady jednorazowe mają pojemność 1000 ml (oferowane dla poz. 1) oraz 2000 ml (oferowane dla poz. 4)
* Pozostałe jak w SIWZ.

Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,)

**Ad 21:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 22:**

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikami kompatybilnymi do oferowanego systemu?

**Ad 22:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 23:**

Pakiet 27, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki okrągłe, nie posiadające króćców przyłączeniowych – wszystkie króćce przyłączeniowe w pokrywie wkładu ?

**Ad 23:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 24:**

Pakiet 27

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia od jednego producenta oferowanego asortymentu, pod warunkiem zapewnienia jego kompatybilności, w ramach pakietu, przez oferenta?

**Ad 24:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 25:**

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16, w pozycji 1,2 i 3 maski krtaniowej z wzmocnionym koniuszkiem mankietu, wykonanej z medycznego PCV nie zawierającego szkodliwych ftalanów, z przewodem luźnym, połączonym z rurką na krótkim odcinku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad 25:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 26:**

Pakiet 19

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w pakiecie 19, pozycji 1 obwody oddechowe anestetyczne w których długość rur wynosi 160 cm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad 26:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 27:**

Pakiet 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek anestetycznych w rozmiarach oznaczonych przez producenta (firmę Ambu) jako 2, 3/4 oraz 5?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad 27:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 28:**

Pakiet 50

Prosimy o dopuszczenie okularów w rozmiarach:

|  |  |
| --- | --- |
| L | 30-38 cm |
| M | 24-33 cm |
| S | 20-28 cm |

**Ad 28:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 29:**

pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowa bierna hydrożelowa, dzielona, uniwersalną dla dorosłych i dzieci o wymiarach 164x116 mm, o powierzchni 108 cm²˛, pakowana po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym ?

**Ad 29:** **Wymiary muszą odpowiadać podanym w SIWZ, Zamawiający dopuszcza pakowanie po 100 szt.**

**Pyt 30:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści dotychczas używane zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z identyfikacją położenia cewnika przy pomocy rtg, z koreczkami z membranami igłowymi zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływu krwi, w zestawie z prowadnicą niklowo-tytanową oraz łącznikiem Y umożliwiającym jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki, w pozycji 1 dwukanałowe w rozmiarze 7F 16cm i 20cm a w pozycji 2 pięciokanałowe w rozmiarze 8,5F 16cm i 20cm?

**Ad 30:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 31:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycjach 1-3 wymaga, aby jednorazowe silikonowe maski krtaniowe posiadały informację o rozmiarze i przedziale wagowym pacjenta podaną na korpusie rurki?

**Ad 31:** **Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pyt 32:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w pozycji 1 wymaga drenażu o stabilnej podstawie i maksymalnej wysokości 25 cm?

**Ad 32:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 33:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy z 5 znacznikami głębokości wkłucia, spełniający pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia?

**Ad 33:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 34:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji 3 dopuści filtr zewnątrzoponowy: o płaskim wygodnym dla pacjenta kształcie z bezpiecznymi wprowadzeniami z męską i żeńską końcówką luer lock, przeźroczysty, umożliwiające podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin?

**Ad 34:** **pytanie zawiera cały opis, który zawarty jest w pkt. 4 pakietu nr 21**

**Pyt 35:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 57 w pozycji 1 dopuści dren T-KEHR, 100% silikon, przezroczysty, (do wyboru rozmiar 9 i 12)?

**Ad 35:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 36:**

Pakiet 29

Czy zmawiający dopuści osłonki na głowice USG lekko pudrowane, pakowane indywidualnie po 144 szt.?

**Ad 36:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 37:**

Pakiet nr 1 Poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Ad 37:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 38:**

Pakiet nr 1 Poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Ad 38:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 39:**

Pakiet 2 Poz.5

Czy zamawiający dopuści pojemniki na odpady o pojemności 05-0,8 l?

**Ad 39:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 40:**

Pakiet nr 3 Poz.9

Czy zamawiający dopuści wycenę za worek do dobowej zbiórki moczu pakowany indywidualnie , zbiorczo po 10 szt., z przeliczeniem?

**Ad 40:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 41:**

Pakiet nr 8 Poz 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt.?

**Ad 41:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 42:**

Pakiet nr 8 Poz 3

Czy zamawiający dopuści osłonkę lekko pudrowaną, pakowaną indywidualnie?

**Ad 42:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 43:**

Pakiet 9 Poz.16-17

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Ad 43:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 44:**

Pakiet 13, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe w rozmiarze 3-6 kg, podwójna warstwa chłonąca, przylepce wielokrotnego użytku dzięki którym można dopasować pieluszkę do kształtu ciała dziecka, z ochronnym ekstraktem z zielonej herbaty, miękki podobny do bawełny materiał wyściółki?

**Ad 44:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 45:**

Pakiet 13, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze od 12-25kg?

**Ad 45:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 46:**

Pakiet 13 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga opakowania a`21 czy a`58?

**Ad 46:** **a`21**

**Pyt 47:**

Pakiet 13 poz. 5:

Czy Zamawiający wymaga opakowania a`21 czy a`58?

**Ad 47:** **a`21**

**Pyt 48:**

Pakiet 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga opakowania a`38 czy a`78?

**Ad 48:** **a`38**

**Pyt 49:**

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Ad 49:** **Tak**

**Pyt 50:**

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy w związku z faktem, iż zamawiający przewidział możliwość reklamacji jakościowych i ilościowych zamawiający zgadza się na wykreślenie § 3 ust.9 wzoru umowy?

**Ad 50:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 51:**

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Ad 51:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 52:**

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 2 naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?

**Ad 52:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 53:**

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt 3 naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?

**Ad 53:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 54:**

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„…, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?

**Ad 54:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 55:**

Dotyczy zapisów umowy § 4

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 6 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”?

**Ad 55:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 56:**

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki   
w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Ad 56:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 57:**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„… od dnia uznania złożonej reklamacji za zasadną”?

**Ad 57:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 58:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1, 2, 3 oraz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę prośbą o zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%, z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 0,5% na 0,1%?

**Ad 58:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 59:**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Ad 59:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 60:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Ad 60:** **Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

**Pyt 61:**

Pakiet 9, pozycja 7-

Czy nie zaszła omyłka i zamawiający wymaga ciśnieniomierza elektronicznego a nie zegarowego?

**Ad 61:** **Zamawiający wymaga ciśnieniomierza elektronicznego.**

**Pyt 62:**

Pakiet 9, pozycja 12-

Czy zamawiający dopuści żel do EKG 0,25 l z przeliczeniem ilości ?

**Ad 62:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 63:**

Pakiet 9, pozycja 15-

Czy zamawiający dopuści dwa rozmiary dla dzieci i dorosłych z możliwością regulacji ?

**Ad 63:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 64:**

Pakiet 9, pozycja 18-

Czy zamawiający wymaga okularów z regulowanymi zausznikami ?

**Ad 64:** **Tak**

**Pyt 65:**

Pakiet 7, pozycja 1-

Czy zamawiający dopuści osłonę na ramię C 3- częściową: wymiary 1 cz. 100x160 2 cz. 80x150 tasiemka 3x100 cm ?

**Ad 65:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 66:**

Pakiet 7, pozycja 2-

Czy zamawiający dopuści osłonę na przewody medyczne 15/250 ?

**Ad 66:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 67:**

Pakiet 5, pozycja 3-

Czy zamawiający wymaga myjki w formie ściereczki nasączoną mydłem aktywowanym po zmoczeniu wodą ?

**Ad 67:**

**Pyt 68:**

Pakiet 5, pozycja 3-

Czy zamawiający dopuści produkt na 23% VAT ?

**Ad 68:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 69:**

Pakiet nr 14

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera pięciokanałowy 12F, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad 69:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 70:**

do UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy? W takiej lub innej formie ?

„Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto.” ? Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty przygotowania paczki i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają (zwiększają) cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw (kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku).

**Ad 70:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 71:**

dot. SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godziny składania ofert na późniejszą gdyż złożenie oferty do godz: 8:30 dnia 12 lutego jest możliwe jedynie gdy wyśle ją za pośrednictwem kuriera dwa dni przed terminem składania ofert lub oferent dowiezie ofertę osobiście – ale nie zawsze jest to możliwe. Termin zdawania pytań do niniejszego postępowania upływa 7 lutego w związku z czym Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi dwa dni przed terminem składania ofert tj. do piątku 9 lutego co uniemożliwia wysłanie jej dwa dni wcześniej. Zwykle firmy kurierskie dostarczają oferty około godziny 9:00 zatem prosimy Zamawiającego aby wyraził zgodę na przesuniecie godziny składania z 8.30 na przykładowo 9.30 w celu umożliwienia większej liczbie wykonawców złożenie ofert w/w postępowaniu .

**Ad 71:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 72:**

pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganych ilości czy Zamawiający oczekuje 60 rolek staz po 25 szt w każdej ?

**Ad 72:** **Zamawiający oczekuje 60 rolek staz po 25 szt w każdej.**

**Pyt 73:**

pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,5 – 08 l ? lub 0,7 l ?

**Ad 73:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 74:**

pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,5 – 0,8 l ? lub 0,7 l ?

**Ad 74:** **pakiet 10 poz. 5** **dot. papieru**

**Pyt 75:**

pakiet 42

Czy Zamawiajacy dopuści pasy jednorazowe w kolorze różowym i niebieskim pakowane w op. A’2szt ? z odpowiedni przeliczeniem wymaganych ilości tj zamiast 70 sztuk to 35 opakowan a/ 2 szt ?

**Ad 75:** **Zamawiający wymaga podania ceny za szt., ale możliwe jest przeliczenie na opakowania.**

**Pyt 76:**

pakiet 44

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganych ilości czy Zamawiający oczekuje 40 sztuk mat 30 warstwowych o wymiarach 115x45 ?

**Ad 76:** **Tak**

**Pyt 77:**

pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty średnic docięcia 10-76mm SenSura worek stom.,1cz.,otw.,przezr.,HA,Maxi ?

**Ad 77:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt 78:**

pakiet 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 400x40 ?

**Ad 78:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 79:**

pakiet 3 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pojemności pojemnika?

**Ad 79:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 80:**

pakiet 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika PE d/d 2l- prostokątnego niesterylnego

**Ad 80:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 81:**

pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pojemności pojemnika.

**Ad 81:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 82:**

Zadanie nr 45

Zwracam się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga ustników do gastroskopii jednorazowych z gumka sterylnych, czy niesterylnych?

**Ad 82:** **Zamawiający wymaga ustników do gastroskopii jednorazowych z gumka sterylnych**

**Pyt 83:**

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający określił w formularzach asortymentowo – cenowych stawki VAT dla poszczególnych produktów. Jednak stawki te nie zgadzają się ze stanem faktycznym np. W pakiecie 5 dozownik Dermados posiada 23% W związku z tym prosimy, aby to sam Wykonawca określił obowiązujące stawki podatku VAT.

**Ad 83:** **Wykonawca może sam określić stawki podatku VAT**

**Pyt 84:**

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej w rolce z fabrycznie nadrukowaną graficzną instrukcją użycia na opakowaniu?

**Ad 84:** **Tak**

**Pyt 85:**

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej w kolorze niebieskim i różowym?

**Ad 85:** **Tak**

**Pyt 86:**

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 0,7 l, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad 86:** **Tak**

**Pyt 87:**

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik 2,5l, o kształcie słoja, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Ad 87:** **poz. 6 to wieszak do worków na mocz**

**Pyt 88:**

Pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z workiem zbiorczym o pojemności 2 000 ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu. Samouszczelniający się port do pobierania próbek. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie. Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. Biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu. Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

**Ad 88:** **poz. 8 to słój do moczu 2l TULIPAN**

**Pyt 89:**

Pakiet nr 5, pozycja 14, 15

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Ad 89:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 90:**

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściową osłonę na ramię „C” o wymiarach: 100cm x 160cm (część górna), 80cm x 150cm (część dolna) oraz dodatkowo 2 taśmy przylepne 3cm x 100cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Ad 90:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 91:**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Ad 91:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 92:**

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad 92:** **Tak**

**Pyt 93:**

Pakiet 9, pozycja 7 i 8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

**Ad 93: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 94:**

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki bezbarwne, przezroczyste, pakowane a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Ad 94: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 95:**

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek kolostomijny z możliwością docięcia w zakresie 35-60mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad 95: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 96:**

Pakiet 19 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dwururowy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów, uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów, z bez lateksowym workiem oddechowym o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci), z dodatkową rozciągliwą rurą o długości 100cm, kolanko z portem luer-lock.

**Ad 96: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 97:**

Pakiet 22 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena 4-światłowe z jednym balonem?

**Ad 97: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 98:**

Pakiet 23 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne w rozmiarze 202x101 mm i powierzchni całkowitej 204cm2 w opakowaniach a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem?

**Ad 98: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 99:**

Pakiet 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

**Ad 99: Tak**

**Pyt 100:**

Pakiet 59, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.

**Ad 100: Tak**

**Pyt 101:**

Pakiet nr 44, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w ramach umowy w opakowaniu zbiorczym po 5 mat (1mata = 30warstw)?

**Ad 101: Tak**

**Pyt 102:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 12 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Ad 102: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 103:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Ad 103: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 104:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2, 3, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy.

**Ad 104: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt 105:**

Pakiet 30 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli  do polipektomii o śr.  10-30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Ad 105: Zamawiający dopuszcza.**

**W przypadku Pakietów nr 33 i 34 do umowy zostaną dodane zapisy §3:**

1. **Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy depozytu płyt blokowanych oraz gwoździ śródszpikowych (w ilościach i rozmiarach ustalonych pomiędzy stronami umowy), zwanych dalej depozytem, który będzie własnością Wykonawcy. Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu przechowywanych w depozycie implantów oznacza przejście własności na Zamawiającego. Faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół zużycia, który będzie jednocześnie zamówieniem na uzupełnienie depozytu o pobrany implant.**
2. **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezpłatnego udostępnienia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu z użyciem gwoździ śródszpikowych i płyt blokowanych na czas trwania umowy lub na dowóz do konkretnego zabiegu. Wykonawca i Zamawiający po podpisaniu umowy ustalą zakres niezbędnych instrumentariów, których udostępnienie zostanie potwierdzone protokołem przekazania.**