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SP……./ZP/382-I/5-/2018             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Laboratorium I/5/2018)
Pyt 1: 
Dotyczy: Graniczne parametry techniczne analizatora biochemicznego.  pkt 24.
W związku z wymogiem zaoferowania i podłączenia oferowanego analizatora do systemu informatycznego, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość wyliczenia wskaźnika GFR poprzez system informatyczny, przy czym w analizatorze istnieje możliwość wyliczenia parametru LDL.
Ad 1: Tak

Pyt 2: 
Dotyczy:  Graniczne parametry techniczne analizatora immunochemicznego. Pkt.18
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania PROKALCYTONINY              o czułości funkcjonalnej ≤ 0,06 ng/ml.)
Ad 2: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 3: 
Dotyczy formularza cenowego:
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę  w tabeli cenowej w nazwie kolumny: „Nazwa aparatu” na nazwę kolumny: „Nazwa aparatu/systemu”.
Ad 3: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 4: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 3 ust. 5, ust. 9, ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie:
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 
Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
Ad 5: Zgodnie z SIWZ
	
Pyt 6: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 4 ust. 4 , ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać  poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?
Ad 6: Zgodnie z SIWZ
	
Pyt 7: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego              w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 4 ust. 9 W związku z postanowieniem zawartym w niniejszym postanowieniu umowy dot. obowiązku Wykonawcy adaptacji pomieszczeń do wymagań analizatorów, prosimy o: 
1)doprecyzowanie i wyszczególnienie zakresu robót jakie mają być przeprowadzone przez Wykonawcę w ramach adaptacji pomieszczeń;
2)określenie czy prowadzenie ww. prac adaptacyjnych wymaga uzyskania decyzji administracyjnej lub innej czynności administracyjno-prawnej odpowiedniego organu, 
3)wskazania podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń w przypadku, gdy prace adaptacyjne wymagają uzyskania uprzedniej decyzji             lub postanowienia organu administracji, 
4)wyrażenie zgody na to by bieg terminu, o którym mowa w par. 4 ust. 2 Umowy ., ulegał zawieszeniu w czasie na wydanie odpowiednich zezwoleń przez właściwe organy administracji publicznej?
Ad 8: Do wykonania prac adaptacyjnych nie wymagane są decyzje i zgody administracyjne. Obecnie zamontowany jest klimatyzator przez Firmę, z którą zawarta jest umowa przetargowa.   

Pyt 9: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.
Ad 9: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 10: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Ad 10: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 11: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia”          na  „zwłoki”?
Ad 11: Zgodnie z SIWZ

Pyt 12: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej lub sumy czynszu dzierżawnego, a nie             od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?
Uzasadnienie:
Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się                   na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.
Ad 12: Zgodnie z SIWZ

Pyt 13: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Ad 13: Zgodnie z SIWZ

Pyt 14: 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ
Par. 10 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których              w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający             z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych           w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru
Ad 14: Zamawiający wyraża zgodę.
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