|  | Sławno, dnia 05.09.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/13-6/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa myjni – dezynfektora i narzędzi ginekologicznych I/13/2018)

Pyt 1:

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki preparacyjne OVERHOLT o dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2:

Pakiet 2, poz. 32,33,34,35,36,37,38,39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozszerzadło ginekologiczne HEGAR o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3:

Pakiet 2, poz. 40

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, sonda ginekologiczna SIMS o dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4:

Pakiet 2, poz. 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze ginekologiczne FAURE o dl. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5:

Pakiet 2

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 230 mm.

Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6:

Pakiet 2

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 275 mm.

Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7:

Pakiet 2

Lp. 40 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 320 mm.

Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8:

Pakiet 2

Lp.41 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 230 mm i szer. 6 mm.

Ad 8: Zgodnie z SIWZ

Pyt 9:

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. 2.

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typ Overholt o długości 22cm w miejsce wymaganej 22,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

Ad 9: Zgodnie z SIWZ

Pyt 10:

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. od 6 do 31.

Czy Zamawiający dopuści rozszerzacz maciczny typ hegar o długości 19cm w miejsce wymaganej 18,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

Ad 10: Zgodnie z SIWZ

Pyt 11:

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. od 32 do 39.

Czy Zamawiający dopuści rozszerzadło ginekologiczne typ Hegar o długości 18,5cm                   w miejsce wymaganej 19,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

Ad 11: Zgodnie z SIWZ

Pyt 12:

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Lp. 41.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze ginekologiczne o długości 21cm w miejsce wymaganej 20,5cm i spełniające pozostałe wymagania?

Ad 12: Zgodnie z SIWZ

Pyt 13:

Pakiet nr 2 – Narzędzia ginekologiczne – Załącznik nr 5 - WARUNKI GRANICZNE (PARAMETRY WYMAGANE)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu znakowania narzędzi kodem matrycowym  dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia?

Ad 13: Zgodnie z SIWZ