|  | Sławno, dnia 06.09.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/13-6.1/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa myjni – dezynfektora i narzędzi ginekologicznych I/13/2018)

Pyt 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny inne myjnie niż podana w SIWZ AF 2.60 PG firmy ATOS i tym samym zachowa zasady uczciwej konkurencji?

Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie nowoczesną myjnię-dezynfektor o poniższych parametrach:

| L.P. | Wymagane warunki i parametry |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018. |
| 2 | Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 bez elementów plastikowych. |
| 3 | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. |
| 4 | Wymiary urządzenia: Wysokość: 1630 mm Szerokość: 545 mm Głębokość: 475 mm |
| 5 | Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki |
| 6 | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. |
| 7 | Drzwi komory otwierane automatycznie. |
| 8 | System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz 13 dysz (w tym 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia. |
| 9 | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW |
| 10 | Dwie pomy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie |
| 11 | Tprzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny |
| 12 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. |
| 13 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |
| 15 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |
| 16 | Zabezpieczenie przed zalaniem |
| 17 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) |
| 18 | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach |
| 19 | Pompa cyrkulacyjna o mocy 730W |
| 20 | Wydajność pompy 250l/min |
| 21 | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe |
| 22 | Wbudowana wytwornica pary |
| 23 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB |
| 24 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” |
| 25 | Odpływ Ø 110 mm |
| 26 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz lub 230V, całkowita moc urządzenia <5,5 kW |
| 27 | Urządzenie posiadające certyfikat CE |
| 28 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 |
| 29 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. |

Ad 1: Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ określił parametry wymagane sprzętu, którego oczekuje. W w/w dokumencie zostały nadane punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający żąda przedstawienia oferty spełniającej warunki SIWZ.