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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na płytki i wkręty kostne, endoprotezy, akcesoria do ssaków 

         Nr sprawy:  Implanty/37/2012
Pakiet Nr 1. Płytki i wkręty kostne
Pytanie Nr 1. – Czy  Zamawiający celem potwierdzenia parametrów oferowanego asortymentu 

                           wymaga załączenia do oferty stron katalogowych oraz podania w formularzu 

                           asortymentowo-cenowym numerów katalogowych tych wyrobów?

Ad. 1. –TAK
Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego sprzętu na etapie 

                           badania ofert w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego asortymentu z 

                           opisem przedmiotu zamówienia, dostarczonych na wezwanie Zamawiającego?

Ad. 2 . –TAK
Pytanie Nr 3. – poz. 1-46 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym 

                           zamiast krzyżowym?

Ad. 3. –TAK
Pytanie Nr 4. – poz. 48. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wiertła fi  4,5 o dł. L-150mm 

                           zamiast dł. L-160mm?
Ad. 4. –TAK
Pytanie Nr 5. – poz. 53-59- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienione go 

                           asortymentu i utworzy  oddzielny pakiet, co będzie miało wpływ na złożenie  

                           konkurencyjnych ofert?

Ad. 5. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 6. – poz. 57- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu o dł. L-44mm lub 46mm 

                           zamiast 45?

Ad. 6. –TAK
Pytanie Nr 7. – poz. 59. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu o dł. L- 54mm lub 56mm 

                           zamiast 55mm?

Ad. 7. –TAK
Pytanie Nr 8. – poz. 59 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu o dł. L-50 lub 48mm 

                           zamiast 55mm?

Ad. 8. – TAK
Pytanie Nr 9. – poz. 62 – Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i powinno być fi 2,0 zamiast fi 20?

Ad. 9. –TAK
Pytanie Nr 10. -  poz. 71-72 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płyt kątowych 130° 

                              przezkrętarzowych  12-otworowych L-200 zamiast 5 i 6 otworowych?

Ad. 10. – TAK
Pytanie Nr 11. – poz. 79 – Czy Zamawiający dopuści drut Kirschnera fi 0,8 dla L-70mm zamiast fi 1,0?

Ad. 11. – TAK
Pytanie Nr 12. – poz. 84-87 – Czy Zamawiający dopuści drut Kirschnera o dł. 210mm zamiast 200mm?

Ad. 12. – TAK
Pytanie Nr 13. – poz. 87-90 – Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 310mm zamiast 

                             300mm?

Ad. 13. –TAK
Pytanie Nr 14. – poz. 91 – Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 330mm zamiast 340mm?

Ad. 14. –TAK
Pytanie Nr 15. – z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia są między innymi wkręty korowe 4,5mm, 

                             czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów korowych fi 4,5 

                             zamiast fi 3,2mm?
Ad. 15. –TAK
Pytanie Nr 16. – poz. 92 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów 

                              korowych fi 3,5 zamiast fi 3,2mm?

Ad. 16. –TAK
Pytanie Nr 17. – poz. 93 – Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia są między innymi wkręty 

                             gąbczaste 6,5mm i 4,5mm, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do 

                             wkrętów gąbczastych fi 6,5 lub 4,5mm zamiast korowych 4,5?

Ad. 17. –TAK
Pytanie Nr 18. –  poz. 96-97 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki kształtowej L, 2,0mm, 4 
                               Otworowej prawej i lewej zamiast 5 otworowej?

Ad. 18. –TAK
Pytanie Nr 19. – poz. 111 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki blokowanej do dalszej 

                             nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przednio-bocznej w zakresie 4-8 

                             otworów w części trzonowej płytki zamiast 3-8 otworów w części trzonowej płytki?
Ad. 19. –TAK
Pytania do w/w postępowania dot. projektu umowy
Pytanie Nr 20. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w & 3 ust. 5: iż zmniejszenie ilości 

                              przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości 

                              określonej w niniejszej umowie, a nie jak określono 50%?

Ad. 21 – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 21. – Czy Zamawiający w & 5 ust. 4 i 6 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania 

                              terminu przydatności w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do

                              Pakietu Nr 1.

Ad. 21 – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 22. – Czy Zamawiający  zmieni termin określony w & 5 ust. 9 z 3 dni na 3 dni robocze?

Ad. 22 – TAK

Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający dookreśli w & 5 ust. 9, iż termin załatwienia reklamacji będzie 
                             liczony  od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Ad. 23. – zgodnie ze SIWZ
 Pytanie Nr 24. – Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w & 6 ust. 1:

a. Pkt 1  z „ niewykonania zobowiązania” na „nie wykonania zobowiązania po wezwaniu w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia”

b. Pkt 2 lit. b) z 0,2% wartości realizowanej dostawy na 0,2% wartości wadliwych produktów,

c. Pkt 2 lit. c) – usunięcie w zw. z lit. a) z powodu zdublowania kar,

d. Pkt 2 Lit. d) i lit. e) – usunięcie w zw. z lit. b) z powodu zdublowania kar,

e. Pkt 4 z 5% na 1%?

Ad. 24. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 25. – Czy Zamawiający doda zapis w & 7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez 

                              Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania 

                              umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Ad. 25. – zgodnie ze SIWZ

