                                                                                                                         Sławno, dn. 26.02.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę cewników, rurek, strzykawek, igieł, kaniul, sprzętu jednorazowego – bezpieczna linia na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie”.
Pytanie 1:
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 poz. 13, 14                              w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13, 14 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 w pakiecie 4 zaoferowanie nakłuwacza igłowego 21 G o głębokości nakłucia 1,8 mm (op.200 sztuk)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 w pakiecie 4 zaoferowanie nakłuwacza igłowego 21 G o głębokości nakłucia 2,4 mm (op.200 sztuk)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający w pozycji 14 z pakietu 4 dopuści zaoferowanie konkurencyjnych nakłuwaczy Easylance o głębokości nakłucia 2,4 mm i parametrach takich samych, co produktu z zapytania ofertowego Medlance. Jest to bezpieczny, sterylny nakłuwacz, którego ostrze szlifowane jest w 3 płaszczyznach. Dodatkowo igła uwolniona jest po naciśnięciu przycisku umieszczonego na szczycie, po użyciu jest zabezpieczona przed ponownym użyciem ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:
Pakiet nr 1, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki dla noworodków o długości całkowitej 230cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki o długość 2000 mm.
Pytanie 6:
Pakiet nr 1, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o jednej twardości ok. 76ş ShA z bardzo miękką końcówką donosową nie powodująca podrażnień oraz w opakowaniu foliowym zawierającym wszelkie dane niezbędne do identyfikacji produktu?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7:
Pakiet nr 1, poz. 10: 
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe Venturi z 7 reduktorami: 24% - NIEBIESKI, 28% -, 31% - POMARAŃCZOWY, 35% - ŻÓŁTY, 40% - CZERWONY, 50% - RÓŻOWY, 60% - ZIELONY ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:
Pakiet nr 1, poz. 11: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) i pakowane podwójnie: wewnętrznie w opakowanie foliowe i zewnętrznie w opakowanie folia – papier?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9:
Pakiet nr 1, poz. 20: 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały powierzchnię aksamitną, znacznik RTG na całej długości, pozbawione były szkodliwych ftalanów, konektor z zatyczką, były skalowane od 5 do 25 co 1 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10:
Pakiet 1 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 11:
Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla noworodków w rozmiarze CH16?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12:
Pakiet 1 poz.4
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 1400mm lub 2000mm w opakowaniu foliowym?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:
Pakiet 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu w opakowaniu podwójnym folia-folia/ papier-folia?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 14:
Pakiet 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z powierzchnią gładką niezmrożoną?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 15:
Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany zwinięty?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16:
Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany zwinięty wykonany z poliuretanu nieposiadającego pamięci kształtu?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 17:
Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści dren Redon w rozmiarach od 8 do 18F?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 18:
Pakiet 1 poz.15
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm z końcówką CH24? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 19:
Pakiet 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści katetery do drenażu w rozmiarach 24F, 28F, 32F, 36F?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 20:
Pakiet 1 poz.23

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej  i konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 21:
Pakiet 8 poz.6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów z drenem o długości 145cm wykonanym z medycznego PCV bez ftalanów, z regulatorem przepływu z miejscem na dren bez pochewki na igłę biorcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 22:
Pakiet 9 poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule bez filtra hydrofobowego z ręcznie zamykanym koreczkiem portu bocznego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
