                                                                                                                         Sławno, dn. 27.02.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę cewników, rurek, strzykawek, igieł, kaniul, sprzętu jednorazowego – bezpieczna linia na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie”.
Pytanie 1:
Dotyczy zad. 1 poz. 1,2,4

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki z powyższych pozycji pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 2:

Dotyczy zad. 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maski Venturiego z wymiennymi reduktorami tlenu zamiast regulowanej dyszy?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 3:

Dotyczy zad. 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania CH 24 o dł. 2100mm tak jak obecnie stosowany w Państwa jednostce?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:

Dotyczy zad. 3 poz. 1-10 

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 5:

Dotyczy zad. 4 poz. 17

Czy zamawiający wymaga aby igła biorcza była ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60 mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 6:

Dotyczy zad. 4 poz. 18

Czy zamawiający wymaga aby komora kroplowa posiadała długość min. 80mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7:

Dotyczy zadania 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:

Pakiet nr 4 poz. 10, 13, 14, 15

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9:

Pakiet nr 4 poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10:

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Proszę o odstąpienie od kodu kolorów na opakowaniu zbiorczym. Każde opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze posiada BARDZO WYRAŹNY, z łatwością dostrzegalny, nadrukowany rozmiar. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 11:

Pakiet nr 7 poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12:

Pakiet nr 7 poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 4 Igłę podpajęczynówkową ze szlifem typu pencil-point rozm. 27G/90mm?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 14:

Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 7 Igłę do znieczuleń jedn. uż. PE standard 22G/130mm lub 25G/119mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15:

Pakiet 5
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 pozycje 9, 10?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16:

Dot. par. 6 ust. 7 wzoru umowy.
Prosimy o wyrażenie zgody na zgłaszanie reklamacji e-maile.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
