                                                                                                                         Sławno, dn. 27.02.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę papieru, torebek i rękawów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie".
Pytanie 1:
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1:
Czy Zamawiający opisując pakiet ma na myśli testy klasy kl.4 , w opakowaniu po 500 sztuk testów ?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 2:
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy klasy 4 ze zmianą zabarwienia z niebieskiej na ciemno zieloną w opakowaniu po 500 sztuk testów  ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja4 :    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy perforowane o wymiarze paska min. 16 cm w opakowaniu po 250 paków / 500 testów ?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 4:
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 5 : 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zintegrowane testy klasy V , w opakowaniu po 100 sztuk testów ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:
Dotyczy pakietu nr 2 :
Czy Zamawiający wymaga , aby na każdym teście była widoczna zgodność z normą , aktualnie obowiązującą tj. EN ISO 11140 ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
