                                                                                                                         Sławno, dn. 27.02.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę papieru, torebek i rękawów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie".
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
Dotyczy Pakietu nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty alternatywnej dla papieru krepowanego, na włókninę typu SMS o gramaturze 47g/m2 w kolorze zielonym lub niebieskim? Taka włóknina posiada o wiele lepsze parametry fizyczne niż papier krepowany, jest opakowaniem niepylącym i bardzo wytrzymałym. Oferent zobowiązuje się do przekazania próbek produktu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 6:

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4
Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 90x230mm w opakowaniach a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 140x280mm w opakowaniach a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 9:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3,6,7

Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 10:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 130x356mm w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 11:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści torebki samoklejące w rozmiarze 200x330mm w opakowaniach a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 12:

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Dotyczy Pakietu nr 4
Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
