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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez Nr sprawy:

                  Endoprotezy/46/2012
Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający dopuści głowy zewnętrzne wykonane ze stopu CoCr o średnicach od  
             41mm do 55mm zeskokiem co 1mm i od 58mm do 62mm ze skokiem co 2mm?
Ad. 1 . – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający dopuści głowy wewnętrzne w rozmiarze 26mm, metalowe, 

                           w czterech długościach szyjki dla głów zewnętrznych od 41mm do 43mm?

Ad. 2. – zgodnie ze SIWZ
