                                                                                                                         Sławno, dn. 08.03.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę różnego sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie".
Pytanie 1:
DOTYCZY PAKIETU NR 23 POZYCJI NR 1 
 Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową bierną hydrożelową dzielona dla dorosłych i dzieci 164x116  mm, 103 cm², pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2:
DOTYCZY PAKIETU NR 55 POZYCJI NR 2 
Czy zamawiający dopuści elektrodę typ. szpatuła – lancet prosta, 2 x 18mm, dł. 50mm, uchwyt 4mm lu szpatułę prostą 25 x 3,0 mm dł. całkowita 54mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
Pakiet nr 48 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego 
z SIWZ, z tą różnicą, że worek w  serwecie pod pacjentkę nie posiada zaworu do podłączenia drenu, a dodatkowo zestaw  zawiera miękką, chłonną serwetę dla noworodka o wymiarze 
90 x 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:
Pakiet nr 30 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania gdzie  igła ma długość 5 mm i rozmiar 23G, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:

Pakiet 4  Poz. 2,3,4,5,6

Czy Zamawiający wymaga filtry i wymienniki sterylne tak jak występujące w pakiecie nr 19 współpracujące z nimi obwody oddechowe?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 6:

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z celulozowym wkładem, z portem do odsysania i portem do podawania tlenu, pasujący do rurki tracheostomijnej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7:

Pakiet nr 4 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z portem do odsysania zamknięty szczelnie zatyczką? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:

Pakiet nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy dla dorosłych z PCV 180 cm, z łącznikiem typu „kolanko” + dodatkowe ramie 180 cm z workiem oddechowym sterylny?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 9:

Pakiet nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga worek oddechowy bezlateksowy?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 10:

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wymaga obwody sterylne  ze sterylnością potwierdzoną certyfikatem procesu sterylizacji dla konkretnego numeru LOT?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 11:

Pakiet 2, pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycji 5 pojemnika na odpady medyczne o pojemności 0,7L. Proponowana pojemność pojemnika, należącego do kategorii najmniejszych, znacznie podnosi walory użytkowe tego rodzaju produktu, używanego niemal wyłącznie do gromadzenia zużytych ostrych, niebezpiecznych narzędzi (igły, skalpele), pozwalając na bezpieczne zebranie większej ilości opadów medycznych. 
Zgromadzenie większej ilości zużytego sprzętu medycznego przeznaczonego do utylizacji w jednym pojemniku, w sposób oczywisty przełoży się na oszczędności, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12:

Pakiet 3, pozycja 6:

Prośmy o uściślenie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 3, pozycja 6. Do czego ma służyć opisany pojemnik? Co oznacza skrót d/d?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Pakiet 3, pozycja 11

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie sterylnego pojemnika do transportu moczu o pojemności 100 ml, spełni oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 14:

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 100 ml (niesterylny), reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15:

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 100 ml (sterylny), reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 17:

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 14 zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera o długości 15 cm w m-ce wymaganych 16 cm. Dodatkowo w zestawach strzykawka Raulerson’a umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki od igły.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 18:

Pakiet nr 30, poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga kleszczyków zapakowanych łącznie z przyrządem do zdejmowania  pobranych próbek do badania.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 18:

Pakiet nr 30, poz. 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki dwustronnej jednorazowego użytku, dł. 2300mm, średnica 6mm i 10mm + szczoteczka dwustronna do czyszczenia zaworków o dł. 15cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 19:

Pakiet nr 38, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaworków jednorazowych (korków silikonowych, zamykanych) na kanał roboczy endoskopów firmy Fujinon w kolorze niebieskim lub zielonym, pakowanych indywidualnie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 20:

Pakiet nr 45,poz.1
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie, z datą produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym, pozbawionych lateksu i DEHP? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 21:

Pakiet nr 45,poz.1
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga ustników z wstępnie zamocowaną gumką, pakowanych indywidualnie i w opakowanie typu dyspenser/podajnik kartonowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 22:

Pakiet nr 65, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie pułapki na polipy 4-komorowej, z komorami otwartymi do normalnego odsysania pomiędzy komorami na polipy naprzemiennie: 1-odsysanie-2-odsysanie, 3-odsysanie, 4-odsysanie, z filtrem wewnątrz do wyłapania małych polipów. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 23:

Pakiet 30
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 4 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 24:

Pakiet 30
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 6 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 25:

Pakiet 30
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o długości  minimum 230 cm.
Pytanie 26:

Pakiet nr 38
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworków czarnych i niebieskich.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 27:

Pakiet 66
Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5 i  zaoferowanie worka o pojemności 225 ml, rozmiar 100 x 150 ml, worek z obręczą umożliwiającą otwieranie i manewrowanie workiem, zamykanie po usunięciu  lub w trakcie usuwania obręczy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 28:
Pakiet nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 1 dopuści wkłucie centralne 2 światłowe 7 Fr, długość 16,20,30 cm z prowadnicą nitinolową odporna na złamania, system bezigłowy spakowany osobno, spełniając pozostałe parametry?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 29:

Pakiet nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 dopuści wkłucie centralne 5 światłowe 9,5 Fr, długość 16,20,cm , strzykawka Raulersona 5 ml i system bezigłowy spakowany osobno, spełniając pozostałe parametry?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 30:

Pakiet nr 14
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dostępne w rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 31:

Dotyczy pakietu 66 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5,6,7 do osobnego pakietu .Umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 31:

Dotyczy pakietu 27
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane pojemnik wielorazowe w pozycji 3 i 4 były certyfikowane w klasie 1 pomiarowej (dokładny pomiar odessanych płynów bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 32:

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5, 9, 10.

Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o następującą treść: „z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 33:

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 34:

Pakiet 59 poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy system do kontrolowanej zbiórki stolca powinien posiadać balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 35:

Pakiet 59 poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy port do napełnienia balonika retencyjnego powinien posiadać sygnalizator, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 36:

Pakiet 59 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do kontrolowanej zbiórki stolca pakowanych w opakowanie zbiorcze po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
