                                                                                                                         Sławno, dn. 11.03.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę różnego sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie".
Pytanie 1:
Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość                           z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm, 20cm, 30cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2:
Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw                         o przekroju 9Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi                  w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
PAKIET NR 48

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego zestawu do porodu o następującym składzie:
· Serweta dwuwarstwowa 100x150 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt

· Ręcznik chłonny do rąk 30 x 33cm- 1 szt
· Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL- 1 szt

· Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe rozm. 7.0 - 2 pary

· Serweta pod pacjentkę dwuwarstwowa z workiem do zbiórki płynów i zaworem do podłączenia drenu 100 x 120 cm- 1 szt

· Kompresy gazowe 10x10 cm ( 17N, 12W )- 5 szt

· Cewnik Nelaton CH16 40 cm- 1 szt

· Nożyczki jednorazowe do episiotomii zakrzywione 14 lub 14,5cm- 1 szt

· Nożyczki jednorazowe do przecięcia pępowiny 14,5 cm- 1 szt

· Kleszczyki naczyniowe jednorazowe Kocher 14 cm- 2 szt

· Strzykawka jednorazowa 2-cz 10 ml- 1 szt

· Igła do iniekcji jednorazowa 18G 1,20 x 40 mm ( różowa )- 1 szt

· Igła do iniekcji jednorazowa 21G 0,80 x 50 mm ( zielona )- 1 szt
· Miska nerkowata 23 cm- 1 szt

· Osłona ginekologiczna na kończynę dolną dwuwarstwowa 35 x 120 cm- 2 szt

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:
Pakiet nr 30 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania gdzie  igła ma długość 5 mm i rozmiar 23G, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:

Pakiet 5 Poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli 10 op. x 100?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 6:

Pakiet 5 Poz. 9
Czy Zamawiający ma na myśli 60 op. x 100?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 7:

Pakiet 5 Poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli osłony jednorazowe foliowe na basen sanitarny, które po użyciu przekazuje się do utylizacji?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 8:

Pakiet 7 Poz. 1
Czy zamawiający dopuści osłonę na ramię C 1 częściową 120x80 z gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9:

Pakiet 7 Poz. 2
Czy zamawiający dopuści osłonę na przewody medyczne 250/15?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10:

Pakiet 16 Poz. 1-3
Czy zamawiający odstąpi od parametru "poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni" i dopuści maski krtaniowe spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
