                                                                                                                         Sławno, dn. 26.03.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę różnego sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie".
Pytanie 1:
Pakiet nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 1 dopuści wkłucie centralne 2 światłowe 7 Fr, długość 16,20,30 cm z prowadnicą nitinolową odporna na złamania, system bezigłowy spakowany osobno, spełniając pozostałe parametry?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 2:
Pakiet nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 dopuści wkłucie centralne 5 światłowe 9,5 Fr, długość 16,20,cm , strzykawka Raulersona 5 ml i system bezigłowy spakowany osobno, spełniając pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 3:
Pakiet nr 14Pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowego w rozmiarze 7Fx15cm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4:
Pakiet nr 14 Pozycja 2  

Z uwagi na wycofanie z produkcji opisanego w SIWZ zestawu do cewnikowania żył centralnych prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera pięciokanałowego w rozmiarze 12Fx15 i 20cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5:

Pakiet 4  Poz. 2,3,4,5,6

Czy Zamawiający wymaga filtry i wymienniki sterylne tak jak współpracujące z nimi obwody oddechowe, które są używane w szpitalu?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 6:

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z celulozowym wkładem, z portem do odsysania i portem do podawania tlenu, pasujący do rurki tracheostomijnej?

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 7:

Pakiet nr 4 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z portem do odsysania zamknięty szczelnie zatyczką? 

Odpowiedź: TAK.
Pytanie 8:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 14 zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikami dostępnymi w długościach: 15cm, 20cm i 30 cm.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9:

Pakiet nr 14, pozycja 1
 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm, 20cm, 30cm   w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10:

Pakiet nr 14, pozycja 2
 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 9Fr o długości 15 cm, 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 12 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę.”
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
