Sławno, dn. 10.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu: Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych nr sprawy: ZP/13/2019

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 10 odczynnika PBS w opakowaniach o pojemności 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania prze Wykonawcę w Pakiecie nr 5 pozycji 11 odczynnika Standard anty-D MIKRO z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 1.

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie krwinek wzorcowych do układu ABO w zestawach 3x5 ml w ilości 58 zestawów z zachowaniem ciągłości dostaw?

Odpowiedź:  Zamawiający zezwala na zaoferowanie krwinek wzorcowych do układu ABO w zestawach  3 x 5 ml, ale ilość zestawów zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 1.

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie krwinek wzorcowych do układu ABO w zestawach 3x10 ml w ilości 29 zestawów z zachowaniem ciągłości dostaw? Przyzwolenie Zamawiającego  pozwoli zaoferować korzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź:  Nie

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 11 – standard anty-D mikro do testów mikrokolumnowych.

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający wymaga odczynnika trwałego przez cały okres ważności od produkcji do daty na etykiecie.

Na rynku są odczynniki które po otwarciu są ważne tylko jakiś czas po otwarciu ale nie do końca terminu ważności określonego na etykiecie co skraca czas użycia odczynnika do badań w mikrometodzie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 – zestaw krwi kontrolnej.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu krwi kontrolnej w buteleczkach z kroplomierzem podobnie jak krwinki pozostałe odczynniki ?

Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2 – zestaw krwi kontrolnej.

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z wymaganiami krajowymi  zestawu kontrolnego o hematokrycie (zawartości krwi) minimum 20% -25% (+/-1%)

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zestawu kontrolnego o hematokrycie minimum  15 +/- 2%

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 1 Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO.

Czy Zamawiający wymaga aby krwinki były gotowe do użycia w obu technikach czyli metodzie szkiełkowej i probówkowej tak jak odczynniki monoklonalne od pozycji 3 do pozycji 6 ?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby krwinki były gotowe do użycia w metodzie szkiełkowej.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 1, 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy krwinek do ABO i zestawu kontrolnego zgodnie z harmonogramem dostaw ?

Odpowiedź:   Tak

Pytanie nr 10

Pakiet nr 8

Poz. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 98,8% dla rotavirusa i 96,3% dla adenowirusa, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 12

Pakiet nr 8

Poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 97%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 13

Pakiet nr 8

Poz. 9

Prosimy o informację jakiego testu w tej pozycji oczekuje Zamawiający, gdyż opisany test jest powielony w pozycji 10?

Odpowiedź: Zamawiający usuwa z pakietu nr 8 poz. nr 9

Pytanie nr 14

Pakiet nr 8

Poz. 12

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający na pewno wymaga 1200 opakowań po 100 oznaczeń, czy nie powinno być 12 opakowań tj. 1200 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 opakowań po 100 oznaczeń.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 8

Poz. 12

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw na 50 oznaczeń, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje zestaw na 50 oznaczeń, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego Rota i Adeno o czułości dla Rorawirusa >99,3% i swoistości 99,9% oraz o  czułości dla Adenowirusa >98,8 % i swoistości 99,9%

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z  pakietu nr 8 poz. 9 oraz 10 i  utworzenie z nich odrębnej części  (np. 8A )?  Pozwoli to na złożenie ofert  wielu potencjalnym Wykonawcom, oraz pozyskanie zamówienia w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź:  Zamawiający usuwa z pakietu nr 8 poz. 9.

Zamawiający wyraża zgodę  na wyodrębnienie z pakietu nr 8 poz. 10 i tworzy z niej pakiet nr 8A

Pytanie nr 18

Pytanie do pakietu 12

Czy Zamawiający wymaga, aby utrwalacz oprócz toksycznej formaliny nie zawierał również innych substancji szkodliwych jakich jak np. alkohole, metale ciężkie czy Triton X i był sklasyfikowany jako całkowicie bezpieczny?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 19

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych 11-parametrowych (leukocyty, ketony, białko, glukoza, azotyny, erytrocyty, urobilinogen, bilirubina, pH, ciężar właściwy i kwas askorbinowy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga wydruku badań wraz z informacjami wymienionymi w punkcie 8 wymaganych parametrów po przesłaniu uzyskanych wyników do systemu informatycznego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 21

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, w którym jest określenie barwy moczu jest możliwe przez manualne wprowadzenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, którego kalibracja jest wykonywana raz na trzy tysiące badań?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 23

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych z paskami oznaczającymi poziom kwasu askorbinowego? W oferowanych paskach testowych eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik jest dokonana przez zastosowanie nowego typu pola glukozy i erytrocytów.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Pakiet 1

Jaka firma obsługuje laboratoryjną sieć komputerową u Zamawiającego?

Odpowiedź:  Laboratorium posiada system Infinity firmy Roche.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z wymogiem „Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki będące wyrobami medycznymi były dostarczane oraz używane zgodnie z instrukcjami użycia wyrobów medycznych dla których prowadzone jest postępowanie DiaMed ID-System ( wirówka ID-6S Centrifuge, pipeta ID-Pipetor FP-4, dozownik)” (Pakiet 4 wymagania – zał. nr 2 do SIWZ), Zamawiający wymaga zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia wskazanego sprzętu zgodnie art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., tj. w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 6S (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:

- rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:

„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”

- rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:

„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:

• ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);

• ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa);

• ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagania  zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia wskazanego sprzętu  zgodnie z art. 90 ust.1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., tj. w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 6S (Instrukcja obsługi 11.0 – 12/2011)

Pytanie nr 26

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, a kryterium „Czas dostawy” będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w treści oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Prosimy o doprecyzowanie, czy w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do SIWZ) pakietu 4 w poz. 1-4, w kolumnie pt. „Szacunkowa ilość sztuk do końca trwania umowy” Zamawiający ma na myśli ilość sztuk kart, czy też pod nazwą „ilość sztuk” Zamawiający ma na myśli „ilość badań”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli ,,ilość badań”

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do SIWZ) do pakietu 4 w poz. 8 Zamawiający oczekuje zaoferowania 2000 sztuk nakłuwaczy w opakowaniach po 250 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oczekiwanie zaoferowania 2 000 sztuk nakłuwaczy w opakowaniach po 250 sztuk.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga podania nazwy producenta oferowanych produktów wraz z podaniem nr katalogowego?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 30

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia  w pakiecie nr 8:

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści test dla którego metodą referencyjną jest metoda EIA a czułość, swoistość i dokładność testu są powyżej 99,7%; konfekcjonowanego w opakowaniach po 25 szt.? Prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 dopuści zaoferowanie testu, gdzie próbkę dozuje się na

jedno pole testowe, odpowiednio i osobno oznaczone dla typu A oraz B; o czułości,

swoistości i dokładności powyżej 99,9%?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że czułość i swoistość  testu wyznaczono w oparciu o metodę PCR.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 testu o czułości, swoistości i dokładności powyżej

98,00%?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 test konfekcjonowany w opakowaniach po 25 szt.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 zaoferowanie testu immunochromatograficznego jakościowego i półilościowego do oznaczania czynnika reumatoidalnego RF w surowicy, konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 szt.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 13 immunochromatograficznego testu do wykrywania paciorkowców gr. A o czułości, swoistości oraz dokładności powyżej 99,0%; konfekcjonowanego w opakowaniach po 25 szt.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 36

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 13 i utworzenie z niej osobnego Pakietu celem uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszych cen ofert. Pakietowanie szybkich testów immunochromatograficznych z lateksowymi tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 8, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom, które mogą zaoferować test o lepszych parametrach i korzystniejszych cenach co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 poz. 2 , 9, 10, 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 2 Testu do wykrywania krwi utajonej w kale, bez wpływu diety o czułości 10 ng/ml ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 38

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 poz. 2 , 9, 10, 13

Czy Zamawiający dopuści i wymaga w pakiecie 8 pozycji 9 i 10 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale o punktach odcięcia dla GDH-  1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn B- 1 ng/ml. dające bardzo wiarygodny wynik. Oprócz punktów odcięcia, ważną kwestią jest czułość oraz swoistość testu, która w przypadku oferowanego przez nas testu utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%. Obecny opis ograniczaj znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert.

Odpowiedź: Pozycja nr 9 została usunięta z pakietu, pozycja  nr 10 została wydzielona z pakietu  i utworzono nowy pakiet 8A. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 8A proponowanego testu  o punktach odcięcia dla GDH – 1ng/ml, dla toksyn A – 2 ng/ml, dla toksyn B - 1 ng/ml

Pytanie nr 39

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 poz. 2 , 9, 10, 13

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 9, 10 i 13 z pakietu 8 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź:  Pozycja nr 9 została usunięta z pakietu, pozycja  nr 10 została wydzielona z pakietu  i utworzono nowy pakiet 8A. Pozycja 13 zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 poz. 2 , 9, 10, 13

Czy Zamawiający dopuści Szybki test płytkowy do wykrywania antygenu Helicobakter pylori w kale konfekcjonowany po 25 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 41

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 poz. 2 , 9, 10, 13

Czy Zamawiający dopuści Jednoetapowy test kasetkowy do wykrywania antygenu Rotawirusa i Adenowirusa w kale konfekcjonowany po 25 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 42

Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 poz. 2 , 9, 10, 13

Czy w przypadku dopuszczenia w pozycji 9 i 10 pakietu 8 szybkiego testu kasetkowego  immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale Zamawiający dopuści test konfekcjonowany po 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale konfekcjonowany po 10 sztuk.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu 2, pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym objętość probki to 100uL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu 2, pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści analizator, który pracuje na kasetach Mikrosensorowych. Ogranicza to znaczmie czas Użytkownika spędzony na obsłudze aparatu.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu 2, pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści, aby reakcja serwisu obejmowała również pomoc zdalną?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 46

zadanie nr 11

Jako producent asortymentu określonego w zadaniu nr 11, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu nie będącego wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie produktu nie będącego wyrobem medycznym.

Pytanie nr 47

Pakiet nr 8

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 94,1% i specyficzności 100%?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 48

Pakiet nr 8

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 10ng/ml?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 49

Pakiet nr 8

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 98,4% i specyficzności 98,5% dla Adenowirus i czułości 99,2% i specyficzności 98,5% dla Rotawirusa?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 450

Pakiet nr 8

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości powyżej 97% i specyficzności powyżej99%?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 51

Pakiet nr 8

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 99,3% i specyficzności 99,5% względem TPHA?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 52

Pakiet nr 8

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści testy jednostudzienkowe o czułości i specyficzności powyżej 99%?

Odpowiedź: Tak w przypadku oparcia o metodę PCR.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 8

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 95% i specyficzności 99% w wydzielinach z nosogardzieli lub płukania jamy nosowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54

Pakiet nr 8

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści testy o wykrywalności 25mIU/ml?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 55

Pakiet nr 8

Poz. 9 , 10

Jakiej ilości testów wymaga Zamawiający 1200 z pozycji 9, czy 25 z pozycji 10?

Odpowiedź: Pozycja nr 9 została usunięta z pakietu, pozycja  nr 10 została wydzielona z pakietu  i utworzono nowy pakiet 8A.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 8

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści testy z dozowaniem do dwóch studzienek dla GDH i toksyn A i B, o wykrywalności testu: GDH 0,8ng/ml, toksyny A i B 0,75ng/ml  z kontrolami oraz czułością, specyficznością wyznaczonymi względem testów Elisa dla GDH i  dla toksyn A i B?

Odpowiedź: Tak, dotyczy pakietu 8A.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 8

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe COC/AMP/MET/THC/MTD/MDMA/OPI/PCP/BAR/BZD?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.