









Sławno, dn. 10.04.2019 r. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu: Dostawa próżniowego systemu pobrania krwi na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie. Znak sprawy: ZP/12/2019
Pytanie nr 1

Pakiet 1:
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści probówki do morfologii 1ml z K3EDTA?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Pakiet 1:
Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści probówki 4 ml z K3EDTA?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Pakiet 1:
Czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii (pozycja 10) z datą ważności nie mniejszą niż 9 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Pakiet 1:
Czy Zamawiający dopuści probówki z trombiną (pozycja 5) z datą ważności nie mniejszą niż 9 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Pakiet 1:
Czy Zamawiający dopuści probówki do OB pakowane po 100szt. (pozycja 9) z terminem przydatności po otwarciu opakowania 4 miesiące, ale z zachowanym  terminem 12 miesięcy od dostawy zamkniętych opakowań ? Przy zadeklarowanych ilościach Zamawiający będzie zużywał około 5 opakowań miesięcznie tak, więc zużycie każdego opakowania nastąpi w ciągu 1 tygodnia.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6

Pakiet 1:
Czy Zamawiający dopuści oprawki standard do igieł systemowych pakowane po 100szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7

Pakiet 1:
Czy Zamawiający dopuści adapter, łącznik do igły Luer pakowane po 100szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 1
Dotyczy wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw  do godziny 14.00. Obecne zapisy SIWZ dopuszczają dostawę w godzinach 8.00-11.00 (okienko 3 godzinne), w konsekwencji Wykonawcy muszą korzystać ze specjalnych usług kurierskim, które znacząco mogą wpłynąć na końcową cenę ofert. 3 godzinny przedział dostaw w sposób pośredni narazi Szpital na dodatkowy koszt.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do godz. 13:00
Pytanie nr 9

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ

Pozycja 5 załącznika nr 2 
Pozycja 5 załącznika nr 2. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki o poj. 4,8 ml z trombiną, wymiary 13 x 75 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ
Pozycja 7 załącznika nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii z K2 EDTA o poj. 2 ml , wymiary 13 x 75 mm?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 11

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ
Pozycja 13 załącznika nr 2. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oprawek standard do igieł systemowych pakowanych po 250 sztuk w opakowaniu jednostkowym i po 1000 sztuk w opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 12

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ
Pozycja 14 załącznika nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adapterów, łączników do igły luer pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym oraz po 1000 sztuk w opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie adapterów, łączników do igły luer pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym. Zamawiający nie wyraża zgody na opakowanie zbiorcze 1000 sztuk.
Pytanie nr 13

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ
Pozycja 15 załącznika nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do odczytu logarytmicznego OB, kompatybilnego z probówkami oferowanymi w poz. nr 9, zamiast wymaganego statywu?
Przy założeniu, że zaoferowany automatyczny czytnik do OB przekazany będzie Zamawiającemu w dzierżawę na czas obowiązywania umowy, cena dzierżawy podana będzie w ofercie i będzie miał następujące parametry:
- możliwość umieszczenia jednocześnie do 20 próbek na pokładzie

- czas odczytu 30 min

- wyposażony w zintegrowaną drukarkę, mieszadło oraz czytnik kodów kreskowych

- techniczna możliwość przesyłania wyników do LIS

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora mieszczącego jednocześnie do 20 probówek na pokładzie, wyposażonego w drukarkę, mieszadło oraz czytnik kodów kreskowych służącego do odczytu logarytmicznego OB, kompatybilnego z probówkami oferowanymi w poz.  nr 9 zamiast wymaganego statywu pod warunkiem, że Wykonawca dokona wymaganego całkowitego oszacowania kosztu pakietu z  wyszczególnieniem kosztów dzierżawy.  Ponadto Wykonawca zobowiąże się, że  dostawa, instalacja, szkolenie, serwis, wymagane przeglądy techniczne  w trakcie obowiązywania umowy przeprowadzone będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy bezpłatny pakiet startowy w celu uruchomienia oferowanego analizatora.

Pytanie nr 14

Dotyczy wymagań ogólnych dla systemu, zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin ważności probówek koagulologicznych (wymaganych w poz. 10) nie zmniejszający się po otwarciu opakowania, wynosił 4 miesiące od daty dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści probówki z trombina i żelem separujacym o objetości 3,5 ml oraz wym.13x75?
Probówki te służą badaniom cito, wiruje się je krócej aniżeli bez żelu, poza tym żel oddziela trwale surowice od skrzepu.

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 probówkę z trombiną o pojemności 3,5 ml i wym. 13x75mm. Nie ma na rynku probówek do trombiny o poj. 4 ml i wym. 13x75mm.
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 aby oprawki (uchwyty) standardowe do igieł systemowych były pakowane po 10 szt.
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści z poz. 5 probówki z datą ważności 10 m-cy od daty dostawy.
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści w poz. 14 adaptery łączniki do igieł Luer pakowane po 100 szt.
Odpowiedź: TAK

