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Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 11 – standard anty-D mikro do testów mikrokolumnowych.
Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający wymaga odczynnika trwałego przez cały okres ważności od produkcji do daty na etykiecie.
Na rynku są odczynniki które po otwarciu są ważne tylko jakiś czas po otwarciu ale nie do końca terminu ważności określonego na etykiecie co skraca czas użycia odczynnika do badań w mikrometodzie.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Tak, dopuszcza.



