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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora immunochemicznego 

                 i biochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych 

                 i materiałów zużywalnych.

Pytanie Nr 1. – Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego 

                           testu dla oznaczania troponina była zgodna z zaleceniami i wymogami  Polskiego 

                           Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób 

                           zdrowych nie większy niż 10% CV)?

Ad. 1. –TAK
Pytanie Nr 2. – Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia, w którym zainstalowane będą analizator 

                           i klimatyzator?
Ad. 2. –90 m³
Pytanie Nr 3. – Dot. SIWZ pkt I. Opis przedmiotu zamówienia. Czy ze względu na dużą objętość, 

                           Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie metodyk odczynników i kart 

                           charakterystyki w formie elektronicznej ( na nośniku optycznym typu płyta CD lub 

                           DVD)?

Ad. 3. –TAK
Pytanie Nr 4. – Dotyczy  umowy & 3. Ustęp 1d. Prosimy o odstąpienie od tego punktu, a w razie braku 
                          zgody na odstąpienie, prosimy o doprecyzowanie wymaganego ubezpieczenia. 
                          Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako 
                          właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a 

                           Zmawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Ad. 4. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 5. – Dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ część immunochemiczna „Odczynniki”.

                           Czy w kolumnach „Ilość oznaczeń do końca trwania umowy” oraz „sugerowana ilość 
                           oznaczeń do końca trwania umowy” nie zaszła pomyłka i czy nie powinny one brzmieć      

                           jak w części biochemicznej „ Deklarowana ilość oznaczeń do końca trwania umowy” 

                           oraz „Sugerowana ilość opakowań do końca trwania umowy”
Ad. 5. – TAK powinno brzmieć ja w części biochemicznej
Dotyczy wzoru umowy:
Pytanie Nr 6. - & 5 ust. 4 Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia.

                           Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadnie byłoby, aby Wykonawca znał 

                           ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas 

                           wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe 

                          „potrącenie” może prowadzić do licznych błędów.

Ad. 6. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 7. - & 2 ust. 1. Prosimy o zmianę terminu dostawy poprzez wpisanie sformułowania

                           „ 5 dni roboczych”. Dodanie wyrażenia „robocze” zapewni jednolitość zapisów 

                           z par. 4 pkt b).

Ad. 7. – TAK – 5 dni roboczych
Pytanie Nr 8. - & 2 ust. 2 , par. 4 tirety 3-5. Prosimy o każdorazową zmianę wyrażenia „ nieodpłatny” 
                           na „ w ramach czynszu dzierżawnego”.

Ad. 8. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 9. - & 3 ust. 1 d- Prosimy o zmianę zapisu na „ubezpieczenie sprzętu na czas transportu, 

                          do momentu wydania go Zamawiającemu”.

Ad. 9. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 10. - & 4. pkt d tiret 1. Prosimy o zastąpienie wyrażenia „ 2 dni” sformułowaniem 

                            „ 2 dni robocze”.
Ad. 10. – TAK 2 dni robocze
Pytanie Nr 11. -  Prosimy o dodanie zapisu „ Płatność za dostarczony  towar nastąpi w ciągu 30 dni 

                              od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”.  Określenie terminu płatności          

                              należy do istotnych elementów zobowiązania umownego, dlatego umieszczenie go 

                              w umowie jest niezbędne.

Ad. 11. –TAK w & 3 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 
                 „Płatność za dostarczony towar  nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez 

                   Wykonawcę”
Pytanie Nr 12. - & 4 pkt b – Prosimy o zmianę terminu dostawy zamówień pilnych na „ 2 dni robocze”

                             Jest to uzasadnione ograniczonym terminem realizacji dostawy tj. godzinami przyjęć 
                             dostaw przez Zamawiającego – w dni robocze 8-14:30.
Ad. 12. – TAK 2 dni robocze
Pytanie Nr 13. - & 5. Ust. 1 pkt 2a) Prosimy o zmianę wyrażenia „opóźnienie” sformułowaniem 

                            „zwłoka” dla zachowania jednolitości z dalszą częścią ustępu, gdzie Zamawiający  

                            posługuje się wyrażeniem „ zwłoka”.

Ad. 13. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 14. - & 5 ust. 1 pkt 2)b) i c). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszych 

                             zapisów?

Ad. 14. –NIE
Pytanie Nr 15. - & 5 ust. 1 pkt 2 d) i e) – Czy Zamawiający miał na myśli & 4 pkt d) tiret 1?. 
                             Obecnie Zamawiający powołuje się na zapisy, których nie ma we wzorze umowy 

                             - & 5 ust. 9. Prosimy o sprostowanie omyłki.

Ad. 15. –  & 5 ust. 1 pkt 2d) winno być wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 4 

                  przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe  w wysokości 0,3% 

                  wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki
             -    & 5. Ust. 1 pkt 2e) winno być wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 4 

                  przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% 
                  wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki

Pytanie Nr 16. - & 5. Ust. 1 pkt 4) – Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Zamawiający powołuje się na 

                             & 5 ust. 3, w którym nie sformułowano obowiązku dostarczenia dokumentów, w 

                             związku z czym zapis jest bezprzedmiotowy

Ad. 16. – zgodnie z & 4 przedmiotu umowy
Pytanie Nr 17. - & 5 ust. 1 pkt 3) – prosimy o wykreślenie tego zapisu. Jest on bezprzedmiotowy 

                             z uwagi na fakt, że w & 7 nie zawarto przesłanek określających możliwość 

                             odstąpienia od umowy.

Ad. 17. – & 5 ust. 1 pkt 3)winno być odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

                 określonych w & 6 w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części brutto umowy.
S P R O S T O W A N I E
& 4. Winno być:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oświadcza, że aparatura, odczynniki i materiały posiadają aktualne dokumenty 

  stwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa

  i dostarczy je na każde wezwanie Zamawiającego.

